Προς: ΑΘΗΝΑ 29/02/2016

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ –

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπ’ όψιν: κας. Ευαγγελίας Κοξαρά

Ταχ. Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος

Τηλέφωνο: 28413-43174

Fax: 28410-83327

e-mail: [gkoxara@agnhosp.gr](mailto:gkoxara@agnhosp.gr)

**Θέμα: Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜOI» - CPV 33141110-4.**

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1300/ 11-2-2016 ανακοίνωσή σας.

Κύριοι,

Σε απάντηση της ανωτέρω ανακοίνωσής σας, σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές μας και σας παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε, καθώς αφορούν επιθέματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές που έχετε ανακοινώσει, ώστε αφενός ο διαγωνισμός να είναι πιο ανοιχτός στις εταιρίες και αφετέρου το νοσοκομείο να μπορεί να κάνει χρήση διάφορων νέων καινοτομικών προϊόντων και να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες του.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε:

* Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με στρώση μαλακής σιλικόνης, τριών απορροφητικών στρωμάτων με εγκοπές, και περιθώριο 13,6x16,5cm και 16x20cm
* Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με στρώση μαλακής σιλικόνης τριών απορροφητικών στρωμάτων με άργυρο, με περιθώριο 12,5x12,5, κόκκυγα 18x18
* Αυτοπροσκολλούμενο δίχτυ πολυουρεθάνης με μια στρώση μαλακής σιλικόνης, με οπές 1,2mm για εγκαύματα 10x18cm, 17x25cm

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E.

ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ