**ΠΡΟΣ**: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

**ΥΠ’ ΟΨΙΝ**: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 17/02/2016

**ΘΕΜΑ**: Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια «Επίδεσμοι»

**Κύριοι,**

Σε συνέχεια της με Αριθ. Πρωτ.: 1300/11-02-2016 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την αποστολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Επίδεσμοι», σας παραθέσουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας για τα κάτωθι είδη.

**Αναλυτικότερα,**

**Α/Α 96 ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 10CM**

**Α/Α 97 ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 10CM**


**Προτείνεται:**

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πλέον και η νέα γενιά Ταμπόν ρινός τα οποία περιέχουν αιμοστατικό παράγοντα οξειδωμένης κυτταρίνης που τα καθιστά πολύ πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς τον ασθενή με μικρή μόνο διαφορά τιμής προς τα πάνω. Μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή για τα συγκεκριμένα είδη που προτείνουμε θα ήταν ως εξής:

Αιμοστατικά ταμπόν τύπου MEROCEL Ηemox από υδροξυλιωμένο μικροπορώδες πολυμερές πολυβινυλικό οξύ με οξειδωμένη κυτταρίνη,μήκους 10 εκ. Να απορροφά 20 φορές το βάρος του.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την **ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ**