4 Φεβρουαρίου 2016

Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος

Νικόλαος )

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  για την προμήθεια:

«Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4)»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την λίστα των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών για τα υλικά με τίτλο «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4)» , επιτρέψτε μας να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και της Διαφάνειας:

Με την δυνατότητα που μας δώσατε να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4)») επιβεβαιώσατε την απεριόριστη εμπιστοσύνη και βεβαιότητα που είχαμε στην προσήλωση σας να τηρηθεί η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και Διαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε απόλυτα το γεγονός ότι σκοπός της Υπηρεσίας σας αλλά και κάθε Αναθέτουσας Αρχής  πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, η διενέργεια  Δημόσιων Διαγωνισμών όπου να προβλέπεται και να ενισχύεται η ελεύθερη και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκειμένου το Δημόσιο να επωφεληθεί τελικώς από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, τον ανταγωνισμό που θα προκύψει και τελικώς τις καλύτερες τιμές στα ζητούμενα είδη από το τρίπτυχο κόστους, ποιότητας και οφέλους.

Ως προμηθεύτρια εταιρεία έχουμε να προτείνουμε τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εκτιμούμε ότι ανταποκρίνονται στο πνεύμα και την φιλοσοφία που περιγράψαμε παραπάνω διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες συμβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών με νέες, σύγχρονες τεχνικές αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερο προσδόκιμο και καθιστούν το σύστημα υγείας αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Στην υπό διαμόρφωση λίστα τεχνικών προέχουμε να προτείνουμε:

Στον Α/Α 1 με περιγραφή «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 5ΕΚ(12Τ) (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ)», προτείνουμε να συνταχθούν, ως ακολούθως :

Επιδεσμική χειρουργική ταινία από λευκό υφασμένο (woven) φορέα μεταξωτής υφής με υποαλλεργική κόλλα κατάλληλη για χρήση σε παιδιά και νεογνά. Να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα και στο ρολό. Να είναι ακτινοδιαπερατή και κατασκευασμένη σύμφωνα με το ISO 10993 για τη βιοσυμβατότητα με το δέρμα. Να είναι τυπωμένο σε κάθε πηνίο η εμπορική ονομασία και ο κατασκευαστής. Να αναγράφεται στην συσκευασία τους το είδος του προϊόντος και στην Ελληνική γλώσσα. H κατασκευάστρια εταιρία, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο την συμμόρφωση της με τα ανωτέρω. Διάσταση 5,0εκ. × 9,14μ.

Στον Α/Α 10 με περιγραφή «ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 7Χ9 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ», προτείνουμε να συνταχθούν, ως ακολούθως :

Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTM-ES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά. H κατασκευάστρια εταιρία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω. Προσφορά στην οποία δεν θα εμπεριέχονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αποστειρωμένο επίθεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθάνης διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθ’ όλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, με εγκοπή και ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν 2 δείγματα επί ποινή απόρριψης. Διάστασης 6 x 7 εκ

Στον Α/Α 151 με περιγραφή «ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10Χ12 ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ» ,  προτείνουμε να συνταχθούν, ως ακολούθως :

Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Να φέρει ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη με απορροφητική ικανότητα.

Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

A) 8,5 x 11,5cm, B) 10 x 12cm περίπου

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις/επισημάνσεις μας, αναμένουμε τις σχετικές προσθήκες στον Πίνακα των υλικών «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4)», προκειμένου το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ασφαλή και κατάλληλα προϊόντα και οι εταιρείες να συμμετάσχουν επί ίσοις όροις όποτε προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Στην διάθεση σας για όποια επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Με τιμή