**Α/Α 99 Αιμοστατική απορροφήσιμη γάζα 10x20**

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 100x200mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει

**Α/Α 100 Αιμοστατική απορροφήσιμη γάζα 2,5x2,5**

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 25x25mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει

**Α/Α 101 Αιμοστατική απορροφήσιμη γάζα 5x7**

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 50x70mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει

**Α/Α 102 Αιμοστατική γάζα τύπου Surgicel 2.5x2.5cm**

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 25x25mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει