**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΚΑΕ** | **ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **MM** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ CPV** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV** | **ΠΡ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.** |
|  | 236248 | 1292 | 173 | Λυχνία αξονικού τομογράφου | Τεμ | 1 | 31532100-5 | Λυχνίες | 44.500,00 |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η λυχνία να είναι απόλυτα συμβατή  με αξονικό τομογράφο 16 τομών ( multi slice CT) GE Brighspeed Elite του νοσοκομείου μας.  Να είναι του ίδιου διαγνωστικού τύπου ίδια χαρακτηριστικά ισχύος ίδιας απαγωγής  θερμότητας,  ίδια νήματα ίδιο φίλτρο (BOWTIE) εγκατεστημένη στον αξονικό σε πλήρη λειτουργία. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Η συμβατότητα της  προσφερόμενης λυχνίας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με δήλωση του  Ν.1599 από τον νόμιμο εκπρόσωπο/ αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα καθώς και ο τεχνικός εγκατάστασης  να έχει πιστοποίηση για εγκατάσταση στον συγκεκριμένο  τομογράφο.