# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΤΜΗΜΑ 1:** Συντήρηση κεντρικού ψύκτη DAIKIN, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Εργασίες | 1 |  |  |  |
| 2 | Ανταλλακτικά | 1 |  |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 2:** Συντήρηση συστήματος κεντρικού κλιματισμού Παιδιατρικής Κλινικής TOSHIBA (έλεγχος - συντήρηση κεντρικών μονάδων με παράλληλο έλεγχο - καθαρισμό των τοπικών μονάδων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Συντήρηση συστήματος κεντρικού κλιματισμού Παιδιατρικής Κλινικής TOSHIBA (έλεγχος - συντήρηση κεντρικών μονάδων με παράλληλο έλεγχο - καθαρισμό των τοπικών μονάδων | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 3:** Συντήρηση Κέντρων Ιατρικών Αερίων (Πεπιεσμένου Αέρα και Κενού) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.915,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Φίλτρο λαδιού KS22-67 | 3 |  |  |  |
| 2 | Διαχωριστής αέρα KS9-22 | 3 |  |  |  |
| 3 | Θερμοστατική βαλβίδα | 3 |  |  |  |
| 4 | Σιγαστήρας 14" με ανοξ.φίλτρο | 2 |  |  |  |
| 5 | Φίλτρο αέρα KS9-22 | 3 |  |  |  |
| 6 | Ιμάντας KS22 | 6 |  |  |  |
| 7 | Φυσίγγιο Φιλ.Πεττ.Αέρα ARS -180-CA | 1 |  |  |  |
| 8 | Φυσίγγιο Φιλ.Πεττ.Αέρα ARS -180-RA | 1 |  |  |  |
| 9 | Φυσίγγιο Φιλ.Πεττ.Αέρα ARS -180-RB | 1 |  |  |  |
| 10 | Φυσίγγιο Φιλ.Πεττ.Αέρα ARS -180-RF | 1 |  |  |  |
| 11 | Λιπαντικά Κ.Π.Αέρα VDL IS046 σε δοχεία 10 ΛΤ | 3 |  |  |  |
| 12 | Φίλτρο λαδιού αντλιών κενού | 3 |  |  |  |
| 13 | Φίλτρο διαχωρ.λαδιού-αέρα αντλίας κενού | 3 |  |  |  |
| 14 | Φυσίγγιο Βακτηριολογικού φίλτρου ARV460-DA | 1 |  |  |  |
| 15 | Λιπαντικά Κ.Κενού ορυκτά σε δοχεία 10 ΛΤ | 2 |  |  |  |
|  | Έλεγχος και συντήρηση Κέντρου Κενού | 1 |  |  |  |
|  | Έλεγχος και συντήρηση Κέντρου Πεπ.Αέρα | 1 |  |  |  |
|  | Μερικό σύνολο Α |  |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ | | | | | |
| Α/Α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Kit ανταλλακτικών βαλβίδας εισαγωγής | 1 |  |  |  |
| 2 | Kit φλαντζών | 1 |  |  |  |
| 3 | Σετ Oring βάσης βαλβίδας εισαγωγής | 1 |  |  |  |
| 4 | Solenoid valve + Coil | 1 |  |  |  |
| 5 | Εύκαμπτος αντικραδασμικός σωλήνας 1/2"Χ450 | 1 |  |  |  |
| 6 | Εύκαμπτος αντικραδασμικός σωλήνας 1/2"Χ700 | 1 |  |  |  |
| 7 | Εύκαμπτος αντικραδασμικός σωλήνας 1/2"Χ850 | 1 |  |  |  |
| δ | Εύκαμπτος αντικραδασμικός σωλήνας 3/ΓΧ7000 |  |  |  |  |
| 9 | Ψυγείο KS22-18 | 1 |  |  |  |
| 10 | Πρεσσοστάτης Danfoss kp36 | 1 |  |  |  |
| 11 | Αισθητήριο θερμοκρασίας ΚΤΥ 4 |  |  |  |  |
| 12 | Ελαστικός σύνδεσμος κομπλερ αστεροειδ.ΡΒΟ | 1 |  |  |  |
| 13 | Κόμπλερ μεταλλικό αντλίας ΡΒ0170 | 1 |  |  |  |
| 14 | Δείκτης λαδιού αντλίας ΡΒ0170 | 1 |  |  |  |
| 15 | Πτερύγια αντλίας ΡΒ0170 | 1 |  |  |  |
| 16 | Φτερωτή αντλίας κενού ΡΒ0170 | 1 |  |  |  |
| 17 | Ρουλεμάν ηλεκ/ρα ΡΒ0170 | 1 |  |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Β |  |  |  |  |
|  | Τελικό Σύνολο (ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β) |  |  |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 4:** Έλεγχος-συντήρηση - καθαρισμός τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split units) και FanCoils συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.880,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Καθαρισμός και συντήρηση 120 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων | 120 |  |  |  |
| 2 | Καθαρισμός και συντήρησης 60 fancoils | 60 |  |  |  |
| 3 | Ψυκτικό μέσο (τιμή ανά kg) |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 5:** Αντικατάσταση μπαταριών Η/Ζ Νοσοκομείου και ΜΤΝ συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Μπαταρίες 12V 200Ah | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 6:** Σύμβαση συντήρησης συστημάτων αποσκλήρυνσης λεβητοστασίου και αποσκλήρυνσης - απιονισμού νερού ΜΤΝ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Εργασίες | 1 |  |  |  |
| 2 | Αναλώσιμα | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Ανάλυση κόστους αναλωσίμων:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Μ.Τ.Ν.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Ανταλλακτικό φίλτρο μικροβίων | 8 |  |  |  |
| 2 | Ανταλλακτικό φίλτρο νήματος 10 micron | 12 |  |  |  |
| 3 | Ανταλλακτικό φίλτρο νήματος 5 micron | 10 |  |  |  |
| 4 | Τεστ σκληρότητας | 10 |  |  |  |
| 5 | Τεστ χλωρίου και ρΗ | 10 |  |  |  |
| 6 | Χημικό καθαρισμού αλάτων | 2 kg |  |  |  |
| 7 | Χημικό καθαρισμού οργανικών | 2 kg |  |  |  |
| δ | Χημικό απολύμανσης | 2 |  |  |  |
| 9 | Λυχνία UV PURO τύπος S | 1 |  |  |  |
| 10 | Κινητήρας βαλβίδας 541 | 4 |  |  |  |
| 11 | Οδηγός Η/Μ βαλβίδας | 4 |  |  |  |
| 12 | Διάφραγμα Η/Μ βαλβίδας | 4 |  |  |  |
| 13 | Πείρος Η/Μ βαλβίδας | 4 |  |  |  |
| 14 | Ελατήριο Η/Μ βαλβίδας | 4 |  |  |  |
| 15 | Σετ άξονα και διαφραγμ. 541 | 4 |  |  |  |
| 16 | Υποχλωριώδες Νάτριο | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μον. | Αξία (€) πλέον Φ.Π.Α. | Αξία (€) συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| 1 | Οδηγός Η/Μ βαλβίδας | 8 |  |  |  |
| 2 | Ελατήριο Η/Μ βαλβίδας | 8 |  |  |  |
| 3 | Πείρος Η/Μ βαλβίδας | 8 |  |  |  |
| 4 | Διάφραγμα Η/Μ βαλβίδας | 8 |  |  |  |
| 5 | Κεντρικό διάφραγμα SF/SM | 4 |  |  |  |
| 6 | ΒΑΛΒ. ΑΝΤΕΠ. SF/SFH | 4 |  |  |  |
| 7 | ΚΑΤΩ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ SF/SFH | 4 |  |  |  |
| 8 | Πιστόνι βαλβίδας SF/SM | 8 |  |  |  |
| 9 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΥΡΑΥΛΟΣ) | 4 |  |  |  |
| 10 | ΥΠΟΣΤΗΡΗΓΜΑ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ. | 4 |  |  |  |
| 11 | ΕΔΡΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ SF/SFH | 8 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

* + - * 1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, υποβάλλεται ξεχωριστός πίνακας για κάθε τμήμα. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
        2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
        3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
        4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
        5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
        6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
        7. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
        8. Απορρίπτεται προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτό καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β΄.