|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Κωδικός** | **Είδος** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Μ.Μ.** | **ΚΑΕ** | **Τιμή τελευταίας αγοράς/Τιμές από έρευνα** |
| 1 | 251839 | OXYZENE 600ML | #Δ/Υ | FL | 1311 | 0,88 |
| 2 | 253006 | TAUROLIDINE SOLUTION 2% (VIALS 10ML) | #Δ/Υ | BOTL | 1311 | 20 |
| 3 | 174825 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ | Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα και στη τιμή να περιλαμβάνεται η δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος. | Λ | 1311 | 1,49 |
| 4 | 252473 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DIS | 1. Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανσης εύκαμπτων ενδοσκοπίών στον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει Υπεροξεικό Οξύ 1-5%, Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (Η2Ο2) 15-30% και Οξυκό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35ο C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του πλυντηρίου. 3. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml / lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. 3. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς χρήση, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές. 5. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYPMUS ο οποίος ειναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού για τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS, απο τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο 2,8 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπίκό τμήμα του νοσοκομείου. | Λ | 1311 | 42,8571 |
| 5 | 174804 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,ΔΑΠΕΔΩΝ,ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ | Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να μην περιέχει αλδεΰδες και φαινόλες. Να είναι σε πυκνή μορφή. Να είναι σχετικά άοσμο ή με ευχάριστη οσμή, μη πτητικό. Να αναφέρεται η συμβατότητα του προϊόντος με διάφορα υλικά κατασκευής επιφανειών και εξοπλισμού. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει τη δοσομετρική αντλία για κάθε δοχείο. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. | Λ | 1311 | 4,4 |
| 6 | 252474 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ACT | Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (κωδικός 252473) ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των εύκαμπτων ενδοσκοπίων. 2. Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλος και απόλυτα συμβατός με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS απο τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 5. Να είναι συμβατός για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικός προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκυεής των ενδοσκοπίων όσο και το πλυντήριο εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμο τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπίκό τμήμα του νοσοκομείου. | Λ | 1311 | 25 |
| 7 | 252475 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DET | 1. Να έχει ισχυρή καθαριστική καθαριστική δράση για αποτελεσματικό καθαρισμό των έυκαμπτων ενδοσκοπίων σε χαμηλή θερμοκρασία 'έως 40οC. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει 5-15% ανιονικά τασιενεργά, γλυκόλες, ενισχυτικό διαλυτότητας και ενισχυτικό καθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται ο πληρης καθαρισμός και η προστασία των ενδοσκοπίων. 3. Να παρέχει βέλτιστη δράση καθαρισμού σε δοσολογία 6ml/lt (0,6%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπίκό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των έυκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρου με τα πλυντηρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 5. Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους απο πιθανές φθορές. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπίκό τμήμα του νοσοκομείου. | Λ | 1311 | 24 |
| 8 | 69499 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 1. Να είναι υδατοδιαλυτό, χωρίς σιλικόνη.  2. Να μην είναι τοξικό και να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση.  3. Να υπάρχει πιστοποίηση ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης των εργαλείων.  4. Να έχει μακρύ λεπτό ρύγχος περίπου 10 cm, για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων σε αρθρώσεις και δύσκολα προσβάσιμα σημεία.  5. Να φέρει σήμανση CE. 6. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική.  7. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus.  8. Η προσφορά να αναφέρεται σε φιάλη των 400-500ml και στην τιμή να περιλαμβάνεται το ρύγχος ψεκασμού ανά συσκευασία προϊόντος. | FL | 1311 | 6,5 |
| 9 | 223580 | ΟΡΘΟΦΘΑΛΑΛΔΕΫΔΗ 0,55% | 1.Ορθοφθαλδεΰδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυμα χρήσης). 2.Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια (OLYMPUS και STORZ) που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού. 3.Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, (POLIO, NORO , ADENO) ιούς και μύκητες εντός 5 λεπτών. Να έχει και σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας. 4.Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες μελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του. 5.Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή. 6.Χαμηλού αφρισμού. 7.Να μην είναι διαβρωτικό. 8. Να μην αφήνει υπολείμματα στα όργανα. 9. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 10. Να χορηγείται ανά δοχείο αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη στο αποχετευτικό σύστημα. | Λ | 1311 | 9 |
|  | 269367 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗΣ | 1. Η τιμή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιμή προϊόντος + τιμή ταινιών). 2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το απολυμαντικό διάλυμα με κωδικό 223580 3. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. | ΤΕΜ | 1311 | 0,3 |
| 10 | 174828 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ | #Δ/Υ | Λ | 1311 | 4,6 |
| 11 | 174806 | ΣΠΡΕΫ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >60% και μέχρι 90%. Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να μην αφήνει στίγματα, ίχνη και κατάλοιπα. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus. | Λ | 1311 | 2,68 |
| 12 | 174821 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | Να είναι αλκαλικής σύστασης για καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα (pH>10 στους 55οC στο διάλυμα εφαρμογής) Να διαλύει το βιολογικό φορτίο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς σε λίγα λεπτά. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικά εργαλεία και ευαίσθητα υλικά όπως χρωματισμένο ή ανοδιωμένο αλουμίνιο. Να μην αφρίζει καθόλου και να έχει αποσκληρυντικούς παράγοντες. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. Να αναφέρεται η προτεινόμενη αραίωση από τον κατασκευαστή. Συμβατό με το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:DS600/1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεχθούν υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας και προγραμματισμού. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφορά. | Λ | 1311 | 5,5 |
| 13 | 174811 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ | Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Κατάλληλο για βυθισμό και για πλυντήρια υπερήχων. Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλωριούχα παράγωγα. Να έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο δράση. Η μικροβιολογική δοκιμή να έχει γίνει σε «ρυπαρές συνθήκες». Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να είναι χαμηλού αφρισμού, να μην θολώνει σε θερμοκρασία ως 40οC και να περιέχει ένζυμα για την αφαίρεση πρωτεϊνών, αμύλου, λιπών. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 15 λεπτά. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας με τα εύκαμπτα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται και με τους κατασκευαστές των χειρουργικών εργαλείων. Να παρέχεται δωρεάν η δοσομετρική αντλία. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα. | Λ | 1311 | 8,5 |
| 14 | 244684 | ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | Να είναι όξινο ουδετεροποιητικό με βάση το κιτρικό οξύ. Να είναι κατάλληλο για εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια. Να μην περιέχει τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να είναι χαμηλού αφρισμού. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. Να αναφέρεται η προτεινόμενη αραίωση από τον κατασκευαστή. Συμβατό με το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:DS600/1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεχθούν υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας και προγραμματισμού. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφορά. | Λ | 1311 | 5 |
| 15 | 174812 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) | Ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων σταδιακής αποδέσμευσης NaDCC και συγκέντρωσης 2,5gr ανά δισκίο. Να αναφέρεται στα ελληνικά ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) και ο χρόνος επαφής για κάθε συγκέντρωση από αυτές. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, τεχνικό φυλλάδιο, δελτίο δεδομένων ασφάλειας και πίνακες αποτελεσματικότητας στα ελληνικά. | TEM | 1311 | 0,0699 |
| 16 | 237596 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ | Πανάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες) και μικρών επιφανειών, σε ρολλό. . Να είναι μιας χρήσεως, σε πρακτική συσκευασία, με καπάκι ασφαλείας και λαβή, για ευκολία χρήσης και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης, που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών, σφραγίζοντας ερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου (μετά τον εμποτισμό). Να μην αφήνουν χνούδι, να μην σκίζονται, να είναι από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα, κατάλληλα για κάθε τύπο συμπυκνωμένου ή έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 μήνα μετά την παρασκευή των απολυμαντικών, διασφαλίζοντας την σταθερότητα των διαλυμάτων. | ΡΟΛΛΑ | 1311 | 4,4 |
| 17 | 53358 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (klebsiella, acinetobacter). Σε περίπτωση που αναφέρεται και μυκοβακτηριοκτόνος δράση να πιστοποιείται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 14348 & ΕΝ 14563). Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να μην περιέχει αλδεΰδες, αλκοόλες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι συμβατό με ευαίσθητες στην αλκοόλη επιφάνειες όπως plexiglass (θερμοκοιτίδες), πλαστικό, πολυουρεθάνη (οθόνες, πληκτρολόγια, κεφαλές υπερήχων κλπ). Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην είναι ερεθιστικό και τοξικό για το χρήστη. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη) Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να έχει σήμανση CE. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus. | Λ | 1311 |  |
| 18 | 224112 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | Απολυμαντικό υγρό για την απολύμανση της αναρρόφησης, μη αφρίζον, συμπηκνωμένο και αποτελεσμάτικό για μεγάλο εύρος μικροβίων (βακτηριοκτόνο, μηκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο) Συσκευασία 1L. | TEM | 1311 | 13,9 |
| 19 | 235823 | ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ | Φάκελοι - θήκες απολύμανσης οδοντιατρικών χειρολαβών για την απολύμανση εργαλείων χειρός οδοντιατρικών χειρολαβών μικρομοτορ και αεροτορ. Δράση μικροβιοκτόνος, μυκητοκτόνος, ιοκτόνος (HBV, HIV, έρπης τύπου 2) από 5 έως 15 λεπτά. 24 θήκες/κουτί | BT | 1311 | 58 |
| 20 | 269365 | ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ | Να είναι δραστικοί έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων. Να είναι έτοιμοι προς χρήση, το προϊόν να έχει άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφάλειας και πίνακες αποτελεσματικότητας | ΤΕΜ | 1311 | 14 |
| 21 | 269379 | ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ | • Διάλυμα υπεροξικού οξέος για υψηλού βαθμού απολύμανση – ταχεία αποστείρωση θερμοευαίσθητων οργάνων , εργαλείων και ενδοσκοπίων.  • Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χημικά χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως με ουδέτερο ΡΗ . • Να μην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό . • Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο, (OLYMPUS,STORZ )και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας • Να έχει ευρύ φασμα δρασης :μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένου βακίλου ΤΒ ),ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV, polio, rota)και σποροκτόνο εντός 5 min • Να είναι έτοιμο προς χρήση . • Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος • Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του με δείκτες ελέγχου • Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά • Να έχει σήμανση CE. | Λ | 1311 | 30 |