**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' -** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Μ.Μ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| 1 | 71741 | BOWIE DICK TEST | • Το test Bowie Dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε καθορισμένες συνθήκες χρόνου, θερμοκρασίας, πίεσης, απομάκρυνσης αέρα, υγρασίας και έκθεσης στο αποστειρωτικό μέσο. Το test να αποκαλύπτει την ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές διαρροές του θαλάμου, κακή ποιότητα ατμού (υγρός ή υπέρθερμος ατμός, συμπυκνώματα).  • Να φέρει δείκτη με χημική μελάνη η όποια να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 5 χρόνια). • Ο δείκτης να έχει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης και η χρωματική αλλαγή να είναι εύκολης ερμηνείας.  • Να φέρει ημερομηνία παραγωγής και λήξης της παραμέτρου του κύκλου (θερμοκρασία, χρόνος κλπ) και στο φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η κωδικοποίηση των σφαλμάτων.  • Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγμένο μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως λάτεξ.  • Το test να είναι εύχρηστο και εάν απαιτείται συσκευή χρήσης αυτή να παρέχεται δωρεάν.  • Το test Dowie Dick να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα χημικών δεικτών αποστείρωσης όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISO 11140-1, Class 2 • Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα, ο αριθμός έγκρισης, καθώς και να φέρει σήμανση CE. | TEM | 1,59 | 400 | 636,00 | 24% | 152,64 | 788,64 |
| 2 | 175439 | ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΚΛΙΒ. ΑΤΜΟΥ | • Η χαρτοταινία να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίζει σταθερά τα πακέτα και να αφαιρείται εύκολα και ομοιόμορφα και να μην αφήνει υπολείμματα.  • Να είναι κατάλληλες για χρήση μόνο σε κλίβανο ατμού .  • Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ημερομηνία λήξης του προϊόντος  • Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για κλίβανο ατμού.  • Να έχει φάρδος περίπου 2 cm. • Να αναφέρεται το μήκος του ρολού • Να αναγράφεται, η ημερομηνία παρτίδας παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE | TEM | 1,6 | 70 | 112,00 | 24% | 26,88 | 138,88 |
| 3 | 70857 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | Αποστειρωμένη αυτοκόλλητη ταινία με ισχυρή αντικολλητική δράση ώστε να κολλά και σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα. Διαστάσεις πείπου 10\*50. Σε ειδική συσκευασία 2 τεμαχίων | TEM | 0,31 | 600 | 186,00 | 24% | 44,64 | 230,64 |
| 4 | 70636 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | • Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη (το χημικό χρώμα να είναι σε μεγάλη επιφάνεια).  • Να είναι συμβατοί με τον ξηρό κλίβανο.  • Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.  • Το ελάχιστο μήκος του δείκτη να είναι 7 cm. | TEM | 0,04 | 1000 | 40,00 | 24% | 9,60 | 49,60 |
| 5 | 175444 | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ | Ολοκληρωμένοι εσωτερικοί χημικοί δείκτες ατμού class 5  • Να είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση σε κάθε πακέτο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού με θερμοκρασία αποστείρωσης ≥ 134 oC • Να είναι ισοδύναμοι βιολογικού δείκτη με επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε να παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια αναφορικά με το αποτέλεσμα τους  • Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλα τα προγράμματα αποστείρωσης ατμού  • Να αντιδρούν προοδευτικά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους αποστείρωσης: ατμός, χρόνος και θερμοκρασία (προοδευτική αντίδραση απόδοσης στη λειτουργία του κλιβάνου).  • Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης.  • Να είναι απαλλαγμένοι μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των χρηστών.  • Να είναι εύκολοι στην ανάγνωση, με εμφανή και ευδιάκριτό αποτέλεσμα, όταν εκτίθενται στις παραμέτρους αποστείρωσης.  • Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος και να φέρει σήμανση CE. | TEM | 0,02 | 15000 | 300,00 | 24% | 72,00 | 372,00 |
| 6 | 175453 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 100Χ300 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (100Χ300 περίπου) | TEM | 0,0144 | 1200 | 17,28 | 24% | 4,15 | 21,43 |
| 7 | 175454 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 100Χ600 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (100Χ600 περίπου) | TEM | 0,19 | 500 | 95,00 | 24% | 22,80 | 117,80 |
| 8 | 175457 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 200Χ340 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (200Χ340 περίπου) | TEM | 0,052 | 8000 | 416,00 | 24% | 99,84 | 515,84 |
| 9 | 175458 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ390 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (300Χ390 περίπου) | TEM | 0,0729 | 1000 | 72,90 | 24% | 17,50 | 90,40 |
| 10 | 175459 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ450 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (300Χ450 περίπου) | TEM | 0,0971 | 1000 | 97,10 | 24% | 23,30 | 120,40 |
| 11 | 175460 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80Χ180 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (80Χ180 περίπου) | TEM | 0,0144 | 3000 | 43,20 | 24% | 10,37 | 53,57 |
| 12 | 175461 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80Χ270 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 80Χ270 περίπου) |  | 0,0212 | 3500 | 74,20 | 24% | 17,81 | 92,01 |
| 13 | 175462 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 140Χ360 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (140Χ360 περίπου) | TEM | 0,04 | 2000 | 80,00 | 24% | 19,20 | 99,20 |
| 14 | 175485 | ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ320 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (150Χ320 περίπου) | TEM | 0,038 | 5000 | 190,00 | 24% | 45,60 | 235,60 |
| 15 | 175486 | ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ400 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (200Χ400 περίπου) | TEM | 0,0515 | 4000 | 206,00 | 24% | 49,44 | 255,44 |
| 16 | 70797 | ΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚ.(ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΩΝ) | ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 13\*250 CM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN13795 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) | TEM | 0,427 | 300 | 128,10 | 24% | 30,74 | 158,84 |
| 17 | 19064 | ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΕΤΑ ΑΝΤΡΙΚΑ | Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό με οπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. με κορδόνια | TEM | 0,0193 | 6500 | 125,45 | 24% | 30,11 | 155,56 |
| 18 | 19065 | ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ | Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό με οπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. λάστιχο | TEM | 0,0325 | 11000 | 357,50 | 24% | 85,80 | 443,30 |
| 19 | 175863 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΧΕΙΡ. | Κουστούμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα | TEM | 0,645 | 80 | 51,60 | 24% | 12,38 | 63,98 |
| 20 | 19066 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LARGE ΜΧ | Κουστούμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα | TEM | 0,5918 | 60 | 35,51 | 24% | 8,52 | 44,03 |
| 21 | 19067 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ MEDIUM ΜΧ | Κουστούμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα | TEM | 0,89 | 40 | 35,60 | 24% | 8,54 | 44,14 |
| 22 | 175245 | ΜΑΝΙΚΙ ΜΠΛΟΥΖΑΣ | Να αποτελείται από υλικό τριών στρώσεων (non woven - film -non woven), με ελαστική πλεκτή μανσέτα από υλικό φιλικό προς το δέρμα, με διπλή σταθερή ραφή, συγκολλημένη ραφή στο μανίκι και ελαστικό τελείωμα για ασφαλή συγκράτηση στο ύψος του βραχίονα. Να είναι αδιαπέρατο στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικό στο σχίσιμο, να μην αφήνει χνούδι. Να έχει μήκος 50 cm. | TEM | 0,788 | 150 | 118,20 | 24% | 28,37 | 146,57 |
| 23 | 19074 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΠΛΕ ΔΕΤΕΣ | Μάσκες για το χειρουργείο, 3 στρωμάτων, υποαλλεργικές με επιρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους για καλύτερη εφαρμογή και άνετη αναπνοή, ελεύθερο ινιδίων. Στο μεσαίο στρώμα να διαθέτουν φίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή, με εξαιρετική ικανότητα διήθησης, χωρίς ίνες υαλοβάμβακα. Να έχει ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων τουλάχιστον 99%, δηλαδή να πληρούν αποδεδειγμένα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 κλάση ΙΙ (BFE αποτελεσματικό φιλτράρισμα απο τα βακτήρια (%): >/=98). Δετή με 4 κορδόνια | TEM | 0,023 | 50000 | 1150,00 | 6% | 69,00 | 1219,00 |
| 24 | 70717 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Μ.Χ | Μάσκες για το χειρουργείο, 3 στρωμάτων, υποαλλεργικές με επιρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους για καλύτερη εφαρμογή και άνετη αναπνοή, ελεύθερο ινιδίων. Στο μεσαίο στρώμα να διαθέτουν φίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή, με εξαιρετική ικανότητα διήθησης, χωρίς ίνες υαλοβάμβακα. Να έχει ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων τουλάχιστον 99%, δηλαδή να πληρούν αποδεδειγμένα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 κλάση ΙΙ (BFE αποτελεσματικό φιλτράρισμα απο τα βακτήρια (%): >/=98). Με λαστιχάκια. | TEM | 0,0172 | 35000 | 602,00 | 6% | 36,12 | 638,12 |
| 25 | 40013 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | Μπλούζες εξετασατικές μιας χρήσης από μη υφασμένο υδροαπωθητικό υλικό non-woven, με συμπεριφορά υφάσματος. Πληρως αδιαφανείς, αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια, με λαστιχο ή μανσέτα και μακριά μανίκια. Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές και να δένουν με κορδόνια στον αυχένα και στη μέση. | TEM | 0,3858 | 14000 | 5401,20 | 24% | 1296,29 | 6697,49 |
| 26 | 66440 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ. | TEM | 1,42 | 2000 | 2840,00 | 24% | 681,60 | 3521,60 |
| 27 | 66441 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. MEDIUM | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ. | TEM | 1,049 | 80 | 83,92 | 24% | 20,14 | 104,06 |
| 28 | 40028 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΧ ΧΑΡΤΙΝΑ | Μιας χρήσης από ενισχυμένο υλικό. Ανθεκτικά και πρακτικά. Aδιάβροχο και σκληρό. | TEM | 0,0515 | 35000 | 1802,50 | 24% | 432,60 | 2235,10 |
| 29 | 158657 | ΟΘΩΝΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 47CMX45 CM | #Δ/Υ | TEM | 4,17 | 50 | 208,50 | 24% | 50,04 | 258,54 |
| 30 | 175229 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ | Να αποτελείται από διάφανο χοντρό φιλμ πολυαιθυλενίου συνολικών διαστάσεων 330cm χ 250cm περίπου. Να φέρει αυτοκόλλητο τεμνόμεννο οθόνιο διστάσεων 80Χ 25 cm περίπου. Η οθόνη να φέρει αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το μήκος της άνω πλευράς για συγκράτηση. Να φέρει ενσωματωμένα α) σύστηματα συγκράτησης σωληνων - καλωδίων, β) θήκες διαθερμίας - αναρρόφησης γ) σάκο συλλογής υγρών | TEM | 9,65 | 60 | 579,00 | 24% | 138,96 | 717,96 |
| 31 | 175809 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ | Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών χωρητικότητας άνω του 1lt. Να είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 5 λεπτά από την στιγμή της πληρώσεως τους. | TEM | 0,3844 | 1400 | 538,16 | 24% | 129,16 | 667,32 |
| 32 | 72415 | ΠΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΝHΛIΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ | #Δ/Υ | TEM | 0,2392 | 4200 | 1004,64 | 24% | 241,11 | 1245,75 |
| 33 | 70827 | ΠΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 60Χ90 | #Δ/Υ | TEM | 0,0822 | 5000 | 411,00 | 24% | 98,64 | 509,64 |
| 34 | 172326 | ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE | Πάνες ακράτειας ενηλίκων Large που να διαθέτουν ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι εμποτισμένο με aloe vera, υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό. Ο πυρήνας της πανας να είναι διπλά απορροφητικό, δηλαδή εκτός της απορροφητικής μάζας να περιέχει και SAP (Super Absorbernt Product) το οποίο στερεοποιεί τα υγρά αποφεύγοντας το αισθημα υγρασίας και τις δυσάρεστες οσμές. Στα πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν "φράγματα" αποφυγής υγρασίας στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (latex free) για την αποφυγή διαρροών. Να διαθέτουν ειδικο "δείκτη υγρασίας" ανάγκης αλλαγής. | TEM | 0,2125 | 1500 | 318,75 | 24% | 76,50 | 395,25 |
| 35 | 175527 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 15,73 | 10 | 157,30 | 24% | 37,75 | 195,05 |
| 36 | 175528 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 29,3 | 10 | 293,00 | 24% | 70,32 | 363,32 |
| 37 | 175529 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 30,61 | 10 | 306,10 | 24% | 73,46 | 379,56 |
| 38 | 175530 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 50,5 | 5 | 252,50 | 24% | 60,60 | 313,10 |
| 39 | 175531 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 300Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 45,15 | 5 | 225,75 | 24% | 54,18 | 279,93 |
| 40 | 175532 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 124,2 | 5 | 621,00 | 24% | 149,04 | 770,04 |
| 41 | 175533 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 500Χ70Μ | Να είναι n μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση. | TEM | 81,921 | 3 | 245,76 | 24% | 58,98 | 304,75 |
| 42 | 134730 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 135Χ260 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (135Χ260 περίπου) | TEM | 0,0353 | 20000 | 706,00 | 24% | 169,44 | 875,44 |
| 43 | 40147 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90Χ250 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (90Χ250 περίπου) | TEM | 0,0212 | 10000 | 212,00 | 24% | 50,88 | 262,88 |
| 44 | 40150 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 230Χ365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. (230Χ365 περίπου) | TEM | 0,0515 | 6000 | 309,00 | 24% | 74,16 | 383,16 |
| 45 | 40152 | ΣΕΝΤΟΝΙ (ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 50CM | Ρολλά εξεταστικού κρεβατιού αδιάβροχα 50cm χ 50 μ | TEM | 1,77 | 2600 | 4602,00 | 24% | 1104,48 | 5706,48 |
| 46 | 175223 | ΣΕΤ T.U.R. | Να αποτελείται από πεδία 3 στρωμμάτων (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Το σετ να αποτελείται από τουλάχιστον ένα κάλυμμα τραπεζιού και ένα χειρουργικό πεδίο κατάλληλο για ουρολογικές επεμβάσεις με σάκο περισυλλογής υγρών, ενσωματωμένα πτυσσόμενα ποδονάρια, δακτυλοθήκη και οπή υπερηβικής. | TEM | 6,7 | 100 | 670,00 | 24% | 160,80 | 830,80 |
| 47 | 175221 | ΣΕΤ ΙΣΧΥΟΥ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven – film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Να διαθέτει ελαστική στρογγυλή οπή και απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση. Να διαθέτει στηρίγματα σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων διαθερμίας και να είναι μεγάλων διαστάσεων. | TEM | 15,247 | 12 | 182,96 | 24% | 43,91 | 226,88 |
| 48 | 49110 | ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ 3-LAYER | Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven, film,non woven). Να είναι μεγάλης αντοχής και να μη σκίζεται ούτε στεγνό ούτε βρεγμένο. Να είναι μεγάλης απορροφητικότητας. Να διαθέτει οπή χειρουργικού πεδίου και σάκκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα εκκένωσης. Να είναι αποστειρωμένο και μ.χ. | TEM | 15,9 | 120 | 1908,00 | 24% | 457,92 | 2365,92 |
| 49 | 71705 | ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗ | Από ανακυκλωμένο χαρτί κατάλληλο για πολτοποιήση, ανθκτικό και αδιάβροχο | TEM | 0,2069 | 220 | 45,52 | 24% | 10,92 | 56,44 |
| 50 | 70611 | ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP | • Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτίθεται σε συνθήκες αποστείρωσης  • Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης, με αρίθμηση του φορτίου κλιβανισμού και όνομα συσκευαστή.  • Οι διαστάσεις να είναι περίπου 65x36mm  • Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE. | TEM | 0,089 | 8000 | 712,00 | 24% | 170,88 | 882,88 |
| 51 | 175239 | ΥΠΟΔΕΝΔΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ | Υποσένδονο non woven περιναίου αποστειρωμένο, αδιάβροχο με σακούλα συλλογής υγρών για μαιευτικές-γυναικολογικές επεμβάσεις, διαστάσεων 85Χ105 εκ. περίπου | TEM | 3,55 | 200 | 710,00 | 24% | 170,40 | 880,40 |
| 52 | 17436 | ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60Χ75 | Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,38 | 400 | 152,00 | 24% | 36,48 | 188,48 |
| 53 | 40036 | ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60Χ90 | Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,0889 | 30000 | 2667,00 | 24% | 640,08 | 3307,08 |
| 54 | 71047 | ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 130Χ330 | Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. | TEM | 0,0254 | 6000 | 152,40 | 24% | 36,58 | 188,98 |
| 55 | 70617 | ΦΙΛΤΡΑΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | • Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεμπόδιση μικροοργανισμών  • Να έχουν διαστάσεις περίπου 230x230 mm. • Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. • Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE. | TEM | 0,04 | 5000 | 200,00 | 24% | 48,00 | 248,00 |
| 56 | 232259 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (NON WOVEN) 120X120 | • Να είναι από μη υφασμένο υλικό (non woven ) που να διπλώνεται εύκολα, με χαμηλή μνήμη επαναφοράς. • Να είναι μεγάλης αντοχής, υποαλλεργικό, μη τοξικό και να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις του κλιβάνου ατμού. • Να έχει υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας και αντίστασης στις αλκοόλες και στο νερό. • Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. • Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE. | TEM | 0,232 | 1800 | 417,60 | 24% | 100,22 | 517,82 |
| 57 | 70621 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ. 100X100 | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΗΣ ΥΦΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΑ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΔΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. | TEM | 0,2 | 3000 | 600,00 | 24% | 144,00 | 744,00 |
| 58 | 72416 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 5 ΚΙΛΩΝ | 1. Μορφή: Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα. 2. ΒάροςΤο βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18gr/m2) με ανοχή ± 5% (ISO536) 3. Σύσταση Από χημικό πολτό 100% (ISO9184) 4. Αντοχή σε εφελκυσμόΚατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ’ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστώνΚατά την έννοια του πλάτους 70γραμμάρια κατ’ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO1924) 5. ΑπορροφητικότηταΠροσδιοριζόμενη κατά TAPPI-T432 οm-82, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01 ml, να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max:25sec) 6. Τέφρα Μέγιστη τιμή ένα τοις εκατό (max:1%) (ISO2144) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται: Σε φύλλα διαστάσεων 60Χ40 εκατοστά (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5 kg) το κάθε πακέτο.Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία,η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής: 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος) 2. Το είδος του περιεχομένου και τη σύσταση (χημικός πολτός 100%) 3. Οι διαστάσεις των φύλλων 4. Το βάρος (καθαρό) 5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη | KG | 4,11 | 2000 | 8220,00 | 24% | 1972,80 | 10192,80 |
| 59 | 175243 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75 Χ 90 | Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,408 | 2000 | 816,00 | 24% | 195,84 | 1011,84 |
| 60 | 72238 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ 60\*40 | Να είναι τεμνόμενα, από πολυεστέρα με ενσωματωμένη ιωδιούχο ποβιδόνη στην κόλλα τους. - Να είναι σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για την προστασία της ιωδοφόρου ουσίας.- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.- Να είναι ακτινοδιαπερατά.- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.- Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης (CE) που να πιστοποιεί ότι είναι ταξινομιμένα ως Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα Κατηγορίας ΙΙΙ (ως συνδυασμός φαρμάκου + Ιατροτεχνολογικού Βοηθήματος) - Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 40X60cm περίπου | TEM | 7,1 | 120 | 852,00 | 13% | 110,76 | 962,76 |
| 61 | 19106 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 50Χ60 | Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,1607 | 120 | 19,28 | 24% | 4,63 | 23,91 |
| 62 | 175216 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 75Χ90 | Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,35 | 1200 | 420,00 | 24% | 100,80 | 520,80 |
| 63 | 175241 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 165 Χ 105 | #Δ/Υ |  | 4,669 | 25 | 116,73 | 24% | 28,01 | 144,74 |
| 64 | 175237 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 45 Χ 75 | Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,136 | 100 | 13,60 | 24% | 3,26 | 16,86 |
| 65 | 136642 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 150Χ175 | Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρωμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικό non- woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρεέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για την όραση. Να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατομική συσκυεασία μιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στο σκίσιμο. Να έχει διάσταση περίπου 150\*150εκ. | TEM | 1,426 | 1500 | 2139,00 | 24% | 513,36 | 2652,36 |
| 66 | 175232 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 100 Χ 150 Μ.Χ. | Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. | TEM | 0,4319 | 500 | 215,95 | 24% | 51,83 | 267,78 |
| 67 | 175618 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΛΙΒΑΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΊΑ | • Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος.  • Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.  • Να περιέχουν χρωματική χημική ουσία μη τοξική που θα λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους του κλιβάνου. | TEM | 0,039 | 2000 | 78,00 | 24% | 18,72 | 96,72 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[[1]](#footnote-1) και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**  - Ονομασία: [Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ]  - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221888]  - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΝΩΣΟΥ 2-4 / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 72100]  - Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελευθερία Βάρδα  - Τηλέφωνο: 2841343171  - Ηλ. ταχυδρομείο: evarda@agnhosp.gr  - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): [www.agnhosp.gr] |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**  - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 33198000-4  - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008594788  - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 67  - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): 4253 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[2]](#footnote-2) :  Τηλέφωνο:  Ηλ. ταχυδρομείο:  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[3]](#footnote-3); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[4]](#footnote-4):  δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  **Εάν όχι:**  **Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***  ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……]  *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*  γ) [……]  δ) [] Ναι [] Όχι  ε) [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[5]](#footnote-5); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* | |
| **Εάν ναι**:  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]  β) [……]  γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμο  συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……]  [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[[6]](#footnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι  Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,* ***επιπλέον των πληροφοριών*** *που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[7]](#footnote-7)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[8]](#footnote-8)·
2. **δωροδοκία**[[9]](#footnote-9),[[10]](#footnote-10)·
3. **απάτη**[[11]](#footnote-11)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[12]](#footnote-12)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[13]](#footnote-13)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[14]](#footnote-14).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[15]](#footnote-15) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[16]](#footnote-16) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[17]](#footnote-17):  α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ],  σημείο-(-α): [ ],  λόγος(-οι):[ ]  β) [……]  γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[18]](#footnote-18) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («**αυτοκάθαρση»)[[19]](#footnote-19)**; | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[20]](#footnote-20): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** | |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[21]](#footnote-21)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | | |
| Εάν όχι αναφέρετε:  α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;  1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  **-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[22]](#footnote-22) | **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** | |
| α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*[[23]](#footnote-23)  *[……][……][……]* | | |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[24]](#footnote-24)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[25]](#footnote-25) :  α) πτώχευση, ή  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  γ) ειδική εκκαθάριση, ή  δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  Εάν ναι:  - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[26]](#footnote-26)  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι  -[.......................]  -[.......................]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

***Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής*** | ***Απάντηση*** |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[[27]](#footnote-27) το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
|  |  |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[28]](#footnote-28)*, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[29]](#footnote-29)*.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' -** **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Κωδικός υλικού OR-CO** | **Περιγραφή υλικού** | **Κατασκευαστής** | **Ref. number κατασκευαστή** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς)** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως)** | **Ποσότητα** | **Κωδικός παρατηρητηρίου** | **Τιμή Παρατηρητηρίου** | **Συντελεστής Φ.Π.Α.** | **Αξία προ ΦΠΑ** | **Αξία συμπ/ν ου ΦΠΑ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

* + - * 1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.
        2. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.
        3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
        4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
        5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
        6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
        7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
        8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλαδή από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών [↑](#footnote-ref-1)
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-2)
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

   Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

   Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

   Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#footnote-ref-3)
4. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#footnote-ref-5)
6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#footnote-ref-6)
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#footnote-ref-7)
8. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#footnote-ref-8)
9. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#footnote-ref-9)
10. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#footnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#footnote-ref-14)
15. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#footnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-17)
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-18)
19. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#footnote-ref-19)
20. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#footnote-ref-20)
21. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#footnote-ref-21)
22. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#footnote-ref-22)
23. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-23)
24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#footnote-ref-24)
25. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#footnote-ref-25)
26. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#footnote-ref-27)
28. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#footnote-ref-28)
29. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#footnote-ref-29)