**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Με βάση το αρ. 18 παρ. Β περ ΣΤ΄του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ:

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.

Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκομειακή μονάδα.

Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκο­μείο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Κωδικός CPV** | **Μ.Μ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |
| 1 | 69955 | MICROSPONG | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 0,159 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 159,00 | 13% | 20,67 | 179,67 |
| 2 | 19060 | STOCKINETTE 32Χ120 EKΑΠΤΥ 666744 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | κάλτσα ορθοπεδική αδιάβροχη σε αποστειρωμένη συσκευασία | 1,78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 106,80 | 13% | 13,88 | 120,68 |
| 3 | 228159 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΡΗΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Ταμπόν ρινορραγιών τύπου MEROCEL. Συμπιεσμένοι ειδικοί σπόγγοι ρινός κατασκευασμένοι από βιοσυμβατό πολυμερές συνθετικό υλικό. Να διαθέτουν ειδικά αλληλένδετα & συνεχή κύτταρα τα οποία να εξασφαλίζουν δυνατότητα κατακράτησης μεγάλης ποσότητας υγρών.( ίση με 15 φορές τουλάχιστον - το βάρος του σπόγγου) και ταχύτητας υγροποίησης του (2-3''). Να διαθέτουν τη δυνατότητα διόγκωσης . Να απορροφούν τα υγρά, να αφαιρούνται εύκολα , να κόβονται στο επιθυμητό σχήμα χωρίς να αφήνουν υπολλείματα. Να μην κολλούν και να μην αφήνουν υπολλείματα στο χειρουργικό πεδίο. Να μην προκαλούν αποδεδειγμένα το σύνδρομο του τοξικού σόκ. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις. | 6,9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 172,50 | 13% | 22,43 | 194,93 |
| 4 | 17381 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE SHORT | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού | 3,168 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 316,80 | 24% | 76,03 | 392,83 |
| 5 | 68565 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 0,007 | 12000 | 8000 | 0 | 5000 | 25000 | 175,00 | 13% | 22,75 | 197,75 |
| 6 | 18079 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 CM. | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 1,68 | 50 | 0 | 0 | 36 | 86 | 144,48 | 13% | 18,78 | 163,26 |
| 7 | 133930 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 2,36 | 50 | 50 | 0 | 36 | 136 | 320,96 | 13% | 41,72 | 362,68 |
| 8 | 68700 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 7,5ίκ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | 0,148 | 100 | 0 | 0 | 36 | 136 | 20,13 | 13% | 2,62 | 22,74 |
| 9 | 17444 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM. | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | 0,132 | 80 | 80 | 0 | 36 | 196 | 25,87 | 13% | 3,36 | 29,24 |
| 10 | 71642 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να αποτελείται από αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία, κορδόνι και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο στο οποίο αναρτάται το κορδόνι. Καθώς η συσκευασία να περιλαμβάνει ελαστικό επίδεσμο | 1,75 | 80 | 30 | 20 | 0 | 130 | 227,50 | 13% | 29,58 | 257,08 |
| 11 | 135160 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να αποτελείται από αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία, κορδόνι και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο στο οποίο αναρτάται το κορδόνι. Καθώς η συσκευασία να περιλαμβάνει ελαστικό επίδεσμο | 1,75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87,50 | 13% | 11,38 | 98,88 |
| 12 | 39943 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 1 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 1,88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,40 | 13% | 1,22 | 10,62 |
| 13 | 39944 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 2 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 2,09 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35,53 | 13% | 4,62 | 40,15 |
| 14 | 39945 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 3 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 1,83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 40,26 | 13% | 5,23 | 45,49 |
| 15 | 39946 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 4 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 2,2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15,40 | 13% | 2,00 | 17,40 |
| 16 | 39947 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 5 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 2,2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15,40 | 13% | 2,00 | 17,40 |
| 17 | 39948 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 6 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 2,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8,80 | 13% | 1,14 | 9,94 |
| 18 | 39949 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 7 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 4,6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 69,00 | 13% | 8,97 | 77,97 |
| 19 | 17400 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 0 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Σωληνωτός ελαστικός επίδεσμος από βαμβάκι σε μεγάλο ποσοστό, σε ατομική συσκευασία ρολού να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού. Να κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφεται. | 1,12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,60 | 13% | 0,73 | 6,33 |
| 20 | 18308 | ΕΠΙΔΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Οφθαλμολογικά Επιθέματα γάζας, απορροφητικά αποστειρωμένα και Μη αποστειρωμένα, σε σχήμα οβάλ,σε μέγεθος που να καλύπτει τον οφθαλμό. Εσωτερικά το επίθεμα να φέρει βαμβάκι άριστης ποιότητας, προκειμένου να προσφέρει εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης και εξωτερικά να περιβάλλεται από γάζα και από τις 2(δύο) πλευρές | 0,046 | 400 | 500 | 0 | 0 | 900 | 41,40 | 13% | 5,38 | 46,78 |
| 21 | 174852 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ 5Χ5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ | 0,642 | 600 | 0 | 0 | 180 | 780 | 500,76 | 13% | 65,10 | 565,86 |
| 22 | 174853 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ 5Χ7,5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ | 0,918 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 348,84 | 13% | 45,35 | 394,19 |
| 23 | 17405 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 5ΕΚ (12Τ) (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Αυτοκόλλητη λευκή χειρουργική ταινία από πλαστική από πορώδες λεπτό διαφανές φύλλο με υποαλλεργική κόλλα χωρίς να αφήνει υπόλειμμα. | 0,342 | 500 | 0 | 0 | 60 | 560 | 191,52 | 13% | 24,90 | 216,42 |
| 24 | 17406 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 7,5ΕΚ (12Τ) (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Αυτοκόλλητη λευκή χειρουργική ταινία από πλαστική από πορώδες λεπτό διαφανές φύλλο με υποαλλεργική κόλλα χωρίς να αφήνει υπόλειμμα. | 0,627 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62,70 | 13% | 8,15 | 70,85 |
| 25 | 139687 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 8CMX 2M | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 4 MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | 0,24 | 600 | 500 | 0 | 0 | 1100 | 264,00 | 13% | 34,32 | 298,32 |
| 26 | 139683 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 10CMX 2M | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Επίδεσμοι γύψου ταχείας πήξεως με χρόνο πήξεως λιγότερο των 2,5 λεπτών . | 0,24 | 600 | 500 | 0 | 0 | 1100 | 264,00 | 13% | 34,32 | 298,32 |
| 27 | 139684 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 12CMX 2M | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Επίδεσμοι γύψου ταχείας πήξεως με χρόνο πήξεως λιγότερο των 2,5 λεπτών . | 0,33 | 450 | 400 | 0 | 24 | 874 | 288,42 | 13% | 37,49 | 325,91 |
| 28 | 139685 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 15CMX 2M | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Επίδεσμοι γύψου ταχείας πήξεως με χρόνο πήξεως λιγότερο των 2,5 λεπτών . | 0,268 | 300 | 100 | 0 | 24 | 424 | 113,63 | 13% | 14,77 | 128,40 |
| 29 | 139686 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 20CMX 2M | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Επίδεσμοι γύψου ταχείας πήξεως με χρόνο πήξεως λιγότερο των 2,5 λεπτών . | 0,47 | 300 | 100 | 0 | 0 | 400 | 188,00 | 13% | 24,44 | 212,44 |
| 30 | 17452 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,0966 | 1700 | 1800 | 600 | 600 | 4700 | 454,02 | 13% | 59,02 | 513,04 |
| 31 | 17453 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,1479 | 1500 | 1800 | 600 | 400 | 4300 | 635,97 | 13% | 82,68 | 718,65 |
| 32 | 17454 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 15 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,182 | 1600 | 2300 | 400 | 100 | 4400 | 800,80 | 13% | 104,10 | 904,90 |
| 33 | 17455 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 20CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,224 | 1400 | 1500 | 150 | 0 | 3050 | 683,20 | 13% | 88,82 | 772,02 |
| 34 | 17456 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 6 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,11 | 1700 | 1300 | 500 | 600 | 4100 | 451,00 | 13% | 58,63 | 509,63 |
| 35 | 17458 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 8 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Να περιέχουν 65% βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο και σε ελαστικότητα κατά μήκος περίπου 70% σε μη αποστειρωμένη ατομική συσκευασία | 0,11 | 1600 | 1800 | 700 | 200 | 4300 | 473,00 | 13% | 61,49 | 534,49 |
| 36 | 230719 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10Χ12 ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας, να φέρει ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη χλωρεξιδίνης. Να κατατεθούν επι ποινή απόρριψης κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα ως προς την μείωση των βακτηριαιμιών. | 9,75 | 1200 | 0 | 0 | 500 | 1700 | 16.575,00 | 13% | 2.154,75 | 18.729,75 |
| 37 | 39839 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ 30 ΩΣ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΑ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού g που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. | 6,65 | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 | 1.995,00 | 13% | 259,35 | 2.254,35 |
| 38 | 39850 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠο ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΑ23Χ23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 160,00 | 13% | 20,80 | 180,80 |
| 39 | 39851 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 6,536 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 130,72 | 13% | 16,99 | 147,71 |
| 40 | 174941 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 18Χ28,ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 20,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 416,00 | 13% | 54,08 | 470,08 |
| 41 | 174947 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 36,19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217,14 | 13% | 28,23 | 245,37 |
| 42 | 17311 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ,18Χ18, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα, για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων, Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα Διαστασεις 18cm Χ 18cm περίπου | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 300,00 | 13% | 39,00 | 339,00 |
| 43 | 17320 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ,9Χ14 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 3,59 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 161,55 | 13% | 21,00 | 182,55 |
| 44 | 39827 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 10Χ10, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 0,66 | 16 | 15 | 0 | 0 | 31 | 20,46 | 13% | 2,66 | 23,12 |
| 45 | 17326 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 15Χ15, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 1,8 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 126,00 | 13% | 16,38 | 142,38 |
| 46 | 17327 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 20Χ20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 3,09 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 216,30 | 13% | 28,12 | 244,42 |
| 47 | 39841 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 2,3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 92,00 | 13% | 11,96 | 103,96 |
| 48 | 174926 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 13Χ13, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 4,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 180,00 | 13% | 23,40 | 203,40 |
| 49 | 174927 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT |  | 3,6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | 126,00 | 13% | 16,38 | 142,38 |
| 50 | 39982 | ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 2,38 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 142,80 | 13% | 18,56 | 161,36 |
| 51 | 17410 | ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 6 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 1,18 | 40 | 0 | 10 | 0 | 50 | 59,00 | 13% | 7,67 | 66,67 |
| 52 | 228180 | ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 100% ΗΠΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 75 ML | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 875,00 | 13% | 113,75 | 988,75 |
| 53 | 72158 | ΚΑΛΤΣΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΗΡΟΥ (LARGE)31\*122 | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 1,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 184,90 | 24% | 44,38 | 229,28 |
| 54 | 69863 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 15ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 200,00 | 13% | 26,00 | 226,00 |
| 55 | 69864 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 5ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 3,97 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 158,80 | 13% | 20,64 | 179,44 |
| 56 | 68588 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 7,5-8ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 4,2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 | 252,00 | 13% | 32,76 | 284,76 |
| 57 | 72377 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ Η ΜΗ, ΕΓΚΥΟΥΣ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΝΗ 18% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 82% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ. ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18MMHG -21MMHG ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΡΟ ΣΤΑ 14 -10 ΚΑΙ 8MMHG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90CM.ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ : ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ | 4,09 | 100 | 300 | 150 | 0 | 550 | 2.249,50 | 24% | 539,88 | 2.789,38 |
| 58 | 39959 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX10CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 6,22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 311,00 | 13% | 40,43 | 351,43 |
| 59 | 17414 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX12CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 26,72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,44 | 13% | 6,95 | 60,39 |
| 60 | 17422 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 5,1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 153,00 | 13% | 19,89 | 172,89 |
| 61 | 17425 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX8CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 5,08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50,80 | 13% | 6,60 | 57,40 |
|  | 70905 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚO XL | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 1,15 | 5 | 20 | 10 | 2 | 37 | 42,55 | 13% | 5,53 | 48,08 |
|  | 70819 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Από αφρώδες υλικό , ειδικό ανατομικό σχήμα επικάλυψη με βαμβάκι, να φέρουν επένδυση η οποία να αφαιρείται και να πλένεται . Με ειδική ταινία εφαρμογής τύπου Velcro . | 1,06 | 100 | 100 | 50 | 10 | 260 | 275,60 | 13% | 35,83 | 311,43 |
|  | 72412 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Από αφρώδες υλικό , ειδικό ανατομικό σχήμα επικάλυψη με βαμβάκι, να φέρουν επένδυση η οποία να αφαιρείται και να πλένεται . Με ειδική ταινία εφαρμογής τύπου Velcro . | 0,97 | 20 | 150 | 30 | 20 | 220 | 213,40 | 13% | 27,74 | 241,14 |
|  | 70820 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ SMALL | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Από αφρώδες υλικό , ειδικό ανατομικό σχήμα επικάλυψη με βαμβάκι, να φέρουν επένδυση η οποία να αφαιρείται και να πλένεται . Με ειδική ταινία εφαρμογής τύπου Velcro . | 1,05 | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | 94,50 | 13% | 12,29 | 106,79 |
|  | 72411 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA LARGE | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Με τραχειακή οπή, να κλείνει με ταινία Velcro σε διάφορα μεγέθη. | 9,75 | 10 | 20 | 15 | 2 | 47 | 458,25 | 13% | 59,57 | 517,82 |
|  | 70817 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA MEDIUM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Με τραχειακή οπή, να κλείνει με ταινία Velcro σε διάφορα μεγέθη. | 9,75 | 10 | 15 | 15 | 2 | 42 | 409,50 | 13% | 53,24 | 462,74 |
|  | 70818 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA SMALL | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Με τραχειακή οπή, να κλείνει με ταινία Velcro σε διάφορα μεγέθη. | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | 312,00 | 13% | 40,56 | 352,56 |
|  | 72413 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ SMALL | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | Από αφρώδες υλικό , ειδικό ανατομικό σχήμα επικάλυψη με βαμβάκι, να φέρουν επένδυση η οποία να αφαιρείται και να πλένεται . Με ειδική ταινία εφαρμογής τύπου Velcro . | 7,6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 167,20 | 13% | 21,74 | 188,94 |
|  | 70823 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 12,5 χώλ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | 1. από εύκαμπτο αλουμίνιο με επένδυση αφρώδους υλικού τύπου ZIMMER 2. από πολυεστέρα με υψηλή αντοχή, άκαμπτο και ελαφρύ μετά την ενεργοποίησή του και να διαμορφώνεται εύκολα ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή του. 3. Διαφόρων μηκών. | 0,382 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7,64 | 13% | 0,99 | 8,63 |
|  | 174859 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 ΜΜ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | 1. από εύκαμπτο αλουμίνιο με επένδυση αφρώδους υλικού τύπου ZIMMER 2. από πολυεστέρα με υψηλή αντοχή, άκαμπτο και ελαφρύ μετά την ενεργοποίησή του και να διαμορφώνεται εύκολα ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή του. 3. Διαφόρων μηκών. | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9,60 | 13% | 1,25 | 10,85 |
|  | 70824 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 χώλ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | 1. από εύκαμπτο αλουμίνιο με επένδυση αφρώδους υλικού τύπου ZIMMER 2. από πολυεστέρα με υψηλή αντοχή, άκαμπτο και ελαφρύ μετά την ενεργοποίησή του και να διαμορφώνεται εύκολα ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή του. 3. Διαφόρων μηκών. | 0,432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8,64 | 13% | 1,12 | 9,76 |
|  | 72414 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 25 χώλ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | 1. από εύκαμπτο αλουμίνιο με επένδυση αφρώδους υλικού τύπου ZIMMER 2. από πολυεστέρα με υψηλή αντοχή, άκαμπτο και ελαφρύ μετά την ενεργοποίησή του και να διαμορφώνεται εύκολα ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή του. 3. Διαφόρων μηκών. | 0,462 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9,24 | 13% | 1,20 | 10,44 |
|  | 21044 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 15 CM. X 4.5 M | Επίδεσμοι 33141110-4 | BT | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4 ΜΙΝ | 41,6 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 1.872,00 | 13% | 243,36 | 2.115,36 |
|  | 68838 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 10Χ79ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 5,65 | 50 | 50 | 6 | 0 | 106 | 598,90 | 13% | 77,86 | 676,76 |
|  | 139697 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 12,5 Χ 115CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 10,2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 1.224,00 | 13% | 159,12 | 1.383,12 |
|  | 139698 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 12,5 Χ 76CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 6,4 | 70 | 0 | 6 | 0 | 76 | 486,40 | 13% | 63,23 | 549,63 |
|  | 139699 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 7,5 Χ 30CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM |  | 2,44 | 60 | 0 | 6 | 0 | 66 | 161,04 | 13% | 20,94 | 181,98 |
|  | 70241 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 15Χ4,6 | Επίδεσμοι 33141110-4 | ΡΟΛΛΑ |  | 41,6 | 40 | 0 | 8 | 0 | 48 | 1.996,80 | 13% | 259,58 | 2.256,38 |
|  | 139335 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | ΡΟΛΛΑ |  | 26,8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 160,80 | 13% | 20,90 | 181,70 |
|  | 68348 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ 2"""- 5 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ TRANSPORE), ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ (ΔΙΑΤΡΗΤΗ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ | 0,354 | 150 | 0 | 300 | 0 | 450 | 159,30 | 13% | 20,71 | 180,01 |
|  | 68349 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ 3""" 7,5 CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ TRANSPORE), ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ (ΔΙΑΤΡΗΤΗ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ | 0,533 | 50 | 0 | 20 | 0 | 70 | 37,31 | 13% | 4,85 | 42,16 |
|  | 69886 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 2,02 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 606,00 | 13% | 78,78 | 684,78 |
|  | 69343 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 2,37 | 120 | 100 | 0 | 0 | 220 | 521,40 | 13% | 67,78 | 589,18 |
|  | 69344 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5 ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 1,42 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 213,00 | 13% | 27,69 | 240,69 |
|  | 69345 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 7,5 ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 1,67 | 140 | 50 | 0 | 0 | 190 | 317,30 | 13% | 41,25 | 358,55 |
|  | 249260 | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 10ΧΙΛΧ10ΕΚ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280,00 | 13% | 36,40 | 316,40 |
|  | 222349 | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 5ΧΙΛΧ40 ΕΚ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΣΧΗΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 7,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 450,00 | 13% | 58,50 | 508,50 |
|  | 139333 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ GELFIXSPRAY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Αιμοστατικό από υπερκαθαρό κολλαγόνο σε μορφή νιφάδων | 35 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 2.450,00 | 13% | 318,50 | 2.768,50 |
|  | 172324 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ9 ΜΕΤΡΑ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Να είναι μη υφασμένος (non-woven) μικροπορώδες υπόστρωμα , να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να διατηρεί καλή πρόσφυση για τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρμογή τους. Να μην αφήνουν υπολείμματα κόλλας στο δέρμα, να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική κόλλα. Όχι σε ατομική συσκευασία. | 0,1508 | 3500 | 8000 | 800 | 360 | 12660 | 1.909,13 | 13% | 248,19 | 2.157,31 |
|  | 172325 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 5 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ9 ΜΕΤΡΑ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Να είναι μη υφασμένος (non-woven) μικροπορώδες υπόστρωμα , να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να διατηρεί καλή πρόσφυση για τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρμογή τους. Να μην αφήνουν υπολείμματα κόλλας στο δέρμα, να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική κόλλα. Όχι σε ατομική συσκευασία. | 0,285 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 1250 | 356,25 | 13% | 46,31 | 402,56 |
|  | 18169 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50 CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Λευκό ρολό από συνθετικό µετάξι,  • Να είναι υποαλλεργικό και να µην ερεθίζει το δέρµα  • Να επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει ώστε να µην προκαλείται εφίδρωση.  • Με πολυακρυλική κολλητική µάζα ώστε να γίνεται επικόλληση πάνω σε γάζες ή για να γίνεται οποιαδήποτε άλλη στερεωτική χρήση  • Να κολλάει ισχυρά ιδιαίτερα σε στεγνό δέρµα να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς να αφήνει υπολείµµατα. | 0,329 | 1200 | 1000 | 0 | 360 | 2560 | 842,24 | 13% | 109,49 | 951,73 |
|  | 18170 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Λευκό ρολό από συνθετικό µετάξι,  • Να είναι υποαλλεργικό και να µην ερεθίζει το δέρµα  • Να επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει ώστε να µην προκαλείται εφίδρωση.  • Με πολυακρυλική κολλητική µάζα ώστε να γίνεται επικόλληση πάνω σε γάζες ή για να γίνεται οποιαδήποτε άλλη στερεωτική χρήση  • Να κολλάει ισχυρά ιδιαίτερα σε στεγνό δέρµα να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς να αφήνει υπολείµµατα. | 0,6319 | 3600 | 0 | 0 | 180 | 3780 | 2.388,58 | 13% | 310,52 | 2.699,10 |
|  | 69724 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΚΟΜΜΕΝΗ 10 Χ 10 12 PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.) και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή. Σ | 0,014 | 5000 | 150000 | 0 | 3000 | 158000 | 2.212,00 | 13% | 287,56 | 2.499,56 |
|  | 69633 | ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤ / ΝΗ 5 Χ 7,5 CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | • Χρησιµοποιείται για τη µετεγχειρητική περιποίηση τραυµάτων αλλά και για την αποστειρωµένη περιποίηση µικροτραυµάτων.  • Επίθεµα Γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωµένο για ασφαλή προστασία των τραυµάτων.  • Από µη υφασµένο υλικό µε απορροφητική αντικολλητική γάζα για την απορρόφηση των εκκρίσεων χωρίς να κολλούν πάνω στο τραύµα και αυτοκόλλητο επίθεµα µε υποαλλεργική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει. Η φαρδιά αυτοκόλλητη επιφάνεια περιµετρικά να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ισχύ ώστε το επίθεµα να τοποθετείται εύκολα και να στερεώνεται µε σιγουριά. | 0,0132 | 10000 | 15000 | 7000 | 2500 | 34500 | 455,40 | 13% | 59,20 | 514,60 |
|  | 68369 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 10Χ12 | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | • Χρησιµοποιείται για τη µετεγχειρητική περιποίηση τραυµάτων αλλά και για την αποστειρωµένη περιποίηση µικροτραυµάτων.  • Επίθεµα Γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωµένο για ασφαλή προστασία των τραυµάτων.  • Από µη υφασµένο υλικό µε απορροφητική αντικολλητική γάζα για την απορρόφηση των εκκρίσεων χωρίς να κολλούν πάνω στο τραύµα και αυτοκόλλητο επίθεµα µε υποαλλεργική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει. Η φαρδιά αυτοκόλλητη επιφάνεια περιµετρικά να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ισχύ ώστε το επίθεµα να τοποθετείται εύκολα και να στερεώνεται µε σιγουριά. | 6,1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 244,00 | 13% | 31,72 | 275,72 |
|  | 68371 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5Χ2,5 | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Αιμοστατική γάζα 5cmx7cm ± 1,5cm,απορροφήσιμη υποαλλεργική, βιοσυμβατή, να απορροφά υγρά 5-10 φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση. Επίσης να έχει αντιβακτηριακή δράση. | 1,1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 44,00 | 13% | 5,72 | 49,72 |
|  | 68370 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5Χ7,5 | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Αιμοστατική γάζα 5cmx7cm ± 1,5cm,απορροφήσιμη υποαλλεργική, βιοσυμβατή, να απορροφά υγρά 5-10 φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση. Επίσης να έχει αντιβακτηριακή δράση. | 1,95 | 600 | 0 | 30 | 0 | 630 | 1.228,50 | 13% | 159,71 | 1.388,21 |
|  | 17240 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20 12PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,0244 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 75000 | 1.830,00 | 13% | 237,90 | 2.067,90 |
|  | 17297 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45Χ45 12PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,4 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3.200,00 | 13% | 416,00 | 3.616,00 |
|  | 39825 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45Χ45 8PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,282 | 1300 | 3000 | 0 | 0 | 4300 | 1.212,60 | 13% | 157,64 | 1.370,24 |
|  | 39809 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΜΕΤΡΑ | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,109 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 1.635,00 | 13% | 212,55 | 1.847,55 |
|  | 18278 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΜΕΤΡΑ | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.) και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή. Σ | 0,0781 | 120000 | 15000 | 30000 | 6000 | 171000 | 13.355,10 | 13% | 1.736,16 | 15.091,26 |
|  | 39803 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 10Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.) και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή. Σ | 0,01 | 10000 | 0 | 0 | 3000 | 13000 | 130,00 | 13% | 16,90 | 146,90 |
|  | 39801 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 5Χ5 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.) και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή. Σ | 0,0063 | 1200 | 15000 | 0 | 0 | 16200 | 102,06 | 13% | 13,27 | 115,33 |
|  | 133756 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 X 40CM 8PLY | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,192 | 5000 | 15000 | 2000 | 0 | 22000 | 4.224,00 | 13% | 549,12 | 4.773,12 |
|  | 174955 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 10CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | Επιθέματα κάλυψης τραυμάτων, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, χωρίς να επιτρέπουν να περνούν οι μικροοργανισμοί. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί και αποστειρωμένα με ακτινοβολία ΄γ¨. | 0,0327 | 16000 | 7000 | 5000 | 1000 | 29000 | 948,30 | 13% | 123,28 | 1.071,58 |
|  | 174957 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 15CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | Επιθέματα κάλυψης τραυμάτων, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, χωρίς να επιτρέπουν να περνούν οι μικροοργανισμοί. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί και αποστειρωμένα με ακτινοβολία ΄γ¨. | 0,0468 | 13000 | 3000 | 4000 | 600 | 20600 | 964,08 | 13% | 125,33 | 1.089,41 |
|  | 174958 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 20CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | Επιθέματα κάλυψης τραυμάτων, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, χωρίς να επιτρέπουν να περνούν οι μικροοργανισμοί. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί και αποστειρωμένα με ακτινοβολία ΄γ¨. | 0,062 | 7500 | 3000 | 2000 | 500 | 13000 | 806,00 | 13% | 104,78 | 910,78 |
|  | 174959 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 25CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | Επιθέματα κάλυψης τραυμάτων, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, χωρίς να επιτρέπουν να περνούν οι μικροοργανισμοί. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί και αποστειρωμένα με ακτινοβολία ΄γ¨. | 0,0691 | 5500 | 4000 | 1000 | 350 | 10850 | 749,74 | 13% | 97,47 | 847,20 |
|  | 174960 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 30CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | Επιθέματα κάλυψης τραυμάτων, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, χωρίς να επιτρέπουν να περνούν οι μικροοργανισμοί. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί και αποστειρωμένα με ακτινοβολία ΄γ¨. | 0,1 | 5000 | 5500 | 1000 | 150 | 11650 | 1.165,00 | 13% | 151,45 | 1.316,45 |
|  | 39863 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 7Χ9 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Επίθεμα από φίλμς πολυουρεθάνης διαπερατό από υδρατμούς και αέρα αδιαπέραστο από υγρά και μικροοργανισμούς. Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για μην ξεκολλούν με την τριβή. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ακόμη και εάν κολλήσει πριν την τοποθέτηση του να επανέλθει στην αρχική του μορφή χωρίς να τσαλακωθεί. Να είναι διαφανείς απαλό , άνετο και ελαστικό ώστε να επιτρέπει κινήσεις στο σώμα και στις δερματικές πτυχές. Η κόλλα του να είναι φιλική στο δέρμα και να αφαιρείται το επίθεμα χωρίς να ταλαιπωρείται ο ασθενής. | 0,075 | 20000 | 300 | 12000 | 3000 | 35300 | 2.647,50 | 13% | 344,18 | 2.991,68 |
|  | 238195 | ΠΑΣΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM |  | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160,00 | 13% | 20,80 | 180,80 |
|  | 133855 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 40 CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,0359 | 5500 | 3000 | 500 | 0 | 9000 | 323,10 | 13% | 42,00 | 365,10 |
|  | 39823 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) | Ιατρική γάζα 33141114-2 | TEM | Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσµη απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα , παραφασάδες , συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π.), να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκατοστά υφάσµατος και να µην παρουσιαζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( µηχανέλαια). Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι η να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες ). Ως προς τον αριθµό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι: Αριθµός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm 2) 18. Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκ. 100+5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήµονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%) εκ. και µήκος 100 (+-1%) µέτρων(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου η σε φύλλα µε τη µια διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής. Το είδος του περιεχοµένου. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Ο αριθµός παρτίδας. Οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος). Ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας. Η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη. Η σήµανση πιστότητας CE. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.) Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού έλεγχου βαρύνουν τον προµηθευτή | 0,0092 | 7500 | 10000 | 500 | 0 | 18000 | 165,60 | 13% | 21,53 | 187,13 |
|  | 139710 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 20 CM | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Ο επίδεσµός που τοποθετείται ως υπόστρωµα κατά την εφαρµογή του γύψου πρέπει να είναι από βαµβάκι ή συνθετικό και:  • Από υλικό φιλικό προς το δέρµα  • Να κόβεται µε το χέρι  • Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών χωρίς τη δηµιουργία πτυχών κατά την εφαρµογή του  • Οι συνθετικές ίνες να µην είναι απορροφητικές  • Να είναι αποστειρώσιµο δια κλιβανισµού | 0,418 | 1000 | 600 | 0 | 24 | 1624 | 678,83 | 13% | 88,25 | 767,08 |
|  | 139705 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 10 CM | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Ο επίδεσµός που τοποθετείται ως υπόστρωµα κατά την εφαρµογή του γύψου πρέπει να είναι από βαµβάκι ή συνθετικό και:  • Από υλικό φιλικό προς το δέρµα  • Να κόβεται µε το χέρι  • Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών χωρίς τη δηµιουργία πτυχών κατά την εφαρµογή του  • Οι συνθετικές ίνες να µην είναι απορροφητικές  • Να είναι αποστειρώσιµο δια κλιβανισµού | 0,0962 | 1000 | 400 | 300 | 36 | 1736 | 167,00 | 13% | 21,71 | 188,71 |
|  | 139707 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 12 CM | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Ο επίδεσµός που τοποθετείται ως υπόστρωµα κατά την εφαρµογή του γύψου πρέπει να είναι από βαµβάκι ή συνθετικό και:  • Από υλικό φιλικό προς το δέρµα  • Να κόβεται µε το χέρι  • Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών χωρίς τη δηµιουργία πτυχών κατά την εφαρµογή του  • Οι συνθετικές ίνες να µην είναι απορροφητικές  • Να είναι αποστειρώσιµο δια κλιβανισµού | 0,1165 | 1000 | 0 | 0 | 36 | 1036 | 120,69 | 13% | 15,69 | 136,38 |
|  | 139708 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 15CM | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Ο επίδεσµός που τοποθετείται ως υπόστρωµα κατά την εφαρµογή του γύψου πρέπει να είναι από βαµβάκι ή συνθετικό και:  • Από υλικό φιλικό προς το δέρµα  • Να κόβεται µε το χέρι  • Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών χωρίς τη δηµιουργία πτυχών κατά την εφαρµογή του  • Οι συνθετικές ίνες να µην είναι απορροφητικές  • Να είναι αποστειρώσιµο δια κλιβανισµού | 0,169 | 1200 | 1000 | 500 | 36 | 2736 | 462,38 | 13% | 60,11 | 522,49 |
|  | 139703 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 8CM | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Ο επίδεσµός που τοποθετείται ως υπόστρωµα κατά την εφαρµογή του γύψου πρέπει να είναι από βαµβάκι ή συνθετικό και:  • Από υλικό φιλικό προς το δέρµα  • Να κόβεται µε το χέρι  • Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών χωρίς τη δηµιουργία πτυχών κατά την εφαρµογή του  • Οι συνθετικές ίνες να µην είναι απορροφητικές  • Να είναι αποστειρώσιµο δια κλιβανισµού | 0,085 | 800 | 300 | 0 | 36 | 1136 | 96,56 | 13% | 12,55 | 109,11 |
|  | 174868 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 800 GR ΩΣ 1000 GR | Ιατρικό βαμβάκι 33141115-9 | TEM | Το βαμβάκι θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. Η συσκευασία θα είναι ατομική εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το είδος του περιεχόμενου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία του κατασκευαστή.  Οι προμηθευτές στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν την τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας του βαμβακιού καθώς και το τόπο εγκατάστασης του .  Επίσης οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών  Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι –Φαρμακευτικό Βαμβάκι της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας την σήμανση CE ή βεβαίωση Κοινοποιημένου Οργανισμού | 2,59 | 500 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 2.849,00 | 13% | 370,37 | 3.219,37 |
|  | 17471 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 10CM | Λευκοπλάστης με γάζα 33141112-8 | TEM | Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία υφασμάτινη στο χρώμα του δέρματος, με ισχυρή συγκολλητική ικανότητα. Να μην αφήνει όμως υπολείμματα κόλλας στο δέρμα. Να μην εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος, να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να είναι ακτινιδιαπερατή. | 0,998 | 30 | 0 | 150 | 0 | 180 | 179,64 | 13% | 23,35 | 202,99 |
|  | 17472 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 2,5CM | Λευκοπλάστης με γάζα 33141112-8 | TEM | Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία υφασμάτινη στο χρώμα του δέρματος, με ισχυρή συγκολλητική ικανότητα. Να μην αφήνει όμως υπολείμματα κόλλας στο δέρμα. Να μην εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος, να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να είναι ακτινιδιαπερατή. | 0,27 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 1400 | 378,00 | 13% | 49,14 | 427,14 |
|  | 239172 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ 5\*9ΜΜ | Λευκοπλάστης με γάζα 33141112-8 | TEM |  | 0,4812 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 481,20 | 13% | 62,56 | 543,76 |
|  | 174849 | ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10CMX1,5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | ΤΕΜ |  | 0,09 | 200 | 100 | 0 | 200 | 500 | 45,00 | 13% | 5,85 | 50,85 |
|  | 174850 | ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10CMX2,5CM | Επίδεσμοι 33141110-4 | ΤΕΜ |  | 0,05 | 300 | 0 | 0 | 300 | 600 | 30,00 | 13% | 3,90 | 33,90 |
|  | 273669 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 10Χ10CM | Ιατρική γάζα 33141114-2 | ΤΕΜ | ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ | 4 | 120 | 120 | 0 | 100 | 340 | 1.360,00 | 13% | 176,80 | 1.536,80 |
|  | 148061 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ medium | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ Η ΜΗ, ΕΓΚΥΟΥΣ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΝΗ 18% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 82% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ. ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18MMHG -21MMHG ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΡΟ ΣΤΑ 14 -10 ΚΑΙ 8MMHG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90CM.ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ : ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ | 1,85 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 555,00 | 13% | 72,15 | 627,15 |
|  | 148062 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ small | Επίδεσμοι 33141110-4 | TEM | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ Η ΜΗ, ΕΓΚΥΟΥΣ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΝΗ 18% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 82% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ. ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18MMHG -21MMHG ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΡΟ ΣΤΑ 14 -10 ΚΑΙ 8MMHG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90CM.ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ : ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ | 1,79 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 268,50 | 13% | 34,91 | 303,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **97.635,96** |  | **12.995,31** | **110.63,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Γενικοί όροι τεχνικών προδιαγραφών για την ιατρική Γάζα (α/α 94-106)

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής, και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά. 2. Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι-επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα ( αφορά μόνο τους επιδέσμους γάζας). 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας IIα για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE. 4. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Να υποβληθεί μαζί με το Πιστοποιητικό CE και η Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό CE, στην οποία φαίνονται τα REFNumber και η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων τα οποία καλύπτει το εν λόγω πιστοποιητικό CE.

Τα δείγματα να αποστέλλονται σε συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα για τη σήμανση των προϊόντων ( π.χ. αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού, refnumber προϊόντος , κατασκευαστής κτλ.)

Οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά για κάθε προσφερόμενο είδος τον αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ , καθώς και εκτύπωση του συγκεκριμένου προϊόντος από το ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΦ.

Σκοπούμενη χρήση γάζας είναι: α) για τραύματα που έχουν διαρρήξει το χορίον και μπορούν να επουλωθούν μόνο από μέσα προς τα έξω ή για τη διαχείριση του μικροπεριβάλλοντος των τραυμάτων και β) ως μηχανικός φραγμός , για τη επίδεση τραυμάτων. Προϊόν με πιστοποίηση CE κατηγορίας ΙΙ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ**

Η Αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακή πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, το πρότυπο που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή με βάση τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αποκλεισθούν καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί ως τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

* Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
* Πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

Η απάντηση στο "Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής" του Ε.Ε.Ε.Σ. θα δοθεί με την συμπλήρωση της Γενικής ένδειξης για όλα τα κριτήρια επιλογής.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Κωδικός υλικού OR-CO** | **Περιγραφή υλικού** | **Κατασκευαστής** | **Ref. number κατασκευαστή** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς)** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως)** | **Ποσότητα** | **Κωδικός παρατηρητηρίου** | **Τιμή Παρατηρητηρίου** | **Συντελεστής Φ.Π.Α.** | **Αξία προ ΦΠΑ** | **Αξία συμπ/ν ου ΦΠΑ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.

2. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλαδή από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[1]](#footnote-1)).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[2]](#footnote-2)) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[3]](#footnote-3).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………[[4]](#footnote-4) υπέρ του

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..[[5]](#footnote-5)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................[[6]](#footnote-6) της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............[[7]](#footnote-7)

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (*υπέρ ου η εγγύηση*) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες [[8]](#footnote-8) από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………..[[9]](#footnote-9).

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης[[10]](#footnote-10).

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[11]](#footnote-11).

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[12]](#footnote-12)1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)[[13]](#footnote-13)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[14]](#footnote-14)3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..[[15]](#footnote-15)4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..[[16]](#footnote-16)5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “***(τίτλος σύμβασης)***”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [[17]](#footnote-17)6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες[[18]](#footnote-18)7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης[[19]](#footnote-19)8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[20]](#footnote-20)9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων**

| Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) | | |
| --- | --- | --- |
| α/α | Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής | Δικαιολογητικό |
| 2.2.3.1 | Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα  Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων  της Ένωσης  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. |
| 2.2.3.2 | Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης | Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. |
| Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; | Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) |
|  | Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. |
| 2.2.3.4.α | Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας | Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας |
| 2.2.3.4.β | Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:  Πτώχευση  Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση  Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή  Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  **α)** Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  **β)** Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. |
| Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων | **γ)** Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. |
| 2.2.3.9 | Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης | Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. |
| 2.2.4 | Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. |
| Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) |
|  | Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. |
| 2.2.7.α | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας |
| 2.2.7.β | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης**

1. 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4. 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
5. Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…………….

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999070198 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης1015.E00956.00030 (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ), 1015.E00244.00033 (Α.ΟΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), 1015.E00246.00031 (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ), 1015.E00245.00034 (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Κοινό Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» δυνάμει της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 1107/9-1-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 12Α, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ……. του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. .

[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)]

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι .............................

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της [παραγράφου 4 του άρθρου 105](http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4) του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού……είναι ο …….

4.4.ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……., πλέον ΦΠΑ…..%

Αναλυτικά η αμοιβή του αναδόχου ανά τιμή μονάδας αναφέρεται στον πίνακα κατακυρωθέντων ειδών που παρατίθεται στο τέλος της σύμβασης.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα **:** Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων)

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -   
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόποπου καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.της Διακήρυξης.

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από την οριστική παραλαβή.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

6.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Υπεργολαβία

8.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

8.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία[[21]](#footnote-21).

8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

9.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει 1,05.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 10

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ως προς τις επιμέρους ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων Νοσοκομείων, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν κατά την διάρκεια ισχύος της.

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 11

Ανωτέρα Βία

11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 13

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 14

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 15

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)[[22]](#footnote-22)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

**Α)** Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων~~/~~συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπαή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφήςή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 16

Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………… |  | ………………………………… |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υπόδειγμα πίνακα υπολογισμού αξίας εγγυητικής επιστολής**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.** |
| 1 | 69955 | MICROSPONG | 159 | 3,18 |
| 2 | 19060 | STOCKINETTE 32Χ120 EKΑΠΤΥ 666744 | 106,8 | 2,14 |
| 3 | 228159 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΡΗΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) | 172,5 | 3,45 |
| 4 | 17381 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE SHORT | 316,8 | 6,34 |
| 5 | 68565 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 175 | 3,50 |
| 6 | 18079 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 CM. | 144,48 | 2,89 |
| 7 | 133930 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12CM | 320,96 | 6,42 |
| 8 | 68700 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 7,5ίκ | 20,128 | 0,40 |
| 9 | 17444 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM. | 25,872 | 0,52 |
| 10 | 71642 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 227,5 | 4,55 |
| 11 | 135160 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | 87,5 | 1,75 |
| 12 | 39943 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 1 | 9,4 | 0,19 |
| 13 | 39944 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 2 | 35,53 | 0,71 |
| 14 | 39945 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 3 | 40,26 | 0,81 |
| 15 | 39946 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 4 | 15,4 | 0,31 |
| 16 | 39947 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 5 | 15,4 | 0,31 |
| 17 | 39948 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 6 | 8,8 | 0,18 |
| 18 | 39949 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 7 | 69 | 1,38 |
| 19 | 17400 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 0 | 5,6 | 0,11 |
| 20 | 18308 | ΕΠΙΔΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | 41,4 | 0,83 |
| 21 | 174852 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ 5Χ5CM | 500,76 | 10,02 |
| 22 | 174853 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ 5Χ7,5CM | 348,84 | 6,98 |
| 23 | 17405 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 5ΕΚ (12Τ) (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) | 191,52 | 3,83 |
| 24 | 17406 | ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 7,5ΕΚ (12Τ) (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) | 62,7 | 1,25 |
| 25 | 139687 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 8CM X 2M | 264 | 5,28 |
| 26 | 139683 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 10CM X 2M | 264 | 5,28 |
| 27 | 139684 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 12CM X 2M | 288,42 | 5,77 |
| 28 | 139685 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 15CM X 2M | 113,632 | 2,27 |
| 29 | 139686 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 20CM X 2M | 188 | 3,76 |
| 30 | 17452 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10 CM | 454,02 | 9,08 |
| 31 | 17453 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12 CM | 635,97 | 12,72 |
| 32 | 17454 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 15 CM | 800,8 | 16,02 |
| 33 | 17455 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 20CM | 683,2 | 13,66 |
| 34 | 17456 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 6 CM | 451 | 9,02 |
| 35 | 17458 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 8 CM | 473 | 9,46 |
| 36 | 230719 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10Χ12 ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ | 16575 | 331,50 |
| 37 | 39839 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ 30 ΩΣ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΑ | 1995 | 39,90 |
| 38 | 39850 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠο ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΑ23Χ23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 160 | 3,20 |
| 39 | 39851 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 130,72 | 2,61 |
| 40 | 174941 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 18Χ28,ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 416 | 8,32 |
| 41 | 174947 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 217,14 | 4,34 |
| 42 | 17311 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ,18Χ18, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 300 | 6,00 |
| 43 | 17320 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ,9Χ14 | 161,55 | 3,23 |
| 44 | 39827 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 10Χ10, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ | 20,46 | 0,41 |
| 45 | 17326 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 15Χ15, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 126 | 2,52 |
| 46 | 17327 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 20Χ20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 216,3 | 4,33 |
| 47 | 39841 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 92 | 1,84 |
| 48 | 174926 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 13Χ13, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 180 | 3,60 |
| 49 | 174927 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ | 126 | 2,52 |
| 50 | 39982 | ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | 142,8 | 2,86 |
| 51 | 17410 | ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 6 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | 59 | 1,18 |
| 52 | 228180 | ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 100% ΗΠΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 75 ML | 875 | 17,50 |
| 53 | 72158 | ΚΑΛΤΣΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΗΡΟΥ (LARGE)31\*122 | 184,9 | 3,70 |
| 54 | 69863 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 15ΕΚ | 200 | 4,00 |
| 55 | 69864 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 5ΕΚ | 158,8 | 3,18 |
| 56 | 68588 | ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 7,5-8ΕΚ | 252 | 5,04 |
| 57 | 72377 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE | 2249,5 | 44,99 |
| 58 | 39959 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX10CM | 311 | 6,22 |
| 59 | 17414 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX12CM | 53,44 | 1,07 |
| 60 | 17422 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX5CM | 153 | 3,06 |
| 61 | 17425 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 10MX8CM | 50,8 | 1,02 |
|  | 70905 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚO XL | 42,55 | 0,85 |
|  | 70819 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE | 275,6 | 5,51 |
|  | 72412 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM | 213,4 | 4,27 |
|  | 70820 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ SMALL | 94,5 | 1,89 |
|  | 72411 | ΚΟΛΛΑΡΑΑΥΧΕΝΟΣΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA LARGE | 458,25 | 9,17 |
|  | 70817 | ΚΟΛΛΑΡΑΑΥΧΕΝΟΣΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA MEDIUM | 409,5 | 8,19 |
|  | 70818 | ΚΟΛΛΑΡΑΑΥΧΕΝΟΣΣΚΛΗΡΟ PHILADELPHIA SMALL | 312 | 6,24 |
|  | 72413 | ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ SMALL | 167,2 | 3,34 |
|  | 70823 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 12,5 χώλ | 7,64 | 0,15 |
|  | 174859 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 ΜΜ | 9,6 | 0,19 |
|  | 70824 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 χώλ | 8,64 | 0,17 |
|  | 72414 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 25 χώλ | 9,24 | 0,18 |
|  | 21044 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 15 CM. X 4.5 M | 1872 | 37,44 |
|  | 68838 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 10Χ79ΕΚ | 598,9 | 11,98 |
|  | 139697 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 12,5 Χ 115CM | 1224 | 24,48 |
|  | 139698 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 12,5 Χ 76CM | 486,4 | 9,73 |
|  | 139699 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 7,5 Χ 30CM | 161,04 | 3,22 |
|  | 70241 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 15Χ4,6 | 1996,8 | 39,94 |
|  | 139335 | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 5CM | 160,8 | 3,22 |
|  | 68348 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ 2"""- 5 CM | 159,3 | 3,19 |
|  | 68349 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ 3""" 7,5 CM | 37,31 | 0,75 |
|  | 69886 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10ΕΚ | 606 | 12,12 |
|  | 69343 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5ΕΚ | 521,4 | 10,43 |
|  | 69344 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5 ΕΚ | 213 | 4,26 |
|  | 69345 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 7,5 ΕΚ | 317,3 | 6,35 |
|  | 249260 | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 10ΧΙΛΧ10ΕΚ | 280 | 5,60 |
|  | 222349 | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 5ΧΙΛΧ40 ΕΚ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 450 | 9,00 |
|  | 139333 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ GELFIX SPRAY | 2450 | 49,00 |
|  | 172324 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ9 ΜΕΤΡΑ | 1909,128 | 38,18 |
|  | 172325 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 5 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ9 ΜΕΤΡΑ | 356,25 | 7,13 |
|  | 18169 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50 CM | 842,24 | 16,84 |
|  | 18170 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 CM | 2388,582 | 47,77 |
|  | 69724 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΚΟΜΜΕΝΗ 10 Χ 10 12 PLY | 2212 | 44,24 |
|  | 69633 | ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤ / ΝΗ 5 Χ 7,5 CM | 455,4 | 9,11 |
|  | 68369 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 10Χ12 | 244 | 4,88 |
|  | 68371 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5Χ2,5 | 44 | 0,88 |
|  | 68370 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5Χ7,5 | 1228,5 | 24,57 |
|  | 17240 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20 12PLY | 1830 | 36,60 |
|  | 17297 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45Χ45 12PLY | 3200 | 64,00 |
|  | 39825 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45Χ45 8PLY | 1212,6 | 24,25 |
|  | 39809 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | 1635 | 32,70 |
|  | 18278 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | 13355,1 | 267,10 |
|  | 39803 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 10Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY | 130 | 2,60 |
|  | 39801 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 5Χ5 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY | 102,06 | 2,04 |
|  | 133756 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 X 40CM 8PLY | 4224 | 84,48 |
|  | 174955 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 10CM | 948,3 | 18,97 |
|  | 174957 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 15CM | 964,08 | 19,28 |
|  | 174958 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 20CM | 806 | 16,12 |
|  | 174959 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 25CM | 749,735 | 14,99 |
|  | 174960 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 30CM | 1165 | 23,30 |
|  | 39863 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 7Χ9 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ | 2647,5 | 52,95 |
|  | 238195 | ΠΑΣΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ | 160 | 3,20 |
|  | 133855 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 40 CM | 323,1 | 6,46 |
|  | 39823 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) | 165,6 | 3,31 |
|  | 139710 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 20 CM | 678,832 | 13,58 |
|  | 139705 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 10 CM | 167,0032 | 3,34 |
|  | 139707 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 12 CM | 120,694 | 2,41 |
|  | 139708 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 15CM | 462,384 | 9,25 |
|  | 139703 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 8CM | 96,56 | 1,93 |
|  | 174868 | ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 800 GR ΩΣ 1000 GR | 2849 | 56,98 |
|  | 17471 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 10CM | 179,64 | 3,59 |
|  | 17472 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 2,5CM | 378 | 7,56 |
|  | 239172 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ 5\*9ΜΜ | 481,2 | 9,62 |
|  | 174849 | ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10CMX1,5CM | 45 | 0,90 |
|  | 174850 | ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10CMX2,5CM | 30 | 0,60 |
|  | 273669 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 10Χ10CM | 1360 | 27,20 |
|  | 148061 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ medium | 555 | 11,10 |
|  | 148062 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ small | 268,5 | 5,37 |
|  |  |  | **97.635,96** | **1.952,72** |

**Ο παραπάνω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού σε μορφή excel, συμπληρώνεται δε από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς μόνο με τον μηδενισμό της αξίας στις στήλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, για τα είδη που δεν προσφέρουν, χωρίς καμία άλλη τροποποίηση, π.χ. διαγραφή γραμμών, συμπλήρωση κειμένου κλπ. και επισυνάπτεται στον υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε μορφή excel.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης που προσκομίζεται ως δικαιολογητικό κατακύρωσης.**

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

**Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:**

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[[23]](#footnote-23),[[24]](#footnote-24).

*Ή*

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςαλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. *[αναγράφονται τα ποσά]*

*Ή*

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. *[αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]*

**Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης**

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

**Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης**

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας *[αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]*

*Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:*

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης *[αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης]* και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

**Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:**

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. *[αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη]*

**Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.**

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ[[25]](#footnote-25)

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-1)
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-2)
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-3)
4. ο.π. υποσ. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. [↑](#footnote-ref-5)
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-6)
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. [↑](#footnote-ref-7)
8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-8)
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-11)
12. 1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-12)
13. 2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-13)
14. 3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. [↑](#footnote-ref-14)
15. 4 Όπως υποσημείωση 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. 5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. [↑](#footnote-ref-16)
17. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-17)
18. 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-18)
19. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. [↑](#footnote-ref-19)
20. 9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-20)
21. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του [↑](#footnote-ref-21)
22. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα [↑](#footnote-ref-22)
23. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. [↑](#footnote-ref-23)
24. Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. [↑](#footnote-ref-24)
25. Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης [↑](#footnote-ref-25)