# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα Έδρας- Αγίου Νικολάου του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Με βάση το αρ. 18 παρ. Β περ ΣΤ΄του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ:

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.

Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκομειακή μονάδα.

Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκο­μείο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

| A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 69999 AMMNIHOOK |  |
| 2 | 339714 BITE BLOCK COVER (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) |  |
| 3 | 69396 RHINO RAPID 7,5 CM ANTERIOR POSTERIOR ME CUFF |  |
| 4 | 198699 SCHIRMER TEST TEAR STRIPS | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ. |
| 5 | 273135 SPRAY ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | Βιοσυμβατό επίθεμα με φυτικά εκχυλίσματα, χωρίς πυρίτιο, χωρίς σιλικόνη, σε μορφή Spray, 50ml. Με φόρμουλα κατά της αίσθησης καψίματος ή πόνου • Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα • Περιέχει ειδική φόρμουλα από αρωματικά φυτικά εκχυλίσματα • Αναζωογονεί την επιδερμίδα αφήνοντας την καθαρή και χωρίς υπολείμματα • Αφήνει αίσθηση φρεσκάδας • Με βαλβίδα ψεκασμού 360° • Χωρίς ενόχληση κατά την χρήση • Αθόθυβος ψεκασμός • Μικρή αίσθηση ψύξης - ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες |
| 6 | 269133 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟYΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΗΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΟΤΕΑΣΩΝ ΔΙΑΣΤ ΣΠΟΓΓΟΥ L=15X25X3CM |  |
| 269132 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΥΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 750ML ΜΕ ΕΜΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ |  |
| 7 | 136879 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | Συσκευές ταχείας μετάγγισης, ανθεκτικές, να φέρουν πουάρ διακόπτη εκτόνωσης και μανόμετρο των 1000 ml. Να φέρει σκληρή και άκαμπτη πλάτη, να είναι ανθεκτικής κατασκευής. Να είναι δυνατή και εύκολη η αντικατάσταση των εξαρτημάτων του (σάκος, ασκός πίεσης, φούσκα, μανόμετρο, εξαρτήματα πίεσης). Με ειδική μανομετρική βαλβίδα με χρωματική ενδειξη για τον ακριβή έλεγχο της πίεσης στον αεροθάλαμο, πουάρ σε σχήμα οβάλ για την γρήγορη πλήρωση του αεροθαλάμου με αέρα, 3way για διατήρηση της πίεσης στον αεροθάλαμο, άγκιστρο για τον περιέκτη και να είναι ελεύθερος απο latex. |
| 8 | 68426 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML | Συσκευές ταχείας μετάγγισης, ανθεκτικές μιας χρήσης, να φέρουν πουάρ διακόπτη εκτόνωσης και μανόμετρο των 500ml. Να φέρει σκληρή και άκαμπτη πλάτη, να είναι ανθεκτικής κατασκευής. Με ειδική μανομερτική βαλβίδα με χρωματικη ενδειξη για τον ακριβή έλεγχο της πίεσης στον αεροθάλαμο, πουάρ σε σχήμα οβάλ για την γρήγορη πληρωση του αεροθαλάμου με αέρα, 3way για διατήρηση της πίεσης στον αεροθάλαμο, άγκιστρο για τον περιέκτη και να είναι ελεύθερος απο latex. |
| 68425 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 1000ML | Συσκευές ταχείας μετάγγισης, ανθεκτικές μιας χρήσης, να φέρουν πουάρ διακόπτη εκτόνωσης και μανόμετρο των 1000ml. Να φέρει σκληρή και άκαμπτη πλάτη, να είναι ανθεκτικής κατασκευής. Με ειδική μανομερτική βαλβίδα με χρωματικη ενδειξη για τον ακριβή έλεγχο της πίεσης στον αεροθάλαμο, πουάρ σε σχήμα οβάλ για την γρήγορη πληρωση του αεροθαλάμου με αέρα, 3way για διατήρηση της πίεσης στον αεροθάλαμο, άγκιστρο για τον περιέκτη και να είναι ελεύθερος απο latex. |
| 9 | 175429 ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒ. ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, κωδ. παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, αλλαγή χρώματος μετά την έκθεση στο αποστειρωτικό μέσο. Η συσκευασία των βιολογικών δεικτών να συνοδεύεται από κατάλληλο επωαστήρα (Να παρέχεται δωρεάν). Η διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων να είναι εμφανής από 30΄ έως 4 ώρες. Να κατατίθεται έγγραφο που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το EN ISO 11138 -1 & 3 ή ισοδύναμο. Ο κατασκευαστικός οίκος του προϊόντος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το EN ISO 9001 ή ισοδύναμο. Η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει την δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και εκτύπωσης αυτών και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος ή λανθασμένης εφαρμογής του βιολογικού δείκτη στον επωαστήρα. Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης καθώς και δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρωσης επώασης μέσω Smartphone ή PC. Να προσκομιστούν δείγματα προς αξιολόγηση. |
| 10 | 71564 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ |  |
| 11 | 226132 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΗΝ ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΕΤΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΦΑΡΔΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ |
| 12 | 264006 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ, ΑΣΚΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | 1) Να είναι αποστειρωμένα. 2) Συσκευασμένα σε ρολλό των 1000 τεμαχίων 3) Να εφαρμόζουν καλά σε όλες τις φιάλες και να μην απομακρύνονται χωρίς την παρέμβαση του προσωπικού 4) Διάμετρο 36mm. |
| 13 | 133780 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ | Να είναι συμβατά με τον απινιδωτή Bene Heart της Mindray. |
| 14 | 72332 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1000ml |  |
| 70729 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ML | Βιδωτό με πώμα ασφαλείας. |
| 71986 ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2000 ml |  |
| 72429 ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3000 ml |  |
| 72331 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜ. ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5000 ML |  |
| 15 | 208831 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ TWOFER-16G |  |
| 16 | 348938 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΛΕΠΤΩΝ | 1) Βιολογικοί δείκτες αποστείρωσης κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης 134 οC σε κλίβανους υψηλού κενού. 2) Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από επώαση σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) λεπτών ή λιγότερο. 3) Να κατατίθεται EN ISO 13485:2016 του προμηθευτή περί διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4) Να κατατίθεται έγγραφο από ανεξάρτητο κοινοποιημένο που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11138. Να αναφέρεται στο έγγραφο, μέτρηση D-value και αντίστασης και όχι μόνο μέτρηση πληθυσμού σπόρων. 5) Να κατατίθεται πιστοποιητικό αναγνώρισης σύμφωνα με το οποίο τα τεχνικά χαρακτηριστικά απόδοσης των βιολογικών δεικτών (πληθυσμός σπόρων +αντίσταση) να προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο να πληροί το ISO: 17025 «Διαπίστευση Τεχνικών Εργαστήριων». Τα αποτελέσματα συμμόρφωσης για αποστείρωση στους 121οC να προέρχονται από δείγμα 3 διαφορετικών παρτίδων προϊόντος LOT (σε σύνολο να είναι όχι λιγότερα από 124) σύμφωνα και με το ISO 11138-3: 2017. 6) Να κατατίθεται έγγραφο από τον κατασκευαστή που να αναφέρει συγκεκριμένα τις ενδεικνυόμενες θερμοκρασίες χρήσης σε κλίβανους υψηλού κενού και όχι εύρος θερμοκρασιών για όλες τις κατηγορίες κλιβάνων ατμού (π.χ. κλίβανοι κενού και βαρύτητας). 7) Η συμμόρφωση του επωαστήρα, με την σήμανση CE ως ηλεκτρονική συσκευή να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 8) Η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος ή λανθασμένης εφαρμογής του βιολογικού δείκτη στον επωαστήρα. Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης καθώς και δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρωσης επώασης μέσω Smartphone ή PC. 9) Να παρέχονται τουλάχιστον δύο επωαστήρες με την προμήθεια των βιολογικών δεικτών(για να υπάρχει σε περίπτωση βλάβης άμεση αντικατάσταση). 10) Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη του υλικού, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων (αντικατάσταση επωαστήρα κλπ) που θα προκύψουν εντός 24ωρών, να κατατεθεί, επί ποινή απόρριψης, σχετική υπεύθυνη δήλωση. |
| 17 | 39985 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Βουρτσάκια αποστειρωμένα για λήψη τεστ Παπανικολάου. Το βουρτσάκι να είναι τρίχινο (όχι από σιλικόνη ή πλαστικό). |
| 18 | 175713 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | Βούρτσες χειρουργείου από απαλό και μη ερεθιστικό υλικό. Από την μια πλευρά να φέρουν σφουγγαράκι για την περιποίηση του δέρματος και από την άλλη ατραυματικές οδοντώσεις από nylon για καθαρισμό των ονύχων. Να είναι latex και DEHP ελεύθερες μιας χρήσης αποστειρωμένες. Με αντισηπτικό povidone σε διάλυμα νερού. |
| 19 | 201218 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ) |  |
| 20 | 333671 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Ιατρικά βραχιολάκια για ασθενείς (ενήλικες και παιδιά), θερμικής εκτύπωσης. Κατασκευασμένα από υλικό φιλικό προς το δέρμα, υποαλλεργικά με αντιμικροβιακή επίστρωση, ανθεκτικά στο νερό και στα απολυμαντικά χεριών. Να είναι latex και BRA free και να έχουν αυτοκόλλητο κούμπωμα ασφαλείας μιας χρήσης. Διαστάσεις τεμαχίου βραχιολιού 200mm Χ 25mm περίπου. Σε ρολό 250 τεμαχίων. |
| 213119 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | Ιατρικά βραχιολάκια για ασθενείς (βρέφη), θερμικής εκτύπωσης. Κατασκευασμένα από υλικό φιλικό προς το δέρμα, υποαλλεργικά με αντιμικροβιακή επίστρωση, ανθεκτικά στο νερό και στα απολυμαντικά χεριών. Να είναι latex και BRA free και να έχουν αυτοκόλλητο κούμπωμα ασφαλείας μιας χρήσης. Διαστάσεις τεμαχίου βραχιολιού 152mm Χ 19mm. Σε ρολό 250 τεμαχίων. |
| 21 | 70926 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΡΟΖ |  |
| 70739 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΙΕΛ |  |
| 22 | 175867 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης ξύλινα σε ατομική συσκευασία |
| 23 | 175866 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |  |
| 24 | 156106 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ | Πρέπει να προσφέρουν: • πλευρική προστασία • να είναι αντιθαμβωτικά • να έχουν ευρύ οπτικό Πεδίο • αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων. • να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 166:1996 • να φέρουν τη σήμανση CΕ στην συσκευασία • Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με ιμάντα) αρκεί να πληρούν την ΕΝ 166:1996. |
| 25 | 323662 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 24-28 ΕΒΔΟΜ | • Να είναι αποστειρωμένο σε διαφανή ειδική θήκη. • Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης, το ειδικό στειλεό για την λήψη του δείγματος και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στειλεό μετά την λήψη του δείγματος. • Το στειλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστερημένη θήκη. • Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτείνης και της πρωτεΐνης του πλακούντα ΡΡ12 στα κολπικά υγρά. • Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και με μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά αντισώματα. • Να είναι ιδανικό και αξιόπιστο ακόμη και σε μικρές ρήξεις. • Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24 - 34 • Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος. • Να μην χρειάζεται κολποδιαστολεας για την λειτουργία του . • Να ανιχνεύει και πέραν του 12ωρου, λόγω των πολυκλωνικών αντισωμάτων. |
| 26 | 245751 ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ | Οξειδωτικό διάλυμα HClO και ΝαOCl,300 ppm έως 500 ppm (+ -10/15%), με ουδέτερο pH σε συσκευασίες των 1000 mL.Οι μετρήσεις των ppm και του pH να αποτυπώνονται σε έγγραφο του(Γ.Χ.Κ) Γενικού Χημείου του Κράτους,με ημερομηνίες μετρήσεων όχι παλαιότερες των 12 μηνών.Να είναι δερματολογικά & μικροβιολογικά ελεγμένο. Να πληρεί τα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα: EN 13727, EN 13624, ΕΝ 1276, ΕΝ 1650, EN 13704, EN 14476, EN 1500. |
| 27 | 175714 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛ. 2.7ΛΙΤΡ | Πλαστικά δοχεία αδιαφανή 2,7 λίτρων. Το καπάκι να είναι εργονομικά σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή και ακίνδυνη απομάκρυνση αιχμηρών αντικειμένων. Επιπρόσθετα να φέρουν ειδική θυρίδα για αφαίρεση λεπίδων από τη χειρολαβή. Τα δοχεία μετά το γέμισμα να κλείνουν ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένα από χονδρό, ανθεκτικό πλαστικό που να αποτεφρώνεται. Να καλύπτουν πρότυπα ασφαλείας κατά TUV/UN TRBA 250 και ISO 23907 ή ισοδύναμα. |
| 175715 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛ. 5ΛΙΤΡΩΝ | Πλαστικά δοχεία αδιαφανή 5 λίτρων. Το καπάκι να είναι εργονομικά σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή και ακίνδυνη απομάκρυνση αιχμηρών αντικειμένων. Επιπρόσθετα να φέρουν ειδική θυρίδα για αφαίρεση λεπίδων από τη χειρολαβή. Τα δοχεία μετά το γέμισμα να κλείνουν ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένα από χονδρό, ανθεκτικό πλαστικό που να αποτεφρώνεται. Να καλύπτουν πρότυπα ασφαλείας κατά TUV/UN TRBA 250 και ISO 23907 ή ισοδύναμα. |
| 28 | 202805 ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1. Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού, χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυουλκίας. 2. Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης που ενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού. 3. Να διαθέτει Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator), το οποίο να μετρά την δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο των (14κιλών) αποτρέπει την αποκόλληση του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 4. Η χειροκίνητη αντλία κενού, που διαθέτει, παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού στο χρήστη. 5. Να είναι διαμέτρου 50 mm, ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.  6. Να είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή. |
| 29 | 273849 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ | ΣΕΤ ενδοτραχειακού σωλήνα ενισχυμένο σπιράλ με Cuff και εργοστασιακό ενσωματωμένο μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων μεγάλου μήκους περίπου 7cm. Με εύκαμπτο οδηγό ενδοτραχειακής διασωλήνωσης απολύτως συμβατό με τον ενδοτραχειακοσωλήνα στην ίδια αποστειρωμένη συσκευασία Με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής με διπολικό ηλεκτρόδιο και διπολικόστυλαιό τύπου MICROFORK. Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μόνιτορ διεγχειρητικής νεύροπαρακολούθησης του ιδίου οίκου με τον ενδοτραχειακο σωλήνα το οποίο πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής για απόλυτη συμβατότητα και ορθή λειτουργία του συστήματος |
| 30 | 72327 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ -ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. TRIFLO | Με τρεις διαφανείς αεροθαλάμους με χρωματισμένα μπαλάκια ανά θάλαμο για εκπνευστική ή εισπνευστική λειτουργία. Να φέρει σπιράλ με επιστόμιο. |
| 31 | 70212 ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΡΑΓΙΕΣ ΚΩΔ 1527031 |  |
| 32 | 175717 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 GR | Αποστειρωμενο με ακτινοβολια ,χωρις συντηρητικα,χρωμα,και αρωμα, και υδατοδιαλυτο ώστε να αφαιρειται ευκολα,να εχει τη μορφη gel,και να μην προκαλει ερεθισμους. Αποστειρωμένο ζελέ υπερήχων σε συσκευασία 250 gr περίπου , να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία. Να μην περιέχει συντηρητικά , χρώμα και άρωμα, να είναι υδατοδιαλυτό ώστε να αφαιρείται εύκολα, να έχει μορφή παχύρευστου gel και να μην προκαλεί ερεθισμούς. |
| 33 | 39988 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΚΓ | Με σταθερή επικόλληση και υποαλλεργικό τζελ. |
| 34 | 175719 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | Για ασφαλή και γρήγορη θερμομέτρηση είτε από το στόμα είτε από την μασχάλη, και πρωκτό. |
| 35 | 175720 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. | Με κλιπ |
| 36 | 147944 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚI | ΜΕ ΔΙΠΛΟ CUFF |
| 37 | 175220 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ /CAMERA 15Χ250 | Να αποτελείται από διάφανο, αδιάβροχο υψηλής αντοχής φιλμ για την κάλυψη ιατρικών οργάνων τηλεσκοπικού τύπου. Να είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης. |
| 38 | 175908 ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | Συνδετικά τριών οδών, 3-way stop-cock ασφαλείας, κατασκευασμένα από υλικό polycarbonate - polyethylene ώστε να αντέχουν έγχυση λιπιδίων, κυτταροστατικών, χημιοθεραπευτικών και πιέσεις έως 2 bar χωρίς διαρροές, με διαφανές σώμα και με γραμμική ευθεία ροή χορηγούμενων υγρών, με υλικό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο, περιστρεφόμενο κλικ ασφαλείας κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο απο τον χρήστη, με διαφανή θηλυκά άκρα με λευκό πώμα στο καθένα. Να έχουν ένα διαφανές αρσενικό άκρο luer-lock ασφαλείας που να επιτρέπει την περιστροφή του 3-way χωρίς να αποσυνδέεται απο τον καθετήρα και να μην επιτρέπει την διαρροή υγρών και την αποσύνδεση από τον καθετήρα. Να προσφερθούν με διακριτικά πώματα (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και έυκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία. Να είναι latex free & dehp free, μιας χρήσης αποστειρωμένο. |
| 39 | 180972 ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100ΝΧ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΌΝΟΥ | 1. Οι κασέτες να είναι συμβατές με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD 100ΝΧ 2. Να περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η202) σε πυκνότητα περίπου 58%. 3. Κάθε κασέτα να διασφαλίζει την ελάχιστη απαραίτητη και ισόποση κατανάλωση υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η202). 4. Οι κασέτες να είναι σε συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Η συσκευασία να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στο χρήστη. Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE 5. Κάθε συσκευασία να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες - πληροφορίες όπως: ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθηκεύσεως, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. 6. Να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE 7. Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο Οργανισμό, ότι πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης. 8. Να διαθέτουν μεγάλο χρονικό όριο αποστείρωσης 1 χρόνου 9. Να κατατεθούν δείγματα |
| 40 | 175840 ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ PLUM A | Συσκευή διπλής ταυτόχρονης χορήγησης απλών και λιπωδών υγρών διαλυμάτων / φαρμάκων, με διαφορετικούς προγραμματιζόμενους και ανεξάρτητους ρυθμούς χορήγησης. Να φέρει τεχνολογία κλειστού συστήματος εξαέρωσης σε σύριγγα από τη δευτερεύουσα χορήγηση. Ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEPH FREE), ελεύθερη λάτεξ (FREE LATEX), μήκους >270 cm, να φέρει φίλτρο 15μ στο σταγονομετρικό θάλαμο, αεροπαγίδα, να καταλήγει σε συνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο Lock και με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και να είναι συμβατή με ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία. |
| 41 | 68341 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | • Υψηλή ευκαμψία και αντοχή. • Υψηλή σύνθεση ιξώδους - Αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. • Αδιάβροχο - Οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ντους μετά τη διαδικασία. • Πολλαπλοί μαλακοί εφαρμοστές - Μπορεί να θεραπεύσει πολλαπλές πληγές. Απαλό για το τραύμα χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. • Μικροβιακό φράγμα- Προστατεύει την πληγή από τη διείσδυση βακτηριδίων - Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης. • Εξαιρετική πρόσφυση με το δέρμα - Κλείνει το τραύμα με συγκρίσιμη αντοχή όπως το ράμμα. • Μικρότερη ουλή από το ράμμα - Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. • Ανώδυνη Εφαρμογή - Δεν απαιτείται αναισθησία. • Ασφαλίζει την πληγή και απομακρύνεται καθώς η πληγή θεραπεύεται σε 5-10 ημέρες. • Δεν απαιτείται επίσκεψη στο νοσοκομείο νια την αφαίρεση. • Βιοδιασπώμενο - βιοσυμβατό • Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου • Εγκεκριμένο από FDA |
| 42 | 70887 ΚΥΒΕΤΤΕΣ DISPOSABLE ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ | ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 51 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 43 | 332065 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ | Τα κυκλώματα να να είναι μιας χρήσης και συμβατά με τον αναπνευστήρα Draeger OXYLOG VE 300 PLUS. |
| 44 | 68696 ΛΑΣΤΙΧΟ LATEX 7x11 | Για χρήση στο χειρουργείο για παροχεύτευση τραύματος. |
| 45 | 217281 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΣΕ ΡΟΛΛΟ ( 7 MM X 11 MM ΠΕΡΙΠΟΥ ) | Σωλήνας αναρρόφησης από PVC (free latex) αρκετής σκληρότητας για να μην κολαψάρεται. Στο σωλήνα να μην υπάρχει αλλαγή συμπεριφοράς υπό συνθήκες θερμότητας (να μην αλλάζει χρώμα, να μην κολλάει και να μην τσακίζει). Διαμέτρου 7mm Χ 11 mm περίπου. |
| 46 | 225003 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 8 Χ 10 ΜΜ Χ 3 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ) | Σωλήνας αναρρόφησης διαφανής, αποστειρωμένος μιας χρήσεως κατασκευασμένος από πλαστικό (free latex). Να είναι σε κλειστή άθικτη συσκευασία, με ελαστικούς συνδέσμους Maxi-Grip σύνδεσης. Ο σωλήνας να ανθίσταται στο τσάκισμα και να διατηρεί όσο το δυνατόν μικρότερη μνήμη συσκευασίας. Να υπάρχει αναφορά ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης. |
| 47 | 69499 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 1. Να είναι υδατοδιαλυτό, χωρίς σιλικόνη. 2. Να μην είναι τοξικό και να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση. 3. Να υπάρχει πιστοποίηση ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης των εργαλείων. 4. Να έχει μακρύ λεπτό ρύγχος περίπου 10 cm, για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων σε αρθρώσεις και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. 5. Να φέρει σήμανση CE. 6. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. 7. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. 8. Η προσφορά να αναφέρεται σε φιάλη των 400-500ml και στην τιμή να περιλαμβάνεται το ρύγχος ψεκασμού ανά συσκευασία προϊόντος. |
| 48 | 39765 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΣ | Να έχει και χάρακα μέτρησης. |
| 49 | 269923 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP2) (ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ) | Μάσκες υψηλής προστασίας FFP2 για νοσηλεία αερογενών μεταδιδόμενων νοσημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του ΕΟΔΥ Να είναι ειδικά σχεδιασμένες να παρέχουν : -άριστη εφαρμογή -χαμηλή αντίσταση αναπνοής -πολύ υψηλή προστασία Να είναι κατασκευασμένες με διπλό αφρώδες περίβλημα ειδικά συμπιεσμένο περιμετρικά ανθεκτικό στην ζέστη και την υγρασία Στο εμπρόσθιο μέρος και στο ύψος της μύτης να περιέχει εύκαμπτο ρυθμιζόμενο εξωτερικά επιρίνειο έλασμα το οποίο με μικρή πίεση να προσαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο παρέχοντας την απαιτούμενη εφαρμογή και προστασία. Να διαθέτει δύο λαστιχένιους ιμάντες για να στηρίζονται στο πίσω πάνω και κάτω μέρους του κεφαλιού. Να φέρουν την σήμανση CE στην συσκευασία |
| 50 | 152005 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP3) | ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ: • ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ P3 Ή ΑΝΑΛΟΓΟ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟ 98% ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 0.3 ΜΜ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΡΜΑ EN 149:2001. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΕΚΑΠΥ: Μάσκες υψηλής προστασίας FFP3 με βαλβίδα για νοσηλεία ασθενών με αερογενών μεταδιδόμενα νοσήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του ΕΟΔΥ Να είναι ειδικά σχεδιασμένες να παρέχουν : -άριστη εφαρμογή -χαμηλή αντίσταση αναπνοής -πολύ υψηλή προστασία Να είναι κατασκευασμένες με διπλό αφρώδες περίβλημα ειδικά συμπιεσμένο περιμετρικά ανθεκτικό στην ζέστη και την υγρασία Στο εμπρόσθιο μέρος και στο ύψος της μύτης να περιέχει εύκαμπτο ρυθμιζόμενο εξωτερικά επιρίνειο έλασμα το οποίο με μικρή πίεση να προσαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο παρέχοντας ν απαιτούμενη εφαρμογή και προστασία. Κάτω από το επιρίνειο έλασμα να είναι τοποθετημένη η βαλβίδα εκπνοής, για να επιτυγχάνεται ευκολότερη αναπνοή και μείωση της δημιουργίας θερμότητας στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει δύο λαστιχένιους ιμάντες για να στηρίζονται στο πίσω πάνω και κάτω μέρους του κεφαλιού. Να φέρουν την σήμανση CE στην συσκευασία |
| 51 | 175740 ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ. (ΝΕΦΕΛΟ | Μάσκες για νεφελοποίηση μ.χρ. ανατομικές. Να εφαρμόζουν στο πρόσωπο με επιρρίνιο έλασμα, με ελαστικό ιμάντα συγκράτησης και με συνδετικό σωλήνα παροχής οξυγόνου άνω των 220 cm, με υγραντήρα - ποτηράκι νεφελοποίησης και σωλήνα χορήγησης οξυγόνου. Να νεφελοποιεί σε όλες τις θέσεις. Καλή εφαρμογή φιαλιδίου με τη μάσκα για χορήγηση φαρμάκων για εισπνοές ενηλίκων. |
| 52 | 28008 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ |  |
| 53 | 175769 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. 100% | Να είναι επαναεισπνοής με ασκό |
| 54 | 175790 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. ΠΛΑΣΤ.ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ |  |
| 55 | 175868 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉ 360ο ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ 24% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΣΗΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ |
| 56 | 28011 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | Μάσκες για νεφελοποίηση μ.χρ. ανατομικές. Να εφαρμόζουν στο πρόσωπο με επιρρίνιο έλασμα, με ελαστικό ιμάντα συγκράτησης και με συνδετικό σωλήνα παροχής οξυγόνου άνω των 220 cm, με υγραντήρα - ποτηράκι νεφελοποίησης και σωλήνα χορήγησης οξυγόνου. Να νεφελοποιεί σε όλες τις θέσεις. Καλή εφαρμογή φιαλιδίου με τη μάσκα για χορήγηση φαρμάκων για εισπνοές ενηλίκων. |
| 57 | 71776 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | Μάσκες χορήγησης οξυγόνου για παιδιά, κατασκευασμένες από μαλακό διάφανο πλαστικό υποαλλεργικό υλικό. Να είναι ανατομικές και να εφαρμόζουν στο πρόσωπο με επιρρίνειο έλασμα που εμποδίζει τη διαρροή οξυγόνου. Να έχουν ελαστικό ιμάντα συγκράτησης και με συνδετικό σωλήνα παροχής οξυγόνου 2 μέτρων τουλάχιστον. |
| 58 | 215132 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΣΥΣΚ ΣΕ ΚΑΣΕΤΕΣ) | Να είναι μέγεθος LARGE και συμβατά με τις λαπαροσκοπικές λαβίδες πολλαπλών χρήσεων ETHICON L-414 των οποίων αποτελούν συνοδό εξοπλισμό και διατίθενται από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON. Σε διαφορετική περίπτωση να παραχωρηθούν από την προμηθεύτρια εταιρία 4 λαβίδες πολλαπλών χρήσεων δωρεάν. |
| 59 | 175712 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ ( MEDIUM ) | Να είναι βιδωτά. |
| 50273 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SMALL | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΧ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SMALL. Να είναι βιδωτά. |
| 41219 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ LARGE | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΧ ΠΛΑΣΤΙΚΑ LARGE. Να είναι βιδωτά. |
| 60 | 66440 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE (ΜΑΠ) | Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό (nonwoven). Υδρόφοβες, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές και αδιαφανείς. Με διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και απορροφητικό ρέλι στο λαιμό. Να διαθέτουν μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα τους να φέρουν βαμβακερή ελαστική μανσέτα, ζώνη στη μέση, αυτοκόλλητο κλείστρο στον αυχένα και κορδόνια στο πίσω μέρος για πλήρη κάλυψη. Να έχουν μήκος μέχρι τη μέση της κνήμης. Να διατίθενται ατομικά συσκευασμένες με εσωτερικό περιτύλιγμα και συνοδευόμενες από απορροφητική πετσέτα χεριών. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. Αποστειρωμένες για 5 χρόνια. Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13795. Να αναγράφονται στη συσκευασία η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής με ISO και να φέρουν σήμανση CE MARK |
| 66442 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. X-LARGE (ΜΑΠ) | Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό (nonwoven). Υδρόφοβες, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές και αδιαφανείς. Με διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και απορροφητικό ρέλι στο λαιμό. Να διαθέτουν μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα τους να φέρουν βαμβακερή ελαστική μανσέτα, ζώνη στη μέση, αυτοκόλλητο κλείστρο στον αυχένα και κορδόνια στο πίσω μέρος για πλήρη κάλυψη. Να έχουν μήκος μέχρι τη μέση της κνήμης. Να διατίθενται ατομικά συσκευασμένες με εσωτερικό περιτύλιγμα και συνοδευόμενες από απορροφητική πετσέτα χεριών. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. Αποστειρωμένες για 5 χρόνια. Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13795. Να αναγράφονται στη συσκευασία η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής με ISO και να φέρουν σήμανση CE MARK |
| 61 | 175798 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | Το set να είναι αποστειρωμενο μιας χρησης αποτελουμενο από υγραντηρα τυπου micromist ,σωληνα οξυγονου και συνδετικο τυπου Τ,για να μπορει να συνδεθει στο κοινο κυκλωμα του αναπνευστηρα. |
| 62 | 71026 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ11 | Λάμες μαχαιριδίων αποστειρωμένες. Στη μεμονωμένη συσκευασία της κάθε λάμας θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το Νο. της λάμας. Να υπάρχει σήμανση CE. |
| 70868 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15 | Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασαφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο και μ.χ |
| 175700 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10 | Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασαφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο και μ.Χ. Στη μεμονωμένη συσκευασία κάθε νυστεριού θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το Νο. του. Να υπάρχει σήμανση CE. |
| 175702 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 | Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασαφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο και μ.Χ. Στη μεμονωμένη συσκευασία κάθε νυστεριού θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το Νο. του. Να υπάρχει σήμανση CE. |
| 40041 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 | Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασαφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο και μ.Χ. Στη μεμονωμένη συσκευασία κάθε νυστεριού θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το Νο. του. Να υπάρχει σήμανση CE. |
| 63 | 68310 ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ | Πλαστικα κλιπς απολοινωσις ομφαλιου λωρου μιας χρησεως αποστειρωμενα να μην ανοιγουν παρά μόνο με κοψιμο ,με χωριστα ζευγη σιαγονων που συμπιεζουν τον λωρο και αποκλειουν κάθε κινδυνο αιμοραγιας |
| 64 | 157467 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 50 Χ 50 ΕΚ. | Μη αποστειρωμένα. |
| 65 | 327704 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50Χ50 |  |
| 66 | 28051 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ | 1. Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας 2. Να διαθέτει άμεση ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση έστω και μερικής αποκόλλησης της πλάκας από τον ασθενή (το πολύ κατά 25%). 3. Να είναι συμβατές με τις διαθερμίες OLYMPUS και BOWA και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τους συγκεκριμένους τύπους διαθερμιών. 4. Να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του ηλεκτροχειρουργικού ρεύματος σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια της πλάκας. 5. Να έχει λεπτό υπόστρωμα που να επιτρέπει τη γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και παράλληλα να εμποδίζει την είσοδο υγρών. 6. Να φέρει υποαλλεργική κόλλα. 7. Να φέρει αγώγιμη υδρόφιλη κόλλα σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια. 8. Να είναι latex free. 9. Να διαθέτει προστατευτική μεμβράνη στην επικολλώμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό έλεγχο. 10. Να έχει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο. 11. Να αναγράφεται ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης σε κάθε συσκευασία. 12. Να διαθέτει σήμανση CE. |
| 67 | 70891 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ Μ.Χ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 1. Να είναι μονής αγώγιμης επιφάνειας 2. Να διαθέτει άμεση ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση έστω και μερικής αποκόλλησης της πλάκας από τον ασθενή (το πολύ κατά 25%). 3. Να είναι συμβατές με τις διαθερμίες OLYMPUS, BOWA, MARTIN και BERCHTOLD και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τους συγκεκριμένους τύπους διαθερμιών. 4. Να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του ηλεκτροχειρουργικού ρεύματος σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια της πλάκας. 5. Να έχει λεπτό υπόστρωμα που να επιτρέπει τη γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και παράλληλα να εμποδίζει την είσοδο υγρών. 6. Να φέρει υποαλλεργική κόλλα. 7. Να φέρει αγώγιμη υδρόφιλη κόλλα σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια. 8. Να είναι latex free. 9. Να διαθέτει προστατευτική μεμβράνη στην επικολλώμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό έλεγχο. 10. Να έχει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο. 11. Να αναγράφεται ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης σε κάθε συσκευασία. 12. Να διαθέτει σήμανση CE. |
| 68 | 22155 ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ | Αδιάβροχη, μιας χρήσεως. |
| 69 | 28001 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ |  |
| 70 | 71439 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | Σύριγγα 190ml μιας χρήσεως με αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 300psi, με σωληνάκι πλήρωσης και σπειροειδή προέκταση, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή ή ανεξάρτητο φορέα για χρήση σε εγχυτή MEDRAD (πρώην IMAXEON) SALIENT S/D |
| 71 | 175844 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ 150CM | Συνδετικά υψηλής πίεσης (αντοχής έως 760 mmHg), κατασκευασμένα από PVC ειδικής αντοχής με χαμηλό παραμένοντα όγκο υγρού, υψηλή ανταπόκριση συχνότητας και διαφανή συνδετικά luer lock male female χωρίς διαρροές υγρών, μήκους 150cm τουλάχιστον, εσωτερικής διαμέτρου κατάλληλης, ώστε να εφαρμόζει με ασφάλεια στη σύριγγα έγχυσης. Ανθεκτικά στη χορήγηση λιπιδίων. |
| 72 | 75679 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |  |
| 73 | 28012 ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ | Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι >=220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 74 | 237062 ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 | Ρινική κάνουλα ενηλίκων, η οποία να έχει την δυνατότητα να χορηγεί οξυγόνο από τον ένα σωλήνα - ρινικό μυτάκι και να λαμβάνει δείγμα του εκπνεόμενου αερίου για την μέτρηση του τελοεκνευστικού CO2 από τον άλλο σωλήνα-ρινικό μυτάκι. Ο σωλήνας του οξυγόνου να έχει μήκος 210cm και να φέρει εσωτερικές εγκοπές, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η ροή του οξυγόνου ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας και ο σωλήνας του CO2 να έχει μήκος 210cm και σύνδεση luer για να συνδέεται στο μόνιτορ ή αναισθησιολογικό μηχάνημα. Τα 2 ρινικά μυτάκια - άκρα να είναι από μαλακό υλικό, για να προσφέρουν άνεση στον ασθενή. Να είναι μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία και να μην περιέχουν Latex και DEHP. |
| 75 | 332170 ΡΟΛΟ ΙΜΑNTA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ |  |
| 76 | 71319 ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Να είναι τύπου Υankauer χωρίς βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, διάφανο με δυνατότητα παρατήρησης των διερχόμενων υγρών, με ανατομικό σχεδιασμό στη λαβή και ατραυματικό άκρο. Να φέρει κεντρικές και πλευρικές οπές για υψηλή ροή αναρρόφησης παχύρευστων υγρών και σωματιδίων και αποφυγή προσκόλλησης και τραυματισμού των ιστών. Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. |
| 77 | 270208 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | • Να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση • Να είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο, πλήρως αδιαφανές, εύκαμπτο υλικό με μεγάλη αντοχή σε σκίσιμο, τρύπημα ή διαρροή (πχ θερμοπλαστικό ύφασμα) • Να έχει πάχος όχι μικρότερο από 150μm • Να έχει τουλάχιστον μήκος 220 cm και πλάτος 90 cm (+/- 10cm και στις δύο διαστάσεις) • Να διαθέτει ολόσωμο φερμουάρ και να κλείνει με ευκολία ερμητικά. • Να φέρει ιμάντες υψηλής αντοχής που καταλήγουν σε χειρολαβές για εύκολη μεταφορά (προαιρετικά) • Να κατατεθεί δείγμα |
| 78 | 175823 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | Να διαλύονται όταν τοποθετούνται στο πλυντήριο ρούχων και να περιέχουν ειδική λωρίδα σύγκλισης του σάκου. |
| 79 | 341247 ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ |  |
| 80 | 69984 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH8 ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 6,7,8 FR | Με καθετήρα pigtail (του ενός άκρου) διαμέτρου 8ch. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης , διαμέτρου 18G, μήκους έως 20cm η οποία να είναι ακτινοσκιερη, ηχογενείς και καλά ορατή στον υπέρηχο. Οδηγός σύρμα μήκους έως και 100cm και με άκρο J. Ακτινοσκιερός καθετήρας μήκους έως 35cm (pigtail). Διαστολείς δέρματος τουλάχιστον τρεις (3) τον αριθμό (έως και 9 CH). Συνδετικό για ουροσυλλέκτη, ουροσυλλέκτης αποστειρωμένος (προαιρετικά με εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα) |
| 81 | 175397 ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΤΟΜΙΑΣ 20 FR | Το Σετ να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού και να περιέχει: 1. Το σετ να είναι 20 FR, κατάλληλο για ενδοσκοπική γαστροστομία με την μέθοδο pull και να αφαιρείται χωρίς ενδοσκόπηση 2. κατάλληλη βελόνα παρακέντησης τύπου seldinger 3. Ειδικό οδηγό σύρματος με το κατάλληλο μήκος και κατάλληλη σκληρότητα (σύρματα σε μορφή κλωστής απορρίπτονται) 4. Ο σωλήνας γαστροστομίας να είναι από διαφανή σιλικόνη 5. Να έχει σύστημα εξωτερικής στήριξης και συνδετικό Υ για την εισαγωγή τροφής καθώς και σφικτήρα Να περιέχει κατάλληλο βρόχο σύλληψης |
| 82 | 175422 ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ SELDINGER FR 12 | Το σετ να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού και να περιέχει: 1) Κατάλληλη ατραυματική βελόνα εισαγωγέας με το αιχμηρό άκρο της να είναι κυρτό για την αποφυγή του τραυματισμού του πνευμονικού παρεγχύματος. 2) Καθετήρα 12 FR με το κατάλληλο μήκος ( 30 cm περίπου ) 3) Ειδικό οδηγό σύρματος με διπλάσιο μήκος του καθετήρα περίπου 4) Ειδικό συνδετικό για απευθείας σύνδεση με κλειστό σύστημα παροχέτευσης Θώρακος ( Buelau ) 5) Διαστολέα 14 FR, κατάλληλο μήκος και μη τραυματικό |
| 83 | 175880 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. | 1) πλαστικό στυλεό με κυρτό άκρο με οδοντόβουρτσα με πλαστικές ατραυματικές ίνες από τη μία πλευρά του και σφουγγαράκι (εμποτισμένο με οδοντόκρεμα) από την άλλη, με δυνατότητα αναρρόφησης. 2) πλαστικό στυλεό περιποίησης με σφουγγαράκι. 3) συσκευασία υγρού κατάλληλη για ξέπλυμα στόματος 4) συσκευασία με ενυδατική κρέμα στόματος 5) 1 δίσκο προετοιμασίας. |
| 84 | 179856 ΣΕΤ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 15G X100MM | Σετ παρακέντησης θώρακος 15g μιας χρήσης. Το σετ παρακέντησης περιλαμβάνει την ειδική ατραυματική βελόνη 15g με ασπίδα προστασίας των εσωτερικών οργάνων, σάκο 2 λίτρων για την συλλογή των υγρών, σύριγγα Luerlock 60cc, 3Way και σωληνώσεις, όλα προσυνδεδεμένα σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα, απαλλαγμένα πυρετογόνων ουσιών. Αποτελεί την ιδανική λύση για αποφυγή τραυματισμών και μολύνσεων. |
| 85 | 68864 ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ | ΚΑΘΕΤΗΡΑ FOLLEY (ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ)ΜΕΓΕΘΟΣ14-16FR,ΑΠΟ LATEX ME EΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ. 2.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ TROCAR MAXAIΡΙΔΙΟ,ΠΩΜΑ,ΟΥΡΟΣΙΛΕΚΤΗ,2lt ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. 3. 5 ΤΕΜ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ FOLLEY (ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ)ΜΕΓΕΘΟΣ14-16FR,ΑΠΟ LATEX ME EΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ. 2.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ TROCAR MAXAIΡΙΔΙΟ,ΠΩΜΑ,ΟΥΡΟΣΙΛΕΚΤΗ,2lt ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. |
| 86 | 175892 ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Καθαριστικό σε μορφή spray – αφρού (βαποριζατέρ) με αντισηπτικές ιδιότητες για τον καθαρισμό και την ήπια αντισηψία του δέρματος των κατακεκλιμένων ασθενών χωρίς τη χρήση νερού και χωρίς να χρειάζεται ξέπλυμα. Να καθαρίζει, ενυδατώνει και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και να απομακρύνει κάθε μορφής ρύπους από το σώμα. Να μην περιέχει άρωμα και χρωστικές ουσίες, που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή να βλάψουν το ph της επιδερμίδας. Nα περιέχει γλυκερινή και κιτρικό οξύ. Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή/ml. |
| 87 | 215279 ΣΤΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 5ΜΜ |  |
| 88 | 18778 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ |  |
| 89 | 214811 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ | Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης μιας χρήσεως σε πλαστική αποστειρωμένη θήκη για την αποκατάσταση της γυναικείας ακράτειας ούρων. Να είναι κατασκευασμένη από ακτινοσκιερο μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαστασεων 1εκκ χ 50 εκκ περιπου ή απο ακτινοσκιερό 100% PVDF (πολυβυνιλίδιο φθοριούχο. Ταινία πλεγματώδους μορφής, μονήρους και ορθογώνιας πλέξης, καθορισμένης ελαστικότητας και μεγάλης πορώτητας, για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας από προσπάθεια) Να είναι μη απορροφήσιμη, εύκολη στην τοποθέτηση και να έχει ατραυματικά άκρα. Να συνοδεύεται από τον κατάλληλο μεταλλικό οδηγό (από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι). Ο οδηγός να είναι μιας ή πολλαπλων χρήσεως, ατραυματικός, κυρτός, με υποδοχές για την εφαρμογή της ταινίας, για την εφαρμογή της τεχνικής αντιμετώπισης της ακράτειας με χειρουργική προσπέλαση από τον κόλπο (διακολπικά) προς την ηβική σύμφυση και για την εισαγωγή από το θυροειδές τμήμα προς τον κόλπο και αντίστροφα, διαθέτοντας ειδικούς ιμάντες εισαγωγής και στα δύο άκρα και να διατίθεται με σετ εργαλείων τοποθέτησης μιας ή πολλαπλών χρήσεων. Τα ατραυματικά εργαλεία τοποθέτησης να είναι κατασκευασμένα από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι, με υποδοχές για την οπισθοηβική και διαθυρεοειδική εφαρμογή της ταινίας.Ο οδηγός να έχει εργονομική αντιολισθητική λαβή. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία Να διαθέτει σήμανση CE |
| 90 | 229995 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟΥ (ΦΑΚΑΡΟΛΑ) | Η φακαρόλα χρησιμοποιείται για την στήριξη του τραχειοστομίου. Να είναι από υποαλλεργικό υλικό μαλακό να έχει σύστημα τύπου (κριτς κρατς) να ανοιγοκλείνει και το μήκος της να είναι 24-45cm/9.45-17.72" να προσκομιστεί δείγμα. |
| 91 | 70979 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ Μ.Χ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ. | Ειδικά σφουγγαράκια μίας χρήσης, από μαλακό υλικό με αντισηπτικό για περιποίηση κατακλίσεων, σε ατομική συσκευασία. |
| 92 | 175602 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ | Με την πρώτη παραγγελία του κάθε Νοσοκομείου θα πρέπει να αντικατασταθούν όλοι οι μετρητές ζακχάρου ανάλογα με τις ανάγκες του. Σε κάθε επόμενη παραγγελία ταινιών θα αποστέλονται δέκα μηχανάκια ζακχάρου προκειμένου να αντικατασταθούν τυχόν χαλασμένα και να καλυφθούν νέες ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε Νοσοκομείο. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΦΕΚ Α15/21-1-2013 και 1060/10-8-2001. |
| 93 | 69120 ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΈΓΧΥΣΗ 40 / 120 MG | Να είναι στείρο διάλυμα υαλουρονικου νατριου 40mg η 120 mg /50ml με ΜΒ > 200 kD  (500-1000kD.) Να ταξινομείται ως Class III medical device. Να έχει μακράς διαρκείας δράση και αποτελεσματικότητα. |
| 94 | 175909 ΥΓΡΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ-ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ |  |
| 95 | 175887 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ | Αποστειρωμένος, βιδωτός, προγεμισμένος υγραντήρας με δις αποστειρωμένο νερό, περικετικότητας σε συσκευασία <350ml |
| 96 | 243365 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 0,2Μ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 0,2Μ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ 250ml Ατομικά συσκευασμένα, στείρα, πιστοποιημένα μη πυρετογόνα. Τα καπάκια για φιάλες δέκτη είναι αποστειρωμένα και συσκευάζονται ξεχωριστά. |
| 97 | 335240 ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ R860 ΤΗΣ GENERAL ELECTRIC |  |
| 98 | 71868 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | Να διαθέτουν υποδοχή για χορήγηση οξυγόνου και να είναι κατάλληλα για όλα τα τραχειοστόμια της αγοράς. |
| 99 | 174879 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ 1. Να έχει αιχμηρό κώνο για εύκολο ανοιγμα φιάλης ορού. 2.Να έχει άκρο LUER LOCK για εφαρμογή σύριγγας και εμπλουτισμό φιάλης ορού απο το σημείο αυτό. Να έχει αεραγωγό με υδρόφοβο φίλτρο. 4.Να διαθέτει πώμα για την αποφυγή λοιμώξεων σωλήνα και διακόπτη ροής. 5.Να είναι αποστειρωμένο σε ατιμική συσκευασία 6 Να φέρει σήμανση CE και το εργοστάσιο κατασκευής να είναι διαθέτει πιστοποιηση ISO. |
| 100 | 68329 ΧΑΡΤΙ FLUORESCEINE. | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ. |
| 101 | 249975 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 1. Να παρέχει ασφάλεια. 2. Να είναι ατραυματικο. 3. Να παρέχει ευρεία κινητοποίηση της μήτρας προς όλες τις κατευθύνσεις. 4. Να έχει ενσωματωμένο μπαλόνι για ενδομητρική στερέωση. 5. Να έχει μπαλόνι που να μην επιτρέπει την διαφυγή αέρα από το περιτόναιο. 6. Να έχει αυλό για έλεγχο της διαβατότητας των σαλπίγγων 7. Να είναι εύκολο στη χρήση. 8. Να ελέγχει απόλυτα τη μήτρα. 9. Να είναι μίας χρήσης 10. Να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του διαλύματος της ινδικοκαρμίνης ή του μπλε του μεθυλαινιου δια του τραχήλου στον έλεγχο της βατότητας των σαλπίγγων. |
| 102 | 239302 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ | Για ευπρεπισμό χειρουργικού πεδίου. Να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες κουρευτικές μηχανές, 15 σε αριθμό ανά νοσοκομείο. Η μηχανή να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενη σε απολυμαντικά και καθαριστικά διαλύματα. Να διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή για δύσκολες στην πρόσβαση περιοχές, κουμπί αποδέσμευσης της λεπίδας για αποφυγή επαφής του χρήστη και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και φόρτισης της μπαταρίας. |
| 103 | 243749 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 243750 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 267243 ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΟΡΡΟΥ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 267244 ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΟΡΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 251024 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 251025 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ | Κλειστό σύστημα διάλυσης μεταφοράς και χορήγησης ενδοκυστικα, ουρολογικων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που διασφαλίζει την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα εκμηδενίζει την μικροβιακή επιμόλυνση τους. Το σύστημα να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: 1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13-14 και 20 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων ή φούσκα από πολυαμἰδιο /πολυπροπυλένιο, την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγἡ και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Το σύστημα να είναι πλήρως υδατοστεγές και αεροστεγές, σε όλα του τα μέρη, και να διαθέτει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού των πτητικών αερίων  Η συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια να διαθέτει περιμετρικού τύπου ασφάλιση στο φιαλίδιο, ώστε να σφραγίζει ερμητικά το φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεσή τους ή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξείδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου . 2.Να συνδέεται από το ένα άκρο με την συσκευή πρόσβασης και με το άλλο με σύριγγες ασφαλείας τύπου κλειστού κυλίνδρου ή με σύριγγες ασφαλείας Luer lock. Να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης εξισορρόπησης της πίεσης κατά την μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο στη σύριγγα, με ανταλλαγή αποστειρωμένου αέρα και όχι ατμοσφαιρικού που δύναται να είναι μικροβιοφόρος. Όλες οι συνδέσεις του συστήματος δύο άκρων να διαθέτουν ελαστομερή μεμβράνη, ή τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων,η οποία χρησιμεύει και ως αντιμικροβιακή προστασία . 3.Ειδικά τροκάρ που να συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης  4.Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία 5.Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία  6.Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού . Τα είδη 243749, 243750, 267244, 251024, 251025 και 267243 θα κατακυρωθούν ως σύνολο σε ένα προμηθευτή. |
| 104 | 72298 ΧΩΝΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| 72783 ΧΩΝΑΚΙ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ |  |
| 105 | 175411 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΩΝ 4-5 ΛΙΤ | 1) Τα διαλύματα να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων. 2) Οι σάκοι διαλυμάτων υποκατάστασης να διαθέτουν σύνδεση ασφαλείας safe lock, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια κατά την ένωσή τους με τις γραμμές αιμοδιαδιήθησης καθώς και injection port, που επιτρέπει την έγχυση οποιουδήποτε φαρμάκου στο διάλυμα.  3) Τα διαλύματα να διατίθενται σε ένα σάκο δύο διαμερισμάτων, όπου στο ένα διαμέρισμα να περιέχει το αλκαλικό διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και στο άλλο διαμέρισμα το διάλυμα με τους ηλεκτρολύτες. 4) Η συνολική χωρητικότητα του σάκου να είναι από 4,5 μέχρι 5 λίτρα. 5) Το διάλυμα να είναι έτοιμο προς χρήση μόλις αναμιγνύονται τα 2 διαμερίσματα του σάκου. 6) Τα διαλύματα να περιέχουν Κάλιο 2mmol/l και άνω και γλυκόζη. 7) Ο σάκος να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό. 8) Να διαθέτουν τρία σημεία στήριξης για καλύτερη σταθεροποίηση κατά την διάρκεια της αιμοδιαδιήθησης ή να διατίθενται με κατάλληλους αντάπτορες για την σταθεροποίησή τους στο μηχάνημα (οι αντάπτορες να διατεθούν δωρεάν). 9) Οι γραμμές χορήγησης των διαλυμάτων αποκατάστασης για αιμοδιήθηση και αιμοδιαδιήθηση, κατάλληλες για μηχανήματα Fresenius, Hospal, Gambro, Bellco κ.α. |

Προαιρέσεις: Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης.

Παρατάσεις: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Τροποποίηση Σύμβασης: Βλ. αρ. 4.5 της παρούσας

**ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Χρηματοδότηση : Βλ. παρ. 1.2 της παρούσας

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 194.582,89

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. % |
| 1 | 69999 AMMNIHOOK | 74,00 | 24 |
| 2 | 339714 BITE BLOCK COVER (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) | 200,00 | 24 |
| 3 | 69396 RHINO RAPID 7,5 CM ANTERIOR POSTERIOR ME CUFF | 340,00 | 13 |
| 4 | 198699 SCHIRMER TEST TEAR STRIPS | 108,00 | 24 |
| 5 | 273135 SPRAY ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | 2.665,00 | 13 |
| 6 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ | 8.395,00 | 13 & 14 |
| 7 | 136879 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 1.050,00 | 24 |
| 8 | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ | 2.433,20 | 24 |
| 9 | 175429 ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒ. ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | 2.744,00 | 13 |
| 10 | 71564 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ | 850,00 | 24 |
| 11 | 226132 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 372,30 | 6 |
| 12 | 264006 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ, ΑΣΚΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | 1.050,00 | 24 |
| 13 | 133780 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ | 88,95 | 24 |
| 14 | ΒΑΖΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | 2.321,69 | 24 |
| 15 | 208831 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ TWOFER-16G | 34,00 | 24 |
| 16 | 348938 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΛΕΠΤΩΝ | 14.040,00 | 13 |
| 17 | 39985 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.497,60 | 24 |
| 18 | 175713 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | 63,80 | 24 |
| 19 | 201218 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ) | 4,20 | 24 |
| 20 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | 994,75 | 24 |
| 21 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ | 25,20 | 24 |
| 22 | 175867 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | 346,62 | 24 |
| 23 | 175866 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | 68,37 | 24 |
| 24 | 156106 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ | 273,00 | 24 |
| 25 | 323662 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 24-28 ΕΒΔΟΜ | 235,60 | 24 |
| 26 | 245751 ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ | 7.140,00 | 13 |
| 27 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ | 2.522,20 | 24 |
| 28 | 202805 ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.914,00 | 24 |
| 29 | 273849 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ | 19.400,00 | 24 |
| 30 | 72327 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ -ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. TRIFLO | 399,00 | 24 |
| 31 | 70212 ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΡΑΓΙΕΣ ΚΩΔ 1527031 | 210,00 | 13 |
| 32 | 175717 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 GR | 391,50 | 13 |
| 33 | 39988 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΚΓ | 1.364,98 | 24 |
| 34 | 175719 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 562,50 | 24 |
| 35 | 175720 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. | 253,47 | 24 |
| 36 | 147944 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚI | 680,00 | 13 |
| 37 | 175220 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ /CAMERA 15Χ250 | 224,86 | 24 |
| 38 | 175908 ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | 4.554,00 | 13 |
| 39 | 180972 ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100ΝΧ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΌΝΟΥ | 13.200,00 | 24 |
| 40 | 175840 ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ PLUM A | 15.800,00 | 24 |
| 41 | 68341 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | 3.533,50 | 13 |
| 42 | 70887 ΚΥΒΕΤΤΕΣ DISPOSABLE ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ | 1.610,00 | 24 |
| 43 | 332065 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ | 678,50 | 24 |
| 44 | 68696 ΛΑΣΤΙΧΟ LATEX 7x11 | 232,20 | 24 |
| 45 | 217281 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΣΕ ΡΟΛΛΟ ( 7 MM X 11 MM ΠΕΡΙΠΟΥ ) | 723,60 | 24 |
| 46 | 225003 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 8 Χ 10 ΜΜ Χ 3 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ) | 2.080,00 | 24 |
| 47 | 69499 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 162,50 | 24 |
| 48 | 39765 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΣ | 220,05 | 24 |
| 49 | 269923 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP2) (ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ) | 1.450,68 | 6 |
| 50 | 152005 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP3) | 1.610,70 | 6 |
| 51 | 175740 ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ. (ΝΕΦΕΛΟ | 2.502,12 | 24 |
| 52 | 28008 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ | 89,57 | 24 |
| 53 | 175769 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. 100% | 289,16 | 24 |
| 54 | 175790 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. ΠΛΑΣΤ.ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 312,35 | 24 |
| 55 | 175868 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | 59,40 | 24 |
| 56 | 28011 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | 304,50 | 24 |
| 57 | 71776 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | 69,25 | 24 |
| 58 | 215132 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΣΥΣΚ ΣΕ ΚΑΣΕΤΕΣ) | 828,00 | 13 |
| 59 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ | 802,20 | 24 |
| 60 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | 2.570,23 | 24 |
| 61 | 175798 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | 37,50 | 24 |
| 62 | ΝΥΣΤΕΡΙΑ | 1.041,05 | 24 |
| 63 | 68310 ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ | 122,76 | 24 |
| 64 | 157467 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 50 Χ 50 ΕΚ. | 326,70 | 24 |
| 65 | 327704 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50Χ50 | 112,00 | 24 |
| 66 | 28051 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ | 200,00 | 24 |
| 67 | 70891 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ Μ.Χ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 672,00 | 24 |
| 68 | 22155 ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ | 1.110,54 | 24 |
| 69 | 28001 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ | 922,50 | 24 |
| 70 | 71439 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | 1.005,00 | 24 |
| 71 | 175844 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ 150CM | 2.223,00 | 24 |
| 72 | 75679 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | 455,20 | 24 |
| 73 | 28012 ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ | 1.630,00 | 24 |
| 74 | 237062 ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 | 80,00 | 24 |
| 75 | 332170 ΡΟΛΟ ΙΜΑNTA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ | 1.924,00 | 13 |
| 76 | 71319 ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 368,60 | 24 |
| 77 | 270208 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 412,00 | 24 |
| 78 | 175823 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2.831,40 | 24 |
| 79 | 341247 ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 400,00 | 24 |
| 80 | 69984 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH8 ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 6,7,8 FR | 538,50 | 13 |
| 81 | 175397 ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΤΟΜΙΑΣ 20 FR | 3.200,00 | 13 |
| 82 | 175422 ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ SELDINGER FR 12 | 1.000,00 | 13 |
| 83 | 175880 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. | 1.722,00 | 24 |
| 84 | 179856 ΣΕΤ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 15G X100MM | 332,50 | 13 |
| 85 | 68864 ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ | 592,50 | 13 |
| 86 | 175892 ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1.085,00 | 24 |
| 87 | 215279 ΣΤΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 5ΜΜ | 76,85 | 24 |
| 88 | 18778 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ | 34,65 | 24 |
| 89 | 214811 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ | 1.170,00 | 13 |
| 90 | 229995 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟΥ (ΦΑΚΑΡΟΛΑ) | 226,10 | 13 |
| 91 | 70979 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ Μ.Χ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ. | 2.034,90 | 6 |
| 92 | 175602 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ | 6.095,96 | 6 |
| 93 | 69120 ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΈΓΧΥΣΗ 40 / 120 MG | 6.510,00 | 6 |
| 94 | 175909 ΥΓΡΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ-ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ | 126,00 | 13 |
| 95 | 175887 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ | 1.500,00 | 24 |
| 96 | 243365 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 0,2Μ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ | 29,00 | 24 |
| 97 | 335240 ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ R860 ΤΗΣ GENERAL ELECTRIC | 120,00 | 24 |
| 98 | 71868 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | 103,35 | 13 |
| 99 | 174879 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | 937,50 | 24 |
| 100 | 68329 ΧΑΡΤΙ FLUORESCEINE. | 272,00 | 24 |
| 101 | 249975 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 1.305,00 | 24 |
| 102 | 239302 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ | 3.300,00 | 24 |
| 103 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 3.436,00 | 24 |
| 104 | ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ | 415,53 | 24 |
| 105 | 175411 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΩΝ 4-5 ΛΙΤ | 12.525,00 | 24 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. | 194.582,89 |  |

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ΓΝΑΝ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΣΗΤΕΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ |  | ΓΝΑΝ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΣΗΤΕΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.M. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2021-2023 (ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΤΙΜΗ Π.Τ.) | Φ.Π.Α. | ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. |
| 1 | 69999 AMMNIHOOK | TEM | 0,37 | 24 | 150 | 50 | 0 | 0 | 200 | 55,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 17,76 | 91,76 |
| 2 | 339714 BITE BLOCK COVER (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) | BT | 100 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 248,00 |
| 3 | 69396 RHINO RAPID 7,5 CM ANTERIOR POSTERIOR ME CUFF | TEM | 34 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 44,20 | 384,20 |
| 4 | 198699 SCHIRMER TEST TEAR STRIPS | TEM | 9 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 90,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 25,92 | 133,92 |
| 5 | 273135 SPRAY ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | FL | 10,66 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665,00 | 346,45 | 3.011,45 |
| 6 | 269133 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟYΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΗΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΟΤΕΑΣΩΝ ΔΙΑΣΤ ΣΠΟΓΓΟΥ L=15X25X3CM | TEM | 136 | 13 | 20 | 20 | 0 | 5 | 45 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 680,00 | 6.120,00 | 795,60 | 6.915,60 |
| 269132 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΥΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 750ML ΜΕ ΕΜΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ | TEM | 65 | 24 | 15 | 15 | 0 | 5 | 35 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 325,00 | 2.275,00 | 546,00 | 2.821,00 |
| 7 | 136879 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | TEM | 35 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 252,00 | 1.302,00 |
| 8 | 68426 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML | TEM | 6,3 | 24 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 | 315,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 105,84 | 546,84 |
| 68425 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 1000ML | TEM | 14,23 | 24 | 70 | 20 | 50 | 0 | 140 | 996,10 | 284,60 | 711,50 | 0,00 | 1.992,20 | 478,13 | 2.470,33 |
| 9 | 175429 ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒ. ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | TEM | 4,9 | 13 | 500 | 60 | 0 | 0 | 560 | 2.450,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,00 | 356,72 | 3.100,72 |
| 10 | 71564 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ | TEM | 3,4 | 24 | 200 | 0 | 50 | 0 | 250 | 680,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 850,00 | 204,00 | 1.054,00 |
| 11 | 226132 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | TEM | 0,438 | 6 | 500 | 150 | 100 | 100 | 850 | 219,00 | 65,70 | 43,80 | 43,80 | 372,30 | 22,34 | 394,64 |
| 12 | 264006 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ, ΑΣΚΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | TEM | 0,3 | 24 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 252,00 | 1.302,00 |
| 13 | 133780 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ | TEM | 17,79 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 21,35 | 110,30 |
| 14 | 72332 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1000ml | TEM | 0,6111 | 24 | 70 | 50 | 50 | 0 | 170 | 42,78 | 30,56 | 30,56 | 0,00 | 103,89 | 24,93 | 128,82 |
| 70729 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ML | TEM | 0,2 | 24 | 50 | 50 | 5000 | 0 | 5100 | 10,00 | 10,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.020,00 | 244,80 | 1.264,80 |
| 71986 ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2000 ml | TEM | 2,14 | 24 | 70 | 50 | 50 | 0 | 170 | 149,80 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 363,80 | 87,31 | 451,11 |
| 72429 ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3000 ml | TEM | 2,3 | 24 | 130 | 50 | 30 | 0 | 210 | 299,00 | 115,00 | 69,00 | 0,00 | 483,00 | 115,92 | 598,92 |
| 72331 ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜ. ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5000 ML | ΤΕΜ | 1,95 | 24 | 100 | 30 | 50 | 0 | 180 | 195,00 | 58,50 | 97,50 | 0,00 | 351,00 | 84,24 | 435,24 |
| 15 | 208831 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ TWOFER-16G | TEM | 0,34 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 8,16 | 42,16 |
| 16 | 348938 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΛΕΠΤΩΝ | TEM | 5,85 | 13 | 1500 | 0 | 500 | 400 | 2400 | 8.775,00 | 0,00 | 2.925,00 | 2.340,00 | 14.040,00 | 1.825,20 | 15.865,20 |
| 17 | 39985 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | TEM | 0,48 | 24 | 2500 | 500 | 0 | 120 | 3120 | 1.200,00 | 240,00 | 0,00 | 57,60 | 1.497,60 | 359,42 | 1.857,02 |
| 18 | 175713 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | TEM | 0,29 | 24 | 40 | 80 | 100 | 0 | 220 | 11,60 | 23,20 | 29,00 | 0,00 | 63,80 | 15,31 | 79,11 |
| 19 | 201218 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ) | TEM | 0,028 | 24 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 1,01 | 5,21 |
| 20 | 333671 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | TEM | 0,1445 | 24 | 2500 | 1500 | 500 | 1000 | 5500 | 361,25 | 216,75 | 72,25 | 144,50 | 794,75 | 190,74 | 985,49 |
| 213119 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | TEM | 0,25 | 24 | 200 | 500 | 100 | 0 | 800 | 50,00 | 125,00 | 25,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 248,00 |
| 21 | 70926 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΡΟΖ | TEM | 0,028 | 24 | 300 | 100 | 50 | 0 | 450 | 8,40 | 2,80 | 1,40 | 0,00 | 12,60 | 3,02 | 15,62 |
| 70739 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΙΕΛ | TEM | 0,028 | 24 | 300 | 100 | 50 | 0 | 450 | 8,40 | 2,80 | 1,40 | 0,00 | 12,60 | 3,02 | 15,62 |
| 22 | 175867 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | TEM | 0,0106 | 24 | 15000 | 15000 | 2700 | 0 | 32700 | 159,00 | 159,00 | 28,62 | 0,00 | 346,62 | 83,19 | 429,81 |
| 23 | 175866 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | TEM | 0,0053 | 24 | 500 | 0 | 10000 | 2400 | 12900 | 2,65 | 0,00 | 53,00 | 12,72 | 68,37 | 16,41 | 84,78 |
| 24 | 156106 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ | TEM | 1,75 | 24 | 100 | 50 | 6 | 0 | 156 | 175,00 | 87,50 | 10,50 | 0,00 | 273,00 | 65,52 | 338,52 |
| 25 | 323662 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 24-28 ΕΒΔΟΜ | TEM | 11,78 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 117,80 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 235,60 | 56,54 | 292,14 |
| 26 | 245751 ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ | FL | 34 | 13 | 160 | 0 | 0 | 50 | 210 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 7.140,00 | 928,20 | 8.068,20 |
| 27 | 175714 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛ. 2.7ΛΙΤΡ | TEM | 0,528 | 24 | 500 | 0 | 1300 | 0 | 1800 | 264,00 | 0,00 | 686,40 | 0,00 | 950,40 | 228,10 | 1.178,50 |
| 175715 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛ. 5ΛΙΤΡΩΝ | TEM | 0,58 | 24 | 1200 | 1000 | 50 | 460 | 2710 | 696,00 | 580,00 | 29,00 | 266,80 | 1.571,80 | 377,23 | 1.949,03 |
| 28 | 202805 ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | TEM | 47 | 24 | 50 | 10 | 2 | 0 | 62 | 2.350,00 | 470,00 | 94,00 | 0,00 | 2.914,00 | 699,36 | 3.613,36 |
| 29 | 273849 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ | SET | 485 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 4.656,00 | 24.056,00 |
| 30 | 72327 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ -ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. TRIFLO | TEM | 1,4 | 24 | 150 | 50 | 85 | 0 | 285 | 210,00 | 70,00 | 119,00 | 0,00 | 399,00 | 95,76 | 494,76 |
| 31 | 70212 ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΡΑΓΙΕΣ ΚΩΔ 1527031 | TEM | 1,4 | 13 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | 70,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 210,00 | 27,30 | 237,30 |
| 32 | 175717 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 GR | TEM | 0,375 | 13 | 800 | 200 | 14 | 30 | 1044 | 300,00 | 75,00 | 5,25 | 11,25 | 391,50 | 50,90 | 442,40 |
| 33 | 39988 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΚΓ | TEM | 0,0278 | 24 | 22000 | 15000 | 12000 | 100 | 49100 | 611,60 | 417,00 | 333,60 | 2,78 | 1.364,98 | 327,60 | 1.692,58 |
| 34 | 175719 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | TEM | 0,5 | 24 | 800 | 120 | 105 | 100 | 1125 | 400,00 | 60,00 | 52,50 | 50,00 | 562,50 | 135,00 | 697,50 |
| 35 | 175720 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. | TEM | 1,19 | 24 | 80 | 100 | 3 | 30 | 213 | 95,20 | 119,00 | 3,57 | 35,70 | 253,47 | 60,83 | 314,30 |
| 36 | 147944 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚI | TEM | 34 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 88,40 | 768,40 |
| 37 | 175220 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ /CAMERA 15Χ250 | TEM | 0,4589 | 24 | 200 | 200 | 90 | 0 | 490 | 91,78 | 91,78 | 41,30 | 0,00 | 224,86 | 53,97 | 278,83 |
| 38 | 175908 ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | TEM | 0,1035 | 13 | 22000 | 10000 | 10000 | 2000 | 44000 | 2.277,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 207,00 | 4.554,00 | 592,02 | 5.146,02 |
| 39 | 180972 ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100ΝΧ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΌΝΟΥ | TEM | 110 | 24 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 3.168,00 | 16.368,00 |
| 40 | 175840 ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ PLUM A | TEM | 7,9 | 24 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 3.792,00 | 19.592,00 |
| 41 | 68341 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | TEM | 9,55 | 13 | 240 | 100 | 30 | 0 | 370 | 2.292,00 | 955,00 | 286,50 | 0,00 | 3.533,50 | 459,36 | 3.992,86 |
| 42 | 70887 ΚΥΒΕΤΤΕΣ DISPOSABLE ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ | ΣΥΣΚ | 115 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1.150,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 386,40 | 1.996,40 |
| 43 | 332065 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ | TEM | 2,95 | 24 | 30 | 100 | 100 | 0 | 230 | 88,50 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 678,50 | 162,84 | 841,34 |
| 44 | 68696 ΛΑΣΤΙΧΟ LATEX 7x11 | ΜΕΤΡΑ | 1,29 | 24 | 130 | 0 | 0 | 50 | 180 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 232,20 | 55,73 | 287,93 |
| 45 | 217281 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΣΕ ΡΟΛΛΟ ( 7 MM X 11 MM ΠΕΡΙΠΟΥ ) | ΜΕΤΡΑ | 0,67 | 24 | 1000 | 0 | 80 | 0 | 1080 | 670,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 723,60 | 173,66 | 897,26 |
| 46 | 225003 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 8 Χ 10 ΜΜ Χ 3 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ) | TEM | 1,04 | 24 | 1200 | 500 | 300 | 0 | 2000 | 1.248,00 | 520,00 | 312,00 | 0,00 | 2.080,00 | 499,20 | 2.579,20 |
| 47 | 69499 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | FL | 6,5 | 24 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 65,00 | 65,00 | 32,50 | 0,00 | 162,50 | 39,00 | 201,50 |
| 48 | 39765 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΣ | TEM | 0,489 | 24 | 200 | 50 | 200 | 0 | 450 | 97,80 | 24,45 | 97,80 | 0,00 | 220,05 | 52,81 | 272,86 |
| 49 | 269923 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP2) (ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ) | TEM | 0,0462 | 6 | 3000 | 2000 | 21000 | 5400 | 31400 | 138,60 | 92,40 | 970,20 | 249,48 | 1.450,68 | 87,04 | 1.537,72 |
| 50 | 152005 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (FFP3) | TEM | 1,239 | 6 | 100 | 1000 | 0 | 200 | 1300 | 123,90 | 1.239,00 | 0,00 | 247,80 | 1.610,70 | 96,64 | 1.707,34 |
| 51 | 175740 ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ. (ΝΕΦΕΛΟ | TEM | 0,435 | 24 | 2000 | 2000 | 1402 | 350 | 5752 | 870,00 | 870,00 | 609,87 | 152,25 | 2.502,12 | 600,51 | 3.102,63 |
| 52 | 28008 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ | TEM | 0,689 | 24 | 80 | 50 | 0 | 0 | 130 | 55,12 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 21,50 | 111,07 |
| 53 | 175769 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. 100% | TEM | 0,449 | 24 | 400 | 50 | 174 | 20 | 644 | 179,60 | 22,45 | 78,13 | 8,98 | 289,16 | 69,40 | 358,55 |
| 54 | 175790 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ. ΠΛΑΣΤ.ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | TEM | 0,402 | 24 | 200 | 0 | 577 | 0 | 777 | 80,40 | 0,00 | 231,95 | 0,00 | 312,35 | 74,96 | 387,32 |
| 55 | 175868 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | TEM | 0,594 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 14,26 | 73,66 |
| 56 | 28011 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | TEM | 0,435 | 24 | 300 | 200 | 200 | 0 | 700 | 130,50 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 304,50 | 73,08 | 377,58 |
| 57 | 71776 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | TEM | 0,277 | 24 | 50 | 100 | 100 | 0 | 250 | 13,85 | 27,70 | 27,70 | 0,00 | 69,25 | 16,62 | 85,87 |
| 58 | 215132 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΣΥΣΚ ΣΕ ΚΑΣΕΤΕΣ) | TEM | 3,6 | 13 | 200 | 0 | 30 | 0 | 230 | 720,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 828,00 | 107,64 | 935,64 |
| 59 | 175712 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ ( MEDIUM ) | TEM | 0,144 | 24 | 2800 | 100 | 100 | 100 | 3100 | 403,20 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 446,40 | 107,14 | 553,54 |
| 50273 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SMALL | TEM | 0,144 | 24 | 60 | 1000 | 1000 | 40 | 2100 | 8,64 | 144,00 | 144,00 | 5,76 | 302,40 | 72,58 | 374,98 |
| 41219 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ LARGE | TEM | 0,178 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 53,40 | 12,82 | 66,22 |
| 60 | 66440 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE (ΜΑΠ) | TEM | 1,2699 | 24 | 500 | 200 | 200 | 0 | 900 | 634,95 | 253,98 | 253,98 | 0,00 | 1.142,91 | 274,30 | 1.417,21 |
| 66442 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. X-LARGE (ΜΑΠ) | TEM | 0,8396 | 24 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 1700 | 1.259,40 | 0,00 | 167,92 | 0,00 | 1.427,32 | 342,56 | 1.769,88 |
| 61 | 175798 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | TEM | 0,75 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 9,00 | 46,50 |
| 62 | 71026 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ11 | TEM | 0,0182 | 24 | 3000 | 2500 | 1830 | 400 | 7730 | 54,60 | 45,50 | 33,31 | 7,28 | 140,69 | 33,76 | 174,45 |
| 70868 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15 | TEM | 0,136 | 24 | 600 | 500 | 250 | 0 | 1350 | 81,60 | 68,00 | 34,00 | 0,00 | 183,60 | 44,06 | 227,66 |
| 175700 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10 | TEM | 0,088 | 24 | 1200 | 200 | 175 | 0 | 1575 | 105,60 | 17,60 | 15,40 | 0,00 | 138,60 | 33,26 | 171,86 |
| 175702 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 | TEM | 0,088 | 24 | 2500 | 1500 | 570 | 20 | 4590 | 220,00 | 132,00 | 50,16 | 1,76 | 403,92 | 96,94 | 500,86 |
| 40041 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 | TEM | 0,088 | 24 | 1400 | 400 | 180 | 0 | 1980 | 123,20 | 35,20 | 15,84 | 0,00 | 174,24 | 41,82 | 216,06 |
| 63 | 68310 ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ | TEM | 0,124 | 24 | 800 | 100 | 90 | 0 | 990 | 99,20 | 12,40 | 11,16 | 0,00 | 122,76 | 29,46 | 152,22 |
| 64 | 157467 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 50 Χ 50 ΕΚ. | TEM | 1,21 | 24 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,70 | 78,41 | 405,11 |
| 65 | 327704 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50Χ50 | TEM | 1,6 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 26,88 | 138,88 |
| 66 | 28051 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ | TEM | 0,5 | 24 | 100 | 300 | 0 | 0 | 400 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 248,00 |
| 67 | 70891 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ Μ.Χ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ | TEM | 0,48 | 24 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 161,28 | 833,28 |
| 68 | 22155 ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ | TEM | 0,0166 | 24 | 60000 | 5000 | 1500 | 400 | 66900 | 996,00 | 83,00 | 24,90 | 6,64 | 1.110,54 | 266,53 | 1.377,07 |
| 69 | 28001 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ | TEM | 0,015 | 24 | 15500 | 15000 | 30000 | 1000 | 61500 | 232,50 | 225,00 | 450,00 | 15,00 | 922,50 | 221,40 | 1.143,90 |
| 70 | 71439 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | TEM | 6,7 | 24 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 241,20 | 1.246,20 |
| 71 | 175844 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ 150CM | TEM | 0,57 | 24 | 2800 | 1000 | 100 | 0 | 3900 | 1.596,00 | 570,00 | 57,00 | 0,00 | 2.223,00 | 533,52 | 2.756,52 |
| 72 | 75679 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | TEM | 0,08 | 24 | 2500 | 2000 | 1190 | 0 | 5690 | 200,00 | 160,00 | 95,20 | 0,00 | 455,20 | 109,25 | 564,45 |
| 73 | 28012 ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ | TEM | 0,163 | 24 | 5500 | 3000 | 1100 | 400 | 10000 | 896,50 | 489,00 | 179,30 | 65,20 | 1.630,00 | 391,20 | 2.021,20 |
| 74 | 237062 ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 | TEM | 4 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
| 75 | 332170 ΡΟΛΟ ΙΜΑNTA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ | TEM | 1,85 | 13 | 120 | 250 | 670 | 0 | 1040 | 222,00 | 462,50 | 1.239,50 | 0,00 | 1.924,00 | 250,12 | 2.174,12 |
| 76 | 71319 ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | TEM | 0,388 | 24 | 300 | 400 | 200 | 50 | 950 | 116,40 | 155,20 | 77,60 | 19,40 | 368,60 | 88,46 | 457,06 |
| 77 | 270208 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | TEM | 10,3 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 412,00 | 98,88 | 510,88 |
| 78 | 175823 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | TEM | 0,286 | 24 | 7000 | 500 | 1000 | 1400 | 9900 | 2.002,00 | 143,00 | 286,00 | 400,40 | 2.831,40 | 679,54 | 3.510,94 |
| 79 | 341247 ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | TEM | 8 | 24 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 240,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 96,00 | 496,00 |
| 80 | 69984 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH8 ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 6,7,8 FR | TEM | 53,85 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 | 70,01 | 608,51 |
| 81 | 175397 ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΤΟΜΙΑΣ 20 FR | TEM | 80 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 416,00 | 3.616,00 |
| 82 | 175422 ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ SELDINGER FR 12 | TEM | 20 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 130,00 | 1.130,00 |
| 83 | 175880 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. | TEM | 1,64 | 24 | 1000 | 0 | 50 | 0 | 1050 | 1.640,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 1.722,00 | 413,28 | 2.135,28 |
| 84 | 179856 ΣΕΤ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 15G X100MM | TEM | 13,3 | 13 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 133,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 332,50 | 43,23 | 375,73 |
| 85 | 68864 ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ | TEM | 39,5 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 395,00 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 592,50 | 77,03 | 669,53 |
| 86 | 175892 ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | TEM | 3,1 | 24 | 250 | 100 | 0 | 0 | 350 | 775,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 260,40 | 1.345,40 |
| 87 | 215279 ΣΤΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 5ΜΜ | TEM | 1,45 | 24 | 50 | 0 | 3 | 0 | 53 | 72,50 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 76,85 | 18,44 | 95,29 |
| 88 | 18778 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ | TEM | 0,33 | 24 | 30 | 25 | 50 | 0 | 105 | 9,90 | 8,25 | 16,50 | 0,00 | 34,65 | 8,32 | 42,97 |
| 89 | 214811 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ | TEM | 234 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 152,10 | 1.322,10 |
| 90 | 229995 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟΥ (ΦΑΚΑΡΟΛΑ) | TEM | 0,17 | 13 | 30 | 300 | 1000 | 0 | 1330 | 5,10 | 51,00 | 170,00 | 0,00 | 226,10 | 29,39 | 255,49 |
| 91 | 70979 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ Μ.Χ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ. | TEM | 0,057 | 6 | 27000 | 5000 | 2300 | 1400 | 35700 | 1.539,00 | 285,00 | 131,10 | 79,80 | 2.034,90 | 122,09 | 2.156,99 |
| 92 | 175602 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ | TEM | 0,052 | 6 | 42000 | 40000 | 33230 | 2000 | 117230 | 2.184,00 | 2.080,00 | 1.727,96 | 104,00 | 6.095,96 | 365,76 | 6.461,72 |
| 93 | 69120 ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΈΓΧΥΣΗ 40 / 120 MG | TEM | 93 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 | 390,60 | 6.900,60 |
| 94 | 175909 ΥΓΡΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ-ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ | TEM | 4,2 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 16,38 | 142,38 |
| 95 | 175887 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ | TEM | 3 | 24 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 360,00 | 1.860,00 |
| 96 | 243365 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 0,2Μ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ | TEM | 2,9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 6,96 | 35,96 |
| 97 | 335240 ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ R860 ΤΗΣ GENERAL ELECTRIC | TEM | 30 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 28,80 | 148,80 |
| 98 | 71868 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | TEM | 0,689 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 103,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 13,44 | 116,79 |
| 99 | 174879 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | TEM | 0,75 | 24 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 1250 | 750,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 937,50 | 225,00 | 1.162,50 |
| 100 | 68329 ΧΑΡΤΙ FLUORESCEINE. | TEM | 8,5 | 24 | 10 | 22 | 0 | 0 | 32 | 85,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 65,28 | 337,28 |
| 101 | 249975 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | TEM | 87 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 313,20 | 1.618,20 |
| 102 | 239302 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ | TEM | 2,64 | 24 | 600 | 500 | 150 | 0 | 1250 | 1.584,00 | 1.320,00 | 396,00 | 0,00 | 3.300,00 | 792,00 | 4.092,00 |
| 103 | 243749 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | TEM | 8,4 | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 282,24 | 1.458,24 |
| 243750 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | TEM | 7,5 | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 252,00 | 1.302,00 |
| 267243 ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΟΡΡΟΥ | TEM | 2,5 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 60,00 | 310,00 |
| 267244 ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΟΡΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | TEM | 3,5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 16,80 | 86,80 |
| 251024 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | TEM | 2,6 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 62,40 | 322,40 |
| 251025 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ | TEM | 4,5 | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 151,20 | 781,20 |
| 104 | 72298 ΧΩΝΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | TEM | 0,0729 | 24 | 300 | 1000 | 2500 | 0 | 3800 | 21,87 | 72,90 | 182,25 | 0,00 | 277,02 | 66,48 | 343,50 |
| 72783 ΧΩΝΑΚΙ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | TEM | 0,0729 | 24 | 400 | 1500 | 0 | 0 | 1900 | 29,16 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | 138,51 | 33,24 | 171,75 |
| 105 | 175411 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΩΝ 4-5 ΛΙΤ | ΛΙΤΡΟ | 1,67 | 24 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.525,00 | 3.006,00 | 15.531,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  | **136.329,55** | **33.357,52** | **17.576,02** | **7.319,80** | **194.582,89** | **37.675,99** | **232.258,87** |

Η Α.Α. συνέταξε τον π/υ της παρούσας σύμβασης βασισμένη στις αναλώσεις των 3 τελευταίων ετών (2021, 2022, 2023), συνυπολογίζοντας τις αυξομειώσεις της κίνησης των νοσοκομείων καθώς και νέες ανάγκες.

Τιμές αναφοράς: Οι τιμές μονάδος είναι οι τιμές παρατηρητηρίου τιμών της ΕΚΑΠΥ, για τα είδη που παρακολουθούνται από αυτό και οι τιμές τελευταίας αγοράς για τα λοιπά είδη.

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 194.582,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.- Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις: Βλ. παρ. 5.1 της παρούσας

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Η Αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακή πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, το πρότυπο που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή με βάση τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αποκλεισθούν καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί ως τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

* Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
* Πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

Η απάντηση στο "Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής" του Ε.Ε.Ε.Σ. θα δοθεί με την συμπλήρωση της Γενικής ένδειξης για όλα τα κριτήρια επιλογής.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..»

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΚωδικόςυλικούOR-CO** | **Περιγραφή υλικού** | **Κατασκευαστής** | **Ref. number κατασκευαστή** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς)** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως)** | **Ποσότητα** | **Κωδικός παρατηρητηρίου** | **Τιμή Παρατηρητηρίου** | **ΣυντελεστήςΦ.Π.Α.** | **Αξία προ ΦΠΑ** | **Αξία συμπ/ν ου ΦΠΑ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

2. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, δηλαδή από 12 μήνες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[1]](#footnote-1)).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[2]](#footnote-2)) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[3]](#footnote-3).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………[[4]](#footnote-4) υπέρ του

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..[[5]](#footnote-5)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................[[6]](#footnote-6) της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............[[7]](#footnote-7)

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (*υπέρ ου η εγγύηση*) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες [[8]](#footnote-8) από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………..[[9]](#footnote-9).

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης[[10]](#footnote-10).

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[11]](#footnote-11).

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[12]](#footnote-12)1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)[[13]](#footnote-13)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[14]](#footnote-14)3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..[[15]](#footnote-15)4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..[[16]](#footnote-16)5/ της υπαριθ ..... σύμβασης “***(τίτλος σύμβασης)***”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [[17]](#footnote-17)6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες[[18]](#footnote-18)7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης[[19]](#footnote-19)8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[20]](#footnote-20)9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

| Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) | | |
| --- | --- | --- |
| α/α | Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής | Δικαιολογητικό |
| 2.2.3.1 | Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα  Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων  της Ένωσης  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. |
| 2.2.3.2 | Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης | Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. |
| Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; | Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) |
|  | Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) |
|  | Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. |
| 2.2.3.4.α | Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας |
| 2.2.3.4.β | Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:  Πτώχευση  Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση  Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή  Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις *(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη*  *μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))* και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  **α)** Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά. για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  **β)** Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  Προκειμένου περί των σωματείων και των συνεταιρισμών,, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. |
| Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων | **γ)** Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. |
| 2.2.3.5.α | Μη συνδρομή κατάστασης συνδεόμενης με ρωσική εμπλοκή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας *(Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων).* | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει: *«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.*  *Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:*  *(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·*  *(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·*  *(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,*  (*δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»* |
| 2.2.4 | Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. |
| Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο).  Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., πρβλ. εγκύκλιο – Οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρ. πρωτ. 39937 – 28/04/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ). |
|  | Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. |
| 2.2.7.α | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας |
| 2.2.7.β | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Περιεχόμενο υπεύθυνης-ων δήλωσης-δηλώσεων που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

**Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:**

Δεν έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[[21]](#footnote-21),[[22]](#footnote-22).

Ή

Έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα ποσά]

Ή

Έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την εθνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών μου/μας, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]

**Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης**

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

**Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης**

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω/ουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

**Παράγραφος 2.2.3.5.α Διακήρυξης**

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

**Παράγραφος 2.2.3.9. Διακήρυξης:**

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξης έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση επί της αίτησης αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη]

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

**ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ[[23]](#footnote-23)**

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX – Σχέδιο Σύμβασης

1. 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4. 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
5. Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
7. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…………….
8. ΑΞΙΑΣ: ……………………
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ:
10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ………………….
11. ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………………………

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα .......................

*[Στην περίπτωση που το συμφωνητικό υπογράφεται ψηφιακά και από τους δύο συμβαλλόμενους ως ημερομηνία υπογραφής αυτού θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας χρονικά υπογραφής και απαλείφεται η ως άνω αναφορά]*

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Γ.Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999070198 και κωδικούς ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00956.0001 (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ), 1015.E00244.0001 (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), 1015.E00246.0001 (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο», που εδρεύει στην Νεάπολη Λασιθίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 800240765 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00245.0001 νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ……… σύμφωνα με…….. (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και τον διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο *(μόνο για νομικά πρόσωπα)* από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 *[μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]*

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ *(Συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης)* (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»

-η προσφορά του Αναδόχου.

5. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.

*[στο σημείο αυτό περιγράφεται το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, καθώς και τυχόν επιπρόσθετη κατακυρωθείσα ποσότητα αγαθών, σε ποσοστό τοις εκατό επί της αρχικής ποσότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016]*.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.Μ. Έδρας-Άγιος Νικόλαος, η Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας, η Α.Ο.Μ. Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 1311 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024, 2025, 2026 του φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. ……………… ΟΜ ΕΔΡΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (ΑΔΑ ………………) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβαν α/α ………………, ………………, ………………, ……………… καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. Έχουν επίσης ληφθεί οι αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αρ. πρωτ……………… ΟΜ ΕΔΡΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΑΔΑ ………………), ……………… (ΑΔΑ ………………), για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν λάβει ΑΔΑΜ ……………….

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με προβλεπόμενη χρονική παράταση έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Το Νοσοκομείο δύναται να την παρατείνει μονομερώς έως έξι μήνες για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για 12 επιπλέον μήνες με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της [παραγράφου 4 του άρθρου 105](http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4) του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού……είναι ο …….

4.4. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων και στην περίπτωση αυτή ως οριστική παραλαβή νοείται αυτή της τμηματικής παράδοσης)

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ....%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

5.7 Η τιμολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι στοιχεία:

Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία Τ.Κ. 723 00 , ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη Τ.Κ. 72400, ΑΦΜ 800240765, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης

Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -   
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από την οριστική παραλαβή.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

7.6 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι οι αποθήκες των Νοσοκομείων:

Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία, Τ.Κ. 72300

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη, Τ.Κ. 72400

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Η ναύλωση και η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν.4412/2016.

Η ανακοίνωση φόρτωσης των υλικών θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 του ν.4412/2016.

Άρθρο 9

Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:

- Των δειγμάτων που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, μετά την κατακύρωση της προμήθειας.

- Τα επίσημα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα.

Άρθρο 12

Υπεργολαβία

12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

12.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 13

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

13.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης.

Ειδικότερα:

Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης. Επίσης, δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Στην παράγραφο 6 του παρόντος συμφωνητικού προβλέπεται αναλυτικά οι όροι υπό τους οποίους δύναται να γίνει αναπροσαρμογή τιμών.

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15

Ανωτέρα Βία

15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 16

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 17

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 19

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

**Α)** Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων~~/~~συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: dpo@aqs.gr /τηλ. 2106216997).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 20

Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα *[η αναφορά σε δύο αντίτυπα αφορά μόνο στην περίπτωση της ιδιόχειρης υπογραφής]*, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………… |  | ………………………………… |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

**ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ** [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.  
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Υπόδειγμα πίνακα υπολογισμού αξίας εγγυητικής επιστολής

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ** |

**Ο παραπάνω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού σε μορφή excel, συμπληρώνεται δε από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς μόνο με τον μηδενισμό της αξίας στις στήλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, για τα είδη που δεν προσφέρουν, χωρίς καμία άλλη τροποποίηση, π.χ. διαγραφή γραμμών, συμπλήρωση κειμένου κλπ. και επισυνάπτεται στον υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε μορφή excel.**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3.5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

*«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.*

*Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:*

*(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·*

*(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·*

*(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,*

(*δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»*

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-1)
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-2)
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-3)
4. ο.π. υποσ. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. [↑](#footnote-ref-5)
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-6)
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. [↑](#footnote-ref-7)
8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-8)
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-11)
12. 1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-12)
13. 2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-13)
14. 3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. [↑](#footnote-ref-14)
15. 4 Όπως υποσημείωση 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. 5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. [↑](#footnote-ref-16)
17. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-17)
18. 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-18)
19. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. [↑](#footnote-ref-19)
20. 9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-20)
21. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. [↑](#footnote-ref-21)
22. Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. [↑](#footnote-ref-22)
23. Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. [↑](#footnote-ref-23)