ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Με βάση το αρ. 18 παρ. Β περ ΣΤ΄του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ:

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.

Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκομειακή μονάδα.

Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκο­μείο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Μελανιών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Έδρας – Άγιος Νικόλαος, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

• Τα προσφερόμενα είδη να είναι ΓΝΗΣΙΑ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά) ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ.

• Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση

• Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED)

Με τους παραπάνω όρους εννοούμε:

ΓΝΗΣΙΑ = τα γνήσια εργοστασιακά αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original)

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά)= ισοδύναμα προϊόντα (που πληρούν όλες τις προδιαγραφές) τρίτων κατασκευαστών, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη περί πατεντών.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ = ανακατασκευασμένα που αποσυναρμολογούνται, καθαρίζονται πλήρως, υπόκεινται σε ηλεκτρονικό και μηχανολογικό έλεγχο, αντικαθιστώνται τα φθαρμένα εξαρτήματα και επανασυναρμολογούνται.

ΕΙΔΙΚΑ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Σε περίπτωση που προσφερθούν είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για τον οποίο προορίζονται, δηλ. ισοδύναμα ή ανακατασκευασμένα τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 του προσφέροντος ότι:

Έχει πιστοποίηση

o ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και

o ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος)

Συνημμένα, απαιτείται επίσης να προσκομιστούν αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων.

Η πιστο̟ποίηση ISO 9001 θα πρέπει να αφορά το εργοστάσιο παραγωγής.

Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner και inkjet) απαιτείται ως απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού -έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών ότι παρέχει φύλλα δεδομένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet ) όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες .

• Για τα προσφερόμενα είδη που δεν αναφέρεται αριθμός σελίδων (εκτύπωσης), να προσφέρεται ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθμός σελίδων) σύμφωνα με το πρότυπο ISO /IEC 19752 (μονόχρωμα toner), ISO /IEC 24711(έγχρωμα μελανοδοχεία), ISO /IEC 19798 (έγχρωμα toner ) .

• Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα TONER τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υπολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του TONER και επανασυναρμολόγησής του.

Τα αναλώσιμα που θα προσφερθούν δεν πρέπει να απαιτούν αλλαγή firmware του εκτυπωτή.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα, με αποτέλεσμα :

Α) ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού

Β) κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης

Γ) να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται

Δ) μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO (αριθμού σελίδων εκτύπωσης)

θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Εάν αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 15% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού – και τα ελαττωματικά είδη και η λοιπή ποσότητα - με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.

• Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα από τη χρήση ισοδύναμων (συμβατών) αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα: Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγώς κλεισμένες.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.

Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται:

α) η συμβατότητα τύπου – μοντέλο

β) τα μοντέλα (οι τύποι) των εκτυπωτών για τα οποία προορίζεται

γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής και η χρονική διάρκεια του προϊόντος

δ) Επιπλέον στη συσκευασία θα αναγράφεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής του προϊόντος εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης και θα παρέχεται εγγύηση :

• Καλής λειτουργίας (2 έτη)

• Αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων

• Αποκατάσταση βλάβης εκτυπωτή εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από την κακή ποιότητα αναλωσίμου.

• Για τις μελανοταινίες, οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά την παράδοση να προσκομίσουν επιστολή του εργοστασίου κατασκευής, η οποία θα βεβαιώνει ότι οι μελανοταινίες είναι καινούργιες και ότι η μελάνωση τους έγινε σε χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, η δε ημερομηνία θα αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί . Οι μελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση και να αναφέρεται το μήκος της ταινίας στη συσκευασία .

ΓΕΝΙΚΑ

• Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και η διάρκεια του (ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου προϊόντος), να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του γνήσιου του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος κατά 15% σε σχέση με τις προδιαγραφές, θα αντικατασταθεί όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους.

• Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος που είναι αντικαταστάσιμα να είναι καινούρια, εφάμιλλης ποιότητας με τα original (π.χ. OPC drums, wiper blades, doctor blades, PCR rollers, magnetic rollers, Chips, seals, clips, transfer belt, fuser unit, waste toner bottle, intermediate transfer unit, maintenance kit). O γραφίτης να είναι υψηλής ποιότητας ο οποίος έχει ελέγχει έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την ανθεκτικότητα του τυμπάνου.

• Για τα toner να αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που τυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5% με βάση το ISO/IEC 19752 για τα μαυρόασπρα και με βάση το ISO 19798 για τα έγχρωμα. Για τα inkjet να αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που τυπώνει με βάση το ISO/IEC 24711με κάλυψη 5% και να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους (να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ml).

• Τα προϊόντα να κυκλοφορούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην προσκρούουν / παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα των εταιρειών – κατασκευαστών των εκτυπωτών (πατέντες).

• Κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των ειδών. Η κατάθεση δείγματος θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή και τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση να τα προσκομίσει. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους τους τεχνικούς όρους τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά .

• Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής των αναλωσίμων (εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία).

• Κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την προμήθεια ισοδύναμων αναλωσίμων όταν αυτή ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής, μετά από έλεγχο των όρων της εγγύησης από τον κατασκευαστή της συσκευής.

• Να δίδονται στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο) του υπευθύνου της εταιρείας παραγωγού των αναλωσίμων με τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα ο φορέας να επικοινωνήσει για την επαλήθευση οποιονδήποτε τεχνικών στοιχείων των προσφερομένων ειδών όσο και για την επαλήθευση της εκτέλεσης των σταδιακών παραγγελιών του φορέα κατά την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης οποιουδήποτε δηλωμένου στοιχείου (τεχνικού ή άλλου), ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

• Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με τις παραπάνω απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται και οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Κωδ. είδους | Περιγραφή είδους | Μ.Μ. | Ενδεικτική Τιμή μονάδος | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο.Μ ΕΔΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ | ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ |
| 1 | 226286 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET PRO M127FN | ΤΕΜ | 4,34 | 24% | 15 | 65,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 65,10 | 15,62 | 80,72 |  |
| 2 | 226287 | SAMSUNG ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LASER M2625D (116) | ΤΕΜ | 5,31 | 24% | 30 | 159,27 | 0 | 0,00 | 4 | 21,24 | 20 | 106,18 | 54 | 286,69 | 68,80 | 355,49 |  |
| 3 | 231750 | TOΝΕΡ 78Α ΗΡ LASERJET 1536 DNF MFP | ΤΕΜ | 4,28 | 24% | 6 | 25,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 25,68 | 6,16 | 31,84 |  |
| 4 | 233579 | SAMSUNG IMAGING UNIT M2625 | ΤΕΜ | 5,67 | 24% | 15 | 85,05 | 0 | 0,00 | 5 | 28,35 | 23 | 130,41 | 43 | 243,81 | 58,51 | 302,32 |  |
| 5 | 234683 | LEXMARK IMAGING UNIT MS810, 817 | ΤΕΜ | 46,15 | 24% | 10 | 461,50 | 0 | 0,00 | 1 | 46,15 | 6 | 276,90 | 17 | 784,55 | 188,29 | 972,84 |  |
| 6 | 237650 | LEXMARK ΤΟΝΕΡ MS 810/811 | ΤΕΜ | 12,52 | 24% | 10 | 125,20 | 0 | 0,00 | 4 | 50,08 | 14 | 175,28 | 28 | 350,56 | 84,13 | 434,69 |  |
| 7 | 271735 | IMAGING UNIT ΓΙΑ LEXMARK MB 2236 ADW | ΤΕΜ | 69,45 | 24% | 20 | 1.389,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 1.389,00 | 333,36 | 1.722,36 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 8 | 271734 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MB 2236 ADW | ΤΕΜ | 36,45 | 24% | 80 | 2.916,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 | 2.916,00 | 699,84 | 3.615,84 | ΓΝΗΣΙΟ ΓΙΑ 3000 ΣΕΛΙΔΕΣ |
| 9 | 272294 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 BLACK (953) | ΤΕΜ | 28,48 | 24% | 10 | 284,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 284,80 | 68,35 | 353,15 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 10 | 272295 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 CYAN (953) | ΤΕΜ | 20,71 | 24% | 10 | 207,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 207,10 | 49,70 | 256,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 11 | 272296 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 MAGENTA (953) | ΤΕΜ | 20,71 | 24% | 10 | 207,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 207,10 | 49,70 | 256,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 12 | 272297 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 YELLOW (953) | ΤΕΜ | 20,71 | 24% | 10 | 207,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 207,10 | 49,70 | 256,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 13 | 254452 | TONER ΓΙΑ LEXMARK LASER MS 817 DN ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ. | ΤΕΜ | 334,39 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.337,56 | 2 | 668,78 | 6 | 2.006,34 | 481,52 | 2.487,86 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 14 | 264218 | TONER LEXMARK MX 521 (20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 147,40 | 24% | 10 | 1.474,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1.474,00 | 353,76 | 1.827,76 | ΓΝΗΣΙΟ ΓΙΑ 20000 ΣΕΛΙΔΕΣ |
| 15 | 264219 | LEXMARK IMAGING UNIT MX 521 | ΤΕΜ | 40,95 | 24% | 4 | 163,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 163,80 | 39,31 | 203,11 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 16 | 234590 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ | 82,92 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 248,76 | 0 | 0,00 | 3 | 248,76 | 59,70 | 308,46 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 17 | 234591 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜ | 54,57 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 272,85 | 0 | 0,00 | 5 | 272,85 | 65,48 | 338,33 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 18 | 234592 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΜΠΛΕ | ΤΕΜ | 54,57 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54,57 | 0 | 0,00 | 1 | 54,57 | 13,10 | 67,67 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 19 | 234593 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜ | 54,57 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54,57 | 0 | 0,00 | 1 | 54,57 | 13,10 | 67,67 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 20 | 256777 | TONER HP LASER M252 ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ | 65,45 | 24% | 2 | 130,90 | 0 | 0,00 | 1 | 65,45 | 0 | 0,00 | 3 | 196,35 | 47,12 | 243,47 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 21 | 256778 | TONER HP LASER M252 CYAN | ΤΕΜ | 76,45 | 24% | 2 | 152,90 | 0 | 0,00 | 1 | 76,45 | 0 | 0,00 | 3 | 229,35 | 55,04 | 284,39 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 22 | 256779 | TONER HP LASER M252 MAGENDA | ΤΕΜ | 76,45 | 24% | 2 | 152,90 | 0 | 0,00 | 1 | 76,45 | 0 | 0,00 | 3 | 229,35 | 55,04 | 284,39 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 23 | 256781 | TONER HP LASER M252 YELLOW | ΤΕΜ | 76,45 | 24% | 2 | 152,90 | 0 | 0,00 | 1 | 76,45 | 0 | 0,00 | 3 | 229,35 | 55,04 | 284,39 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 24 | 329512 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε BLACK | ΤΕΜ | 13,22 | 24% | 5 | 66,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 66,10 | 15,86 | 81,96 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 25 | 329513 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε CYAN | ΤΕΜ | 8,22 | 24% | 5 | 41,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 41,10 | 9,86 | 50,96 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 26 | 329514 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε MAGENTA | ΤΕΜ | 17,79 | 24% | 5 | 88,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 88,95 | 21,35 | 110,30 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 27 | 329515 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε YELLOW | ΤΕΜ | 8,22 | 24% | 5 | 41,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 41,10 | 9,86 | 50,96 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 28 | 264013 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK B2442 (ΓΙΑ 6000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 127,45 | 24% | 5 | 637,25 | 15 | 1.911,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 2.549,00 | 611,76 | 3.160,76 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 29 | 264014 | DRUM ΓΙΑ LEXMARK B2442 | ΤΕΜ | 38,69 | 24% | 5 | 193,45 | 5 | 193,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 386,90 | 92,86 | 479,76 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 30 | 256211 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (BLACK CLT-K503L) | ΤΕΜ | 87,45 | 24% | 2 | 174,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 174,90 | 41,98 | 216,88 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 31 | 256212 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (CYAN CLT-C503L) | ΤΕΜ | 94,45 | 24% | 2 | 188,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 188,90 | 45,34 | 234,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 32 | 256213 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (RED CLT-M503L) | ΤΕΜ | 94,45 | 24% | 2 | 188,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 188,90 | 45,34 | 234,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 33 | 256214 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (YELLOW CLT-Y503L) | ΤΕΜ | 94,45 | 24% | 2 | 188,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 188,90 | 45,34 | 234,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 34 | 253012 | DRUM PANTUM DL-410 12000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANTUM P3010DW-P3300DW ΓΝΗΣΙΟ | ΤΕΜ | 59,85 | 24% | 10 | 598,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 598,50 | 143,64 | 742,14 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 35 | 265008 | TONER ΓΙΑ PANTUM P3300DW (TL-410X) | ΤΕΜ | 57,80 | 24% | 25 | 1.445,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 1.445,00 | 346,80 | 1.791,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 36 | 331216 | BROTHER DR -1050 DRUM 10.000 ΣΕΛ | TEM | 7,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 14,00 | 0 | 0,00 | 2 | 14,00 | 3,36 | 17,36 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 37 | 331215 | BROTHER TN -1050 TONER 1000 ΣΕΛ | TEM | 34,74 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 347,40 | 0 | 0,00 | 10 | 347,40 | 83,38 | 430,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 38 | 329087 | HP 103A BLACK NEVERSTOP ORIGINAL TONER RELOAD KIT (W1103A) | TEM | 9,20 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 138,00 | 0 | 0,00 | 15 | 138,00 | 33,12 | 171,12 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 39 | 198539 | HP DESKJET 1050 (301XL) COLOR | TEM | 35,40 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 106,20 | 0 | 0,00 | 3 | 106,20 | 25,49 | 131,69 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 40 | 339454 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA P3155DN | TEM | 80,79 | 24% | 20 | 1.615,80 | 0 | 0,00 | 5 | 403,95 | 0 | 0,00 | 25 | 2.019,75 | 484,74 | 2.504,49 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 41 | 257568 | LEXMARK 500Z ΜΑΥΡΟ IMAGING UNIT RETURN PROGRAM (50F0Z00) LEXMARK MS 510,317,417 | TEM | 16,80 | 24% | 5 | 84,00 | 0 | 0,00 | 1 | 16,80 | 0 | 0,00 | 6 | 100,80 | 24,19 | 124,99 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 42 | 262350 | LEXMARK CS/CX 417,517 BLACK TONER RETURN PROGRAM (71B2HK0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 6000) | TEM | 140,78 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 844,68 | 0 | 0,00 | 6 | 844,68 | 202,72 | 1.047,40 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 43 | 262351 | LEXMARK CS/CX 417,517 CYAN TONER RETURN PROGRAM (71B2HC0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 125,15 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 500,60 | 0 | 0,00 | 4 | 500,60 | 120,14 | 620,74 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 44 | 262353 | LEXMARK CS/CX 417,517 MAGENTA TONER RETURN PROGRAM (71B2HM0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 125,15 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 500,60 | 0 | 0,00 | 4 | 500,60 | 120,14 | 620,74 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 45 | 262352 | LEXMARK CS/CX 417,517 YELLOW TONER RETURN PROGRAM (71B2HY0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 121,10 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 484,40 | 0 | 0,00 | 4 | 484,40 | 116,26 | 600,66 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 46 | 323407 | OKI B412 BLACK TONER 7.000 ΣΕΛ. (45807106) | TEM | 6,50 | 24% | 0 | 0,00 | 5 | 32,50 | 10 | 65,00 | 0 | 0,00 | 15 | 97,50 | 23,40 | 120,90 |  |
| 47 | 231779 | HP LASERJET PRO M201DW CF283X ΓΙΑ 2,200 ΣΕΛΙΔΕΣ | TEM | 4,67 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 70,05 | 0 | 0,00 | 15 | 70,05 | 16,81 | 86,86 |  |
| 48 | 251871 | LEXMARK MS317DN ΚΑΙ MS415 TONER (51B2000) | TEM | 7,88 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 31,52 | 0 | 0,00 | 4 | 31,52 | 7,56 | 39,08 |  |
| 49 | 243310 | XEROX WORK CENTRE 3225 ΚΑΣΕΤΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 101R00474 | TEM | 8,43 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 8,43 | 0 | 0,00 | 1 | 8,43 | 2,02 | 10,45 |  |
| 50 | 243311 | XEROX PHASER 3260 WORK CENTRE 3225 ΚΑΣΕΤΑ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟ (3000 ΣΕΛΙΔΕΣ) 106R02777 | TEM | 5,34 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 21,36 | 0 | 0,00 | 4 | 21,36 | 5,13 | 26,49 |  |
| 51 | 234410 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ DRUM ΟΚΙ 44574302 (25.000 ΣΕΛ) ΓΙΑ ΟΚΙ Β412 | TEM | 23,79 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 47,58 | 0 | 0,00 | 2 | 47,58 | 11,42 | 59,00 |  |
| 52 | 221762 | TONER SAMSUNG MLT-D111S ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SL- M2022 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ --ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ---ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ | TEM | 5,78 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 11,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 11,56 | 2,77 | 14,33 |  |
| 53 | 267249 | TONER TOSHIBA T 5018 E ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | TEM | 72,90 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 145,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 145,80 | 34,99 | 180,79 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 54 | 260834 | ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΥ MS-517 DN LEXMARK 8500 ΣΕΛΙΔΕΣ -- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | TEM | 17,11 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 34,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 34,22 | 8,21 | 42,43 |  |
| 55 | 264731 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ RICOH MP2501 SP | TEM | 18,20 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 36,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 36,40 | 8,74 | 45,14 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 56 | 271629 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MB2338 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | TEM | 78,10 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 156,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 156,20 | 37,49 | 193,69 |  |
| 57 | 334534 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MS521 ΤΕΠ/ΜΑΦ/ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΙΑ 15000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | TEM | 80,98 | 24% | 0 | 0,00 | 5 | 404,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 404,90 | 97,18 | 502,08 |  |
| 58 | 274230 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASER MFP 135A( ΓΙΑ ΤΟ Μ/Γ) | TEM | 6,49 | 24% | 0 | 0,00 | 5 | 32,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 32,45 | 7,79 | 40,24 |  |
| 59 | 341030 | TONER LEXMARK MS 823DN (58D2X0E) | ΤΕΜ | 204,80 | 24% | 10 | 2.048,00 | 0 | 0,00 | 4 | 819,20 | 5 | 1.024,00 | 19 | 3.891,20 | 933,89 | 4.825,09 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 60 | 341031 | IMAGING UNIT LEXMARK MS 823DV (58D0ZA0) | ΤΕΜ | 61,38 | 24% | 6 | 368,28 | 0 | 0,00 | 1 | 61,38 | 0 | 0,00 | 7 | 429,66 | 103,12 | 532,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 61 | 335254 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MS 510 DN ΚΑΙ MS 415 DN | ΤΕΜ | 62,34 | 24% | 10 | 623,40 | 0 | 0,00 | 1 | 62,34 | 0 | 0,00 | 11 | 685,74 | 164,58 | 850,32 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 62 | 351489 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MS531DW (ΓΙΑ 28400 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 214,80 | 24% | 0 | 0,00 | 4 | 859,20 | 1 | 214,80 | 0 | 0,00 | 5 | 1.074,00 | 257,76 | 1.331,76 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 63 | 351490 | DRUM ΑΝΤ/ΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS531DW | ΤΕΜ | 42,78 | 24% | 0 | 0,00 | 3 | 128,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 128,34 | 30,80 | 159,14 |  |
| 64 | 267325 | ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON LX-350 | ΤΕΜ | 2,40 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4,80 | 2 | 4,80 | 1,15 | 5,95 |  |
| 65 | 271733 | TONER ΓΙΑ KYOCERA TK-7125 BLACK TONER (1TO2V70NLO) ΓΙΑ 20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ.ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ. | ΤΕΜ | 76,65 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 153,30 | 2 | 153,30 | 36,79 | 190,09 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 66 | 347197 | KYOCERA PA2001W DRUM DK-1248 (1702Y80NL0) 10.000 ΣΕΛ. | ΤΕΜ | 42,96 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 128,88 | 0 | 0,00 | 3 | 128,88 | 30,93 | 159,81 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 67 | 347196 | KYOCERA PA2001W TONER TK-1248 (1T02Y80NL0) 1.500 ΣΕΛ. | ΤΕΜ | 38,25 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 344,25 | 0 | 0,00 | 9 | 344,25 | 82,62 | 426,87 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 68 | 341242 | KYOCERA MITA BLACK MAINTENANCE KIT 500.000 ΣΕΛ. (DK-3190) (KYOCERA ECOSYS P3260) | ΤΕΜ | 130,45 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 130,45 | 0 | 0,00 | 1 | 130,45 | 31,31 | 161,76 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 69 | 353386 | LEXMARK MS531, MX532 (DRUM) | ΤΕΜ | 42,88 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 42,88 | 0 | 0,00 | 1 | 42,88 | 10,29 | 53,17 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 70 | 232870 | LEXMARK T652 HIGH YIELD TONER CATRIGE (T650H11E) (25000 ΣΕΛ.) | ΤΕΜ | 44,68 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 134,04 | 0 | 0,00 | 3 | 134,04 | 32,17 | 166,21 |  |
| 71 | 332821 | DRUM HP 104A BLACK 20000PGS (W1104A)(ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NEVERSTOP 1000) | ΤΕΜ | 53,60 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 321,60 | 0 | 0,00 | 6 | 321,60 | 77,18 | 398,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 72 | 352230 | XEROX C400 TONER BLACK (5000 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 107,98 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 755,86 | 0 | 0,00 | 7 | 755,86 | 181,41 | 937,27 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 73 | 352231 | XEROX C400 TONER YELLOW (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 161,15 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 270,73 | 1.398,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 74 | 352232 | XEROX C400 TONER CYAN (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 161,15 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 270,73 | 1.398,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 75 | 352233 | XEROX C400 TONER MAGENTA (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 161,15 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 0 | 0,00 | 7 | 1.128,05 | 270,73 | 1.398,78 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 76 | 352838 | EPSON L1250 TONER BLACK INK BOTTLE (C13T00S14A) | ΤΕΜ | 6,29 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 1,51 | 7,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 77 | 352839 | EPSON L1250 TONER YELLOW INK BOTTLE (C13T00S44A) | ΤΕΜ | 6,29 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 1,51 | 7,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 78 | 352840 | EPSON L1250 TONER MAGENTA INK BOTTLE(C13T00S34A) | ΤΕΜ | 6,29 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 1,51 | 7,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 79 | 352841 | EPSON L1250 TONER CYAN INK BOTTLE(C13T00S24A) | ΤΕΜ | 6,29 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 0 | 0,00 | 1 | 6,29 | 1,51 | 7,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 80 | 378531 | TONER HP M254NW BLACK | TEM | 58,45 | 24% | 2 | 116,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 116,90 | 28,06 | 144,96 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 81 | 378532 | TONER HP M254NW YELLOW | TEM | 68,75 | 24% | 2 | 137,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 137,50 | 33,00 | 170,50 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 82 | 378533 | TONER HP M254NW CYAN | TEM | 68,75 | 24% | 2 | 137,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 137,50 | 33,00 | 170,50 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 83 | 378534 | TONER HP M254NW MAGENTA | TEM | 68,75 | 24% | 2 | 137,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 137,50 | 33,00 | 170,50 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 84 | 378535 | TONER HP 150NW BLACK | TEM | 40,88 | 24% | 2 | 81,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 81,76 | 19,62 | 101,38 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 85 | 378536 | TONER HP 150NW YELLOW | TEM | 44,05 | 24% | 2 | 88,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 88,10 | 21,14 | 109,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 86 | 378537 | TONER HP 150NW CYAN | TEM | 44,05 | 24% | 2 | 88,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 88,10 | 21,14 | 109,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 87 | 378538 | TONER HP 150NW MAGENTA | TEM | 44,05 | 24% | 2 | 88,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 88,10 | 21,14 | 109,24 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 88 | 341028 | TONER G&G GT-410X 6K | TEM | 49,80 | 24% | 40 | 1.992,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 1.992,00 | 478,08 | 2.470,08 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 89 | 341029 | DRUM GD-410X | TEM | 59,85 | 24% | 15 | 897,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 897,75 | 215,46 | 1.113,21 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 90 | 387841 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MX532 | TEM | 144,45 | 24% | 6 | 866,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 866,70 | 208,01 | 1.074,71 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 91 | 387842 | IMAGINE UNIT ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MX532 | TEM | 42,50 | 24% | 3 | 127,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 127,50 | 30,60 | 158,10 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 92 | 261417 | IMAGE UNIT OKI MB492 | TEM | 96,83 | 24% | 1 | 96,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 96,83 | 23,24 | 120,07 |  |
| 93 | 349394 | KYOCERA ECOSYS P3155DN DRUM UNIT (DK3190 DRUM UNIT) | TEM | 147,00 | 24% | 2 | 294,00 | 0 | 0,00 | 5 | 735,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.029,00 | 246,96 | 1.275,96 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 94 | 384916 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN BLACK | TEM | 80,98 | 24% | 2 | 161,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 161,96 | 38,87 | 200,83 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 95 | 384917 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN MAGENTA | TEM | 103,95 | 24% | 2 | 207,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 207,90 | 49,90 | 257,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 96 | 384918 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN CYAN | TEM | 103,95 | 24% | 2 | 207,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 207,90 | 49,90 | 257,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 97 | 384919 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN YELLOW | TEM | 103,95 | 24% | 2 | 207,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 207,90 | 49,90 | 257,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 98 | 262665 | TONER ΓΙΑ SAMSUNG 4070 (MLTD203U) | TEM | 88,55 | 24% | 4 | 354,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 354,20 | 85,01 | 439,21 |  |
| 99 | 337057 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MS 821 (ΓΙΑ 7500 ΣΕΛΙΔΕΣ) | TEM | 98,24 | 24% | 0 | 0,00 | 2 | 196,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 196,48 | 47,16 | 243,64 |  |
| 100 | 337058 | DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 821 | TEM | 56,78 | 24% | 0 | 0,00 | 1 | 56,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 56,78 | 13,63 | 70,41 |  |
| 101 | 343805 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 BLACK (006R04387) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 49,64 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 148,92 | 0 | 0,00 | 3 | 148,92 | 35,74 | 184,66 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 102 | 343806 | ΤΟΝΕR ΓΙΑ XEROX C230 TONER CYAN (006R04388) 1.500 ΣΕΛ | TEM | 66,45 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 47,84 | 247,19 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 103 | 343807 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 TONER MAGENTA (006R04389) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 66,45 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 47,84 | 247,19 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 104 | 343809 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 TONER YELLOW (006R04390) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 66,45 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 0 | 0,00 | 3 | 199,35 | 47,84 | 247,19 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 105 | 389546 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 BLACK (ΜΙΚΡΟ) | ΤΕΜ | 15,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 120,00 | 0 | 0,00 | 8 | 120,00 | 28,80 | 148,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 106 | 389547 | ΤΟΝΕR ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 BLACK (ΜΕΓΑΛΟ) | TEM | 15,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 120,00 | 0 | 0,00 | 8 | 120,00 | 28,80 | 148,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 107 | 389548 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 YELLOW | ΤΕΜ | 12,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 120,00 | 0 | 0,00 | 10 | 120,00 | 28,80 | 148,80 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 108 | 389549 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 MAGENTA | TEM | 12,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 96,00 | 0 | 0,00 | 8 | 96,00 | 23,04 | 119,04 | ΓΝΗΣΙΟ |
| 109 | 389550 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 CYAN | ΤΕΜ | 12,00 | 24% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 96,00 | 0 | 0,00 | 8 | 96,00 | 23,04 | 119,04 | ΓΝΗΣΙΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.242,93 |  | 4.200,03 |  | 14.468,46 |  | 2.539,65 |  | 44.451,07 | 10.668,26 | 55.119,32 |  |

Η εκτίμηση των ποσοτήτων βασίστηκε στις αναλώσεις των ετών 2023, 2024, 2025 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων, ενώ οι τιμές αποτελούν είτε τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΚΑΠΥ, είτε τιμές τελευταίας αγοράς της μεγαλύτερης σε δυναμικότητα Ο.Μ. Έδρας - Άγιος Νικόλαος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Η Αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακή πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, το πρότυπο που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή με βάση τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αποκλεισθούν καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί ως τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

Η απάντηση στο "Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής" του Ε.Ε.Ε.Σ. θα δοθεί με την συμπλήρωση της Γενικής ένδειξης για όλα τα κριτήρια επιλογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΚωδικόςυλικούOR-CO | Περιγραφή υλικού | Κατασκευαστής | Ref. number κατασκευαστή | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς) | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως) | Ποσότητα | Κωδικός παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου | ΣυντελεστήςΦ.Π.Α. | Αξία προ ΦΠΑ | Αξία συμπ/ν ου ΦΠΑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.

2. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλαδή από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[1]](#footnote-1)).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[2]](#footnote-2)) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[3]](#footnote-3).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………[[4]](#footnote-4) υπέρ του

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..[[5]](#footnote-5)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................[[6]](#footnote-6) της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............[[7]](#footnote-7)

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες [[8]](#footnote-8) από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………..[[9]](#footnote-9).

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης[[10]](#footnote-10).

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[11]](#footnote-11).

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα[[12]](#footnote-12)1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)[[13]](#footnote-13)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ[[14]](#footnote-14)3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..[[15]](#footnote-15)4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..[[16]](#footnote-16)5/ της υπαριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [[17]](#footnote-17)6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες[[18]](#footnote-18)7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης[[19]](#footnote-19)8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[[20]](#footnote-20)9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

| Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) | | |
| --- | --- | --- |
| α/α | Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής | Δικαιολογητικό |
| 2.2.3.1 | Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα  Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων  της Ένωσης  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  (Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων):  Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024:  ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024  (βλ. και υπ’ αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»). |
| 2.2.3.2 | Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης | Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. |
| Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; | Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) |
|  | Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. |
| 2.2.3.4.α | Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας | Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας |
| 2.2.3.4.β | Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:  Πτώχευση  Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση  Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή  Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. |
| Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων | γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. |
| 2.2.3.9 | Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης | Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. |
| 2.2.4 | Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. |
| Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) |
|  | Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. |
| 2.2.7.α | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας |
| 2.2.7.β | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…………….

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999070198 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00956.0001 (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ), 1015.E00244.0001 (Α.ΟΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), 1015.E00246.0001 (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ), 1015.E00245.0001 (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»), νομίμως εκπροσωπούμενο από την Κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» Ευαγγελία Φανουράκη, δυνάμει της Γ4β/Γ.Π.9188/7-3-2025 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 213/τ.ΥΟΔΔ/12-3-2025) «Διορισμός κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» » αρμοδιότητας 7ης Υ.Πε. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας»,. (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ……. του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. .

[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)]

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι .............................

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

[Εφ’ όσον συντρέχει εφαρμογής, στο σημείο αυτό αναφέρονται: ]

4.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της [παραγράφου 4 του άρθρου 105](http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4) του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού……είναι ο …….

4.4.ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……., πλέον ΦΠΑ…..%

Αναλυτικά η αμοιβή του αναδόχου ανά τιμή μονάδας αναφέρεται στον πίνακα κατακυρωθέντων ειδών που παρατίθεται στο τέλος της σύμβασης.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων)

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

5.7 Η τιμολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι στοιχεία:

Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία Τ.Κ. 723 00 , ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη Τ.Κ. 72400, ΑΦΜ 800240765, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.6 της Διακήρυξης[[21]](#footnote-21)

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -   
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών –Τόπος εκτέλεσης σύμβασης

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από την οριστική παραλαβή.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

7.6 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι οι αποθήκες των Νοσοκομείων:

Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία, Τ.Κ. 72300

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη, Τ.Κ. 72400

Άρθρο 8

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Υπεργολαβία

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία[[22]](#footnote-22).

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 10

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

10.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει 1,05.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 11

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ως προς τις επιμέρους ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων Νοσοκομείων, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν κατά την διάρκεια ισχύος της.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12

Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 14

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπαή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφήςή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: dpo@aqs.gr /τηλ. 2106216997).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 17

Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………… |  | ………………………………… |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.  
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υπόδειγμα πίνακα υπολογισμού αξίας εγγυητικής επιστολής

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. | ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α. |
| 1 | 226286 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET PRO M127FN | ΤΕΜ | 65,10 | 1,30 |
| 2 | 226287 | SAMSUNG ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LASER M2625D (116) | ΤΕΜ | 286,69 | 5,73 |
| 3 | 231750 | TOΝΕΡ 78Α ΗΡ LASERJET 1536 DNF MFP | ΤΕΜ | 25,68 | 0,51 |
| 4 | 233579 | SAMSUNG IMAGING UNIT M2625 | ΤΕΜ | 243,81 | 4,88 |
| 5 | 234683 | LEXMARK IMAGING UNIT MS810, 817 | ΤΕΜ | 784,55 | 15,69 |
| 6 | 237650 | LEXMARK ΤΟΝΕΡ MS 810/811 | ΤΕΜ | 350,56 | 7,01 |
| 7 | 271735 | IMAGING UNIT ΓΙΑ LEXMARK MB 2236 ADW | ΤΕΜ | 1.389,00 | 27,78 |
| 8 | 271734 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MB 2236 ADW | ΤΕΜ | 2.916,00 | 58,32 |
| 9 | 272294 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 BLACK (953) | ΤΕΜ | 284,80 | 5,70 |
| 10 | 272295 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 CYAN (953) | ΤΕΜ | 207,10 | 4,14 |
| 11 | 272296 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 MAGENTA (953) | ΤΕΜ | 207,10 | 4,14 |
| 12 | 272297 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET PRO 7720 YELLOW (953) | ΤΕΜ | 207,10 | 4,14 |
| 13 | 254452 | TONER ΓΙΑ LEXMARK LASER MS 817 DN ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ. | ΤΕΜ | 2.006,34 | 40,13 |
| 14 | 264218 | TONER LEXMARK MX 521 (20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 1.474,00 | 29,48 |
| 15 | 264219 | LEXMARK IMAGING UNIT MX 521 | ΤΕΜ | 163,80 | 3,28 |
| 16 | 234590 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ | 248,76 | 4,98 |
| 17 | 234591 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜ | 272,85 | 5,46 |
| 18 | 234592 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΜΠΛΕ | ΤΕΜ | 54,57 | 1,09 |
| 19 | 234593 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HEROX PHASER 6020 ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ALOKA PROSOUND A7 ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜ | 54,57 | 1,09 |
| 20 | 256777 | TONER HP LASER M252 ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ | 196,35 | 3,93 |
| 21 | 256778 | TONER HP LASER M252 CYAN | ΤΕΜ | 229,35 | 4,59 |
| 22 | 256779 | TONER HP LASER M252 MAGENDA | ΤΕΜ | 229,35 | 4,59 |
| 23 | 256781 | TONER HP LASER M252 YELLOW | ΤΕΜ | 229,35 | 4,59 |
| 24 | 329512 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε BLACK | ΤΕΜ | 66,10 | 1,32 |
| 25 | 329513 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε CYAN | ΤΕΜ | 41,10 | 0,82 |
| 26 | 329514 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε MAGENTA | ΤΕΜ | 88,95 | 1,78 |
| 27 | 329515 | ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO 8022Ε YELLOW | ΤΕΜ | 41,10 | 0,82 |
| 28 | 264013 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK B2442 (ΓΙΑ 6000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 2.549,00 | 50,98 |
| 29 | 264014 | DRUM ΓΙΑ LEXMARK B2442 | ΤΕΜ | 386,90 | 7,74 |
| 30 | 256211 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (BLACK CLT-K503L) | ΤΕΜ | 174,90 | 3,50 |
| 31 | 256212 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (CYAN CLT-C503L) | ΤΕΜ | 188,90 | 3,78 |
| 32 | 256213 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (RED CLT-M503L) | ΤΕΜ | 188,90 | 3,78 |
| 33 | 256214 | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL-C3010ND (YELLOW CLT-Y503L) | ΤΕΜ | 188,90 | 3,78 |
| 34 | 253012 | DRUM PANTUM DL-410 12000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANTUM P3010DW-P3300DW ΓΝΗΣΙΟ | ΤΕΜ | 598,50 | 11,97 |
| 35 | 265008 | TONER ΓΙΑ PANTUM P3300DW (TL-410X) | ΤΕΜ | 1.445,00 | 28,90 |
| 36 | 331216 | BROTHER DR -1050 DRUM 10.000 ΣΕΛ | TEM | 14,00 | 0,28 |
| 37 | 331215 | BROTHER TN -1050 TONER 1000 ΣΕΛ | TEM | 347,40 | 6,95 |
| 38 | 329087 | HP 103A BLACK NEVERSTOP ORIGINAL TONER RELOAD KIT (W1103A) | TEM | 138,00 | 2,76 |
| 39 | 198539 | HP DESKJET 1050 (301XL) COLOR | TEM | 106,20 | 2,12 |
| 40 | 339454 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA P3155DN | TEM | 2.019,75 | 40,40 |
| 41 | 257568 | LEXMARK 500Z ΜΑΥΡΟ IMAGING UNIT RETURN PROGRAM (50F0Z00) LEXMARK MS 510,317,417 | TEM | 100,80 | 2,02 |
| 42 | 262350 | LEXMARK CS/CX 417,517 BLACK TONER RETURN PROGRAM (71B2HK0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 6000) | TEM | 844,68 | 16,89 |
| 43 | 262351 | LEXMARK CS/CX 417,517 CYAN TONER RETURN PROGRAM (71B2HC0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 500,60 | 10,01 |
| 44 | 262353 | LEXMARK CS/CX 417,517 MAGENTA TONER RETURN PROGRAM (71B2HM0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 500,60 | 10,01 |
| 45 | 262352 | LEXMARK CS/CX 417,517 YELLOW TONER RETURN PROGRAM (71B2HY0) (ΣΕΛΙΔΕΣ 3500) | TEM | 484,40 | 9,69 |
| 46 | 323407 | OKI B412 BLACK TONER 7.000 ΣΕΛ. (45807106) | TEM | 97,50 | 1,95 |
| 47 | 231779 | HP LASERJET PRO M201DW CF283X ΓΙΑ 2,200 ΣΕΛΙΔΕΣ | TEM | 70,05 | 1,40 |
| 48 | 251871 | LEXMARK MS317DN ΚΑΙ MS415 TONER (51B2000) | TEM | 31,52 | 0,63 |
| 49 | 243310 | XEROX WORK CENTRE 3225 ΚΑΣΕΤΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 101R00474 | TEM | 8,43 | 0,17 |
| 50 | 243311 | XEROX PHASER 3260 WORK CENTRE 3225 ΚΑΣΕΤΑ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟ (3000 ΣΕΛΙΔΕΣ) 106R02777 | TEM | 21,36 | 0,43 |
| 51 | 234410 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ DRUM ΟΚΙ 44574302 (25.000 ΣΕΛ) ΓΙΑ ΟΚΙ Β412 | TEM | 47,58 | 0,95 |
| 52 | 221762 | TONER SAMSUNG MLT-D111S ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SL- M2022 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ --ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ---ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ | TEM | 11,56 | 0,23 |
| 53 | 267249 | TONER TOSHIBA T 5018 E ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | TEM | 145,80 | 2,92 |
| 54 | 260834 | ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΥ MS-517 DN LEXMARK 8500 ΣΕΛΙΔΕΣ -- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | TEM | 34,22 | 0,68 |
| 55 | 264731 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ RICOH MP2501 SP | TEM | 36,40 | 0,73 |
| 56 | 271629 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MB2338 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | TEM | 156,20 | 3,12 |
| 57 | 334534 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MS521 ΤΕΠ/ΜΑΦ/ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΙΑ 15000 ΣΕΛΙΔΕΣ) | TEM | 404,90 | 8,10 |
| 58 | 274230 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASER MFP 135A( ΓΙΑ ΤΟ Μ/Γ) | TEM | 32,45 | 0,65 |
| 59 | 341030 | TONER LEXMARK MS 823DN (58D2X0E) | ΤΕΜ | 3.891,20 | 77,82 |
| 60 | 341031 | IMAGING UNIT LEXMARK MS 823DV (58D0ZA0) | ΤΕΜ | 429,66 | 8,59 |
| 61 | 335254 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MS 510 DN ΚΑΙ MS 415 DN | ΤΕΜ | 685,74 | 13,71 |
| 62 | 351489 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MS531DW (ΓΙΑ 28400 ΣΕΛΙΔΕΣ) | ΤΕΜ | 1.074,00 | 21,48 |
| 63 | 351490 | DRUM ΑΝΤ/ΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS531DW | ΤΕΜ | 128,34 | 2,57 |
| 64 | 267325 | ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON LX-350 | ΤΕΜ | 4,80 | 0,10 |
| 65 | 271733 | TONER ΓΙΑ KYOCERA TK-7125 BLACK TONER (1TO2V70NLO) ΓΙΑ 20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ.ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ. | ΤΕΜ | 153,30 | 3,07 |
| 66 | 347197 | KYOCERA PA2001W DRUM DK-1248 (1702Y80NL0) 10.000 ΣΕΛ. | ΤΕΜ | 128,88 | 2,58 |
| 67 | 347196 | KYOCERA PA2001W TONER TK-1248 (1T02Y80NL0) 1.500 ΣΕΛ. | ΤΕΜ | 344,25 | 6,89 |
| 68 | 341242 | KYOCERA MITA BLACK MAINTENANCE KIT 500.000 ΣΕΛ. (DK-3190) (KYOCERA ECOSYS P3260) | ΤΕΜ | 130,45 | 2,61 |
| 69 | 353386 | LEXMARK MS531, MX532 (DRUM) | ΤΕΜ | 42,88 | 0,86 |
| 70 | 232870 | LEXMARK T652 HIGH YIELD TONER CATRIGE (T650H11E) (25000 ΣΕΛ.) | ΤΕΜ | 134,04 | 2,68 |
| 71 | 332821 | DRUM HP 104A BLACK 20000PGS (W1104A)(ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NEVERSTOP 1000) | ΤΕΜ | 321,60 | 6,43 |
| 72 | 352230 | XEROX C400 TONER BLACK (5000 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 755,86 | 15,12 |
| 73 | 352231 | XEROX C400 TONER YELLOW (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 1.128,05 | 22,56 |
| 74 | 352232 | XEROX C400 TONER CYAN (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 1.128,05 | 22,56 |
| 75 | 352233 | XEROX C400 TONER MAGENTA (4800 ΣΕΛ) | ΤΕΜ | 1.128,05 | 22,56 |
| 76 | 352838 | EPSON L1250 TONER BLACK INK BOTTLE (C13T00S14A) | ΤΕΜ | 6,29 | 0,13 |
| 77 | 352839 | EPSON L1250 TONER YELLOW INK BOTTLE (C13T00S44A) | ΤΕΜ | 6,29 | 0,13 |
| 78 | 352840 | EPSON L1250 TONER MAGENTA INK BOTTLE(C13T00S34A) | ΤΕΜ | 6,29 | 0,13 |
| 79 | 352841 | EPSON L1250 TONER CYAN INK BOTTLE(C13T00S24A) | ΤΕΜ | 6,29 | 0,13 |
| 80 | 378531 | TONER HP M254NW BLACK | TEM | 116,90 | 2,34 |
| 81 | 378532 | TONER HP M254NW YELLOW | TEM | 137,50 | 2,75 |
| 82 | 378533 | TONER HP M254NW CYAN | TEM | 137,50 | 2,75 |
| 83 | 378534 | TONER HP M254NW MAGENTA | TEM | 137,50 | 2,75 |
| 84 | 378535 | TONER HP 150NW BLACK | TEM | 81,76 | 1,64 |
| 85 | 378536 | TONER HP 150NW YELLOW | TEM | 88,10 | 1,76 |
| 86 | 378537 | TONER HP 150NW CYAN | TEM | 88,10 | 1,76 |
| 87 | 378538 | TONER HP 150NW MAGENTA | TEM | 88,10 | 1,76 |
| 88 | 341028 | TONER G&G GT-410X 6K | TEM | 1.992,00 | 39,84 |
| 89 | 341029 | DRUM GD-410X | TEM | 897,75 | 17,96 |
| 90 | 387841 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MX532 | TEM | 866,70 | 17,33 |
| 91 | 387842 | IMAGINE UNIT ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MX532 | TEM | 127,50 | 2,55 |
| 92 | 261417 | IMAGE UNIT OKI MB492 | TEM | 96,83 | 1,94 |
| 93 | 349394 | KYOCERA ECOSYS P3155DN DRUM UNIT (DK3190 DRUM UNIT) | TEM | 1.029,00 | 20,58 |
| 94 | 384916 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN BLACK | TEM | 161,96 | 3,24 |
| 95 | 384917 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN MAGENTA | TEM | 207,90 | 4,16 |
| 96 | 384918 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN CYAN | TEM | 207,90 | 4,16 |
| 97 | 384919 | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP COLOR M454DN YELLOW | TEM | 207,90 | 4,16 |
| 98 | 262665 | TONER ΓΙΑ SAMSUNG 4070 (MLTD203U) | TEM | 354,20 | 7,08 |
| 99 | 337057 | TONER ΓΙΑ LEXMARK MS 821 (ΓΙΑ 7500 ΣΕΛΙΔΕΣ) | TEM | 196,48 | 3,93 |
| 100 | 337058 | DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 821 | TEM | 56,78 | 1,14 |
| 101 | 343805 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 BLACK (006R04387) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 148,92 | 2,98 |
| 102 | 343806 | ΤΟΝΕR ΓΙΑ XEROX C230 TONER CYAN (006R04388) 1.500 ΣΕΛ | TEM | 199,35 | 3,99 |
| 103 | 343807 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 TONER MAGENTA (006R04389) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 199,35 | 3,99 |
| 104 | 343809 | TONER ΓΙΑ XEROX C230 TONER YELLOW (006R04390) 1.500 ΣΕΛ | ΤΕΜ | 199,35 | 3,99 |
| 105 | 389546 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 BLACK (ΜΙΚΡΟ) | ΤΕΜ | 120,00 | 2,40 |
| 106 | 389547 | ΤΟΝΕR ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 BLACK (ΜΕΓΑΛΟ) | TEM | 120,00 | 2,40 |
| 107 | 389548 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 YELLOW | ΤΕΜ | 120,00 | 2,40 |
| 108 | 389549 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 MAGENTA | TEM | 96,00 | 1,92 |
| 109 | 389550 | TONER ΓΙΑ CANON PIXMA IX INJECT 6850 CYAN | ΤΕΜ | 96,00 | 1,92 |
|  |  |  |  | 44.451,07 | 889,02 |

Ο παραπάνω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού σε μορφή excel, συμπληρώνεται δε από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς μόνο με τον μηδενισμό της αξίας στις στήλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, για τα είδη που δεν προσφέρουν, χωρίς καμία άλλη τροποποίηση, π.χ. διαγραφή γραμμών, συμπλήρωση κειμένου κλπ. και επισυνάπτεται στον υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε μορφή excel.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης που προσκομίζεται ως δικαιολογητικό κατακύρωσης.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[[23]](#footnote-23),[[24]](#footnote-24).

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςαλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα ποσά]

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη]

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ[[25]](#footnote-25)

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-1)
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-2)
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-3)
4. ο.π. υποσ. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. [↑](#footnote-ref-5)
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-6)
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. [↑](#footnote-ref-7)
8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-8)
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-11)
12. 1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-12)
13. 2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [↑](#footnote-ref-13)
14. 3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. [↑](#footnote-ref-14)
15. 4 Όπως υποσημείωση 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. 5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. [↑](#footnote-ref-16)
17. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. [↑](#footnote-ref-17)
18. 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [↑](#footnote-ref-18)
19. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. [↑](#footnote-ref-19)
20. 9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. [↑](#footnote-ref-20)
21. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής [↑](#footnote-ref-21)
22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του [↑](#footnote-ref-22)
23. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. [↑](#footnote-ref-23)
24. Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. [↑](#footnote-ref-24)
25. Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης [↑](#footnote-ref-25)